Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect: Lucrari de inlocuire a panourilor de evidenta si distributie pentru sistemul de control

Investitor: Serviciul Tehnologii Informationale al MAI

trafic pe intreg teritoriu al Republicii Modova

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Inclusiv si echipamentele din interior) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,38 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Inclusiv si echipamentele din interior) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,38 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA de plastic 580x400x250 IP65) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 |  | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc |  |  |  |
|  | 000500-3222 | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | RpEQ06A | Montarea clemelor CDD-45 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,20 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 |  | Fir PV-1 4 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000777-833 | Fir PV-1 4 mm2 | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 |  | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000777-81 | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,37 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 |  | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 000100-2 | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,70 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  |  |  |
|  | 000996-1 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare (Priza pe BARA din 16A 220V) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 |  | Camioneta | 1 км |  |  |  |
|  | 00254411 | Camioneta | 1 км | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  |  |  |
|  | 000500-3 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  |  |  |
|  | 000600-1 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  |  |  |
|  | 000500-2 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C10 1P | buc |  |  |  |
|  | 000600-6 | Intrerupator automat VA 47-29-C10 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 |  | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc |  |  |  |
|  | 000500-4 | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 |  | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc |  |  |  |
|  | 000600-2 | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc |  |  |  |
|  | 000600-7 | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 |  | Priza pe BARA din 16A 220V | buc |  |  |  |
|  | 000996-3 | Priza pe BARA din 16A 220V | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 |  | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc |  |  |  |
|  | 000600-3 | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  |  |  |
|  | 000500-1 | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |