## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM – anestezie, ventilare conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | 6: Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)
33100000-1 | 2 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | 6: Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, să nu irite pielea
33100000-1 | 3 | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | 6: Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)
33100000-1 | 4 | Mască Nebulizer pediatrică | Mască Nebulizer pediatrică | 6: Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.
33100000-1 | 5 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | 6: Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare
33100000-1 | 6 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm | 6: Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual
33100000-1 | 7 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m | 6: Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1, 50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 8 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | 6: Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.
33100000-1 | 9 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | 6: Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură.
33100000-1 | 10 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile | 6: Circuit de respirație Flextube 22 mm (±2mm) cu două fire de încălzire cu umidificator, cu camera de auto umplere și furtun suplimentar. Calități: Transparent, gofrat, tip ”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM – anestezie, ventilare conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Bucată | 7600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62343.56
33100000-1 | 2 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Bucată | 3952 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65998.4
33100000-1 | 3 | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Bucată | 3628 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26157.88
33100000-1 | 4 | Mască Nebulizer pediatrică | Mască Nebulizer pediatrică | Bucată | 1218 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17052
33100000-1 | 5 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Bucată | 950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12825
33100000-1 | 6 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm | Bucată | 8247 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 511314
33100000-1 | 7 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54150
33100000-1 | 8 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | Bucată | 35515 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2201930
33100000-1 | 9 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Bucată | 291 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12614.85
33100000-1 | 10 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 3039385.69

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________