ANUNȚ DE PARTICIPARE

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; IDNO: 1003600151023; Tip procedură achiziție: Licitatie publica; Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenților de laborator pentru anul 2021; Cod CPV: 33696500-0; Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenților de laborator pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarelor Bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor/serviciilor Cerințele tehnice U/M Cantitatea 1 Eprubetă Cu K3 EDTA cu capilar p\u sînge capilar V-0.25ml buc 17 000 2 Eprubetă Sticlă cu fund rotund V-10 ml buc 10000 3 Eprubetă Conică din polesteren V-12ml buc 12000 4 Eprubetă Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u coagulogramă buc 15000 5 Eprubetă Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u coagulogramă buc 5000 6 Eprubetă Cu tampon steril ambalat individual buc 5000 7 Pipetă Unică folosinţă masă plastic,sterile ambalate individual p\u colectarea sîngelui periferic. buc 12 000 8 Psipete,(pipete Pasteur) Ambalate individual,sterile,masa plastic,3 ml buc 2000 9 Teste (Med-test)Combi p\u urină buc 15 000 10 Teste - 190°C teste control sterilizare buc 1 000 11 Teste - 134°C teste control sterilizare buc 1 000 12 Teste - 121°C teste control sterilizare buc 1 000 13 Cutie Pietri Sterile cu dm 100 cm buc 4000 14 Anze Cu dm-4mm buc 5 15 Anze Cu dm-2mm buc 5 16 Spirtieră buc 5 17 Stativ 40 găuri,metal buc 20 18 Stativ 60 găuri,metal buc 4 19 Marcher p\u sticlă buc 160 20 Hirtie De filtru kg 70 21 Para De cauciuc buc 5 22 Trilon B kg 0,25 23 Citrat de Natriu kg 3 24 Acid sulfosalicilic kg 5 25 Acid carbolic ml 100 26 Acid azotic ml 1000 27 Coalin kg 0,25 28 Ulei de emersie 100 ml ml 1200 29 Metanol L 12 30 Colorant Azur - Euzin dupa Romanovschi(Cu continut de metanol) L 25 31 Hirtie de craft kg 5 32 Termohirtie Stat-Fax 303 buc 150 33 Tampoane ambalate cîte una, sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu va permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase buc 17000 34 Containere pentru reziduri 5 L unitati 4 35 Containere pentru reziduri 10 L unitati 2 36 Stative pentru Eppendorf unitati 15 37 Eprubetă sterilă cu dop pentru lichid pleural buc 100 38 Eprubete centrifugare polipropilen cu capac atașabil și fund rotund 16x80 10 ml unitati 5000 39 Cuve polisterenVolum3 ml (pentru dizolvarea reagentilor) unitati 10 000 40 Tuburi PCR cu capac bombat 0,2 ml Tuburi separate cu capac atasat 1x1000 tuburi.Libere de AND/ARN-aze.Pentru echipamenteThermal Cycler.Aplicarea :PCR traditional set 2 41 Qubit Assay Tubes pentru cuantificarea AN buc 2 42 Micro Amp Optical 8-Cap strip Capace optice pentru utilizarea dispozitivului RT 7500,300x8 DNA/RNAse free set 2 43 Micro Amp Optical 8 Tube Stripe Tuburi optice Volum 0,2 mL, 125 stripuri x 8 DNA/RNA se free set 4 44 Alcool Izopropilic 99.9% Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 700 45 Xelen Xelen pentru histologie .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 1000 46 Alcool absolut 100% alcool etilic pentru histologie.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 610 47 4%NB Formalina 10% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 800 48 10%NB Formalina 25% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 600 49 Formalina 37% (kg) Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. kg 100 50 BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml) Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. buc 23 51 Component OST (150ml) Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. buc 20 52 Cryospray(175gr) pentru congelare sectiunelor histologice: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. buc 2 53 Van-Ghieson Kit.1kit/3000test Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Kit 3000 54 HBFP kit(hematoxilin basicfucsin picric)100 test Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. kit 1 55 Sol EA-50-0512019E colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) l 15 56 Sol OG-G-0512013E colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L) l 15 57 Sol Hematoxilin-GI-II-G-2 colorare după PAP (fl cu V - 1 L) l 12 58 Hilene gradoistalogico REF 06-1304 E fixare după PAP (fl cu V-2,5 L) l 10 59 Eosin Y1%solutie apoasa. Eosin Y1%solutie apoasa gata pentru pregatire,butelie 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. litri 40 60 Eosin praf pentru pregatirea solutie eozina pentru colorarea Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni gr 300 61 Hematoxylin Carazzi ( 1litru) Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni litri 40 62 Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni litri 10 63 Hematoxilin Carazzi(praf) Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni gr 200 64 Glicerol Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni kg 20 65 Aluan de potasiu Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni kg 10 66 Kalii Iod trei KJ3 Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni gr 200 67 Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni kg 1100 68 Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 Amesticul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni kg 200 69 Solutie pentru decalcifierea trepanobiopsii maduvei osoase(2,5 litri) Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni buc 4 70 Solutie pentru decalcifierea tesutului osos(2,5litri) Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni buc 4 71 Acid Azotic Concentrat Pentru pregatirea solutie decalcifiere pentru oase dense. litri 5 72 Burete de paralon P/U biopsii(2,5X3cm) Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. buc 10000 73 Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu. Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată.Pentru microscopie optica ,dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45grade.(50buc-cutie )Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. buc 100000 74 Lamele pentru acoperire Cover Glass 24x40mm 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. buc 5000 75 Lamele pentru acoperire 24x50 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. buc 90000 76 Lamele pentru acoperire 24x60 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. buc 80000 77 Caseta histologica standart(albe) Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre buc 90000 78 Caseta histologica standart(galbene)IHC Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre buc 2000 79 Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ) Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. set 10 80 Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35.NR50 ( 0.25x8x80mm)NR50.Compatibele cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa. set 70 81 Stell emberding moduls24x24x5mm Module pentru includerea in parafin.Efectuate din metall. buc 50 82 Virfuri pentru micropipete tip Glisson (0.1-10mkl) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 3000 83 Virfuri pentru micropipete tip Glisson 10-100mkl) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 5000 84 Virfuri pentru micropipete tip Glisson 100-1000mkl) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 5000 85 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F 260 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 200 86 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F130 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 250 87 Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F80 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 200 88 Suport pentru lame baskets(black sliders) Pentru statie de colorare.Compatibil apparat Sacura.Monstre. buc 30 89 Bord pentru sectionare materialului histologic Bord din polipropilena cu dimensiunele 60x40x1.5cm Pentru sectionarea materialului tisular. buc 2 90 Camera umeda pentru IHC Camera umeda pentru 20 de lame pentru IHC cu dimensiuni 32x 26x 11 cm. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 2 91 Comtainer din sticla pentru IHC Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm)pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) buc 2 92 Container cu capac ermetic 10ml. Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml.Monstre. buc 1800 93 Container cu capac ermetic 30ml Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml.Monstre. buc 1000 94 Container cu capac hermetic 60ml Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 60ml.Monstre. buc 500 95 Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase constituita din 2 componente fixator si decalcinat (E.D.T.A.) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de productul dat) set 1 96 Weighert Van-G ieson Kit Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) teste 500 97 Alcian Blue pH 2,5 Kit Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) teste 500 98 Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) teste 100 99 Container cu capac hermetic cu miiner Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml.Monstre. buc 20 100 Container cu capac hermetic cu miiner Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml.Monstre. buc 50 101 Container cu capac hermetic cu miiner Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 1000 ml.Monstre. buc 50 102 Container cu capac hermetic cu miiner Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 500 ml.Monstre. buc 50 TOTAL: 103 Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-3CS 103.1 M-30D DILUIENT L 1000 103.2 M-30CFL LYSE ml 12000 103.3 Probe Cleanser ml 3000 103.4 Control 3x30 ml Tri-papack(IL;IN:IH) ml 48 103.5 Hîrtie termo 50 mm(Mindray) buc 240 TOTAL: 104 Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K 104.1 Electrod Na buc 2 104.2 Electrod K buc 2 104.3 Electrod de referinta buc 2 104.4 Membrana de asamblare buc 2 104.5 Solutie lichida interna flac 2 104.6 Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri buc 2 104.7 Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor buc 2 104.8 Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) set 2 104.9 Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml set 12 104.10 Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml unit 6 104.11 Termohirtie pentru analizator buc 25 TOTAL: 105 Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na 105.1 Electrod Na buc 1 105.2 Electrod K buc 1 105.3 Electrod de referinta buc 1 105.4 Membrana de asamblare buc 1 105.5 Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri buc 1 105.6 Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) set 2 105.7 Solutie Pack K/Na 800 ml flac 12 105.8 Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml flac 6 105.9 Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml flac 2 106 Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Sismex KX-21N 106.1 Cellack-20L Unităţi - 60 L 1200 106.2 Stromatolyzer-wh3x500ml Set - 20 L 30 106.3 Cellclean-50 ml Unităţi -10 ml 500 106.4 Eighicheck-3WP L1,5 ml Fl-7 Fl 10,5 106.5 Eighicheck-3WP PN 1,5 ml Fl-7 Fl 10,5 106.6 Eighicheck-3WP PH1,5 ml Fl-7 fl 10,5 106.7 Hîrtie p\u analizor unităţi 280 TOTAL: 107 Material de control, consumabile pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL 107.1 Solutie de sistem L 12 107.2 Solutie hipoclorid 0.5 % L 12 107.3 Solutie de spalare de system(cleaning) L 6 107.4 Eprubeta pentru ser volum 2 ml buc 5000 107.5 Rotor de chiuvete buc 12 107.6 Material de control normal ml 150 107.7 Material de control patologic ml 150 107.8 Calibrator universal ml 150 TOTAL: 108 Reagenți pentru analizatorul HumaClot DuoPlus 108.1 D-Dimer set 4 108.2 Hemostat D-Dimer control High set 1 108.3 Hemostat D-Dimer control Low set 1 108.4 Canule buc 500 108.5 Troponimele teste 700 108.6 Mioglobin test teste 700 108.7 Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml ml 4500 TOTAL: 109 Reagenți necesari pentru analizatorul Easy Stat 109.1 Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic Reagent Module ES 800ml 7101-0000 Medica set 12 109.2 Soluţie de spălare Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml 7118 Medica 1.Diluant:1*90ml 2.Praf de spălare: 6 flacoane set 12 109.3 Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303 Soluţie de control nivelul 1 EasyQC REF 6303/ambalaj/30unit. buc 1 109.4 Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304 Soluţie de control nivelul 2 EasyQC REF 6304 Ambalaj/30unit. buc 1 109.5 Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305 Soluţie de control ninelul 3EasyQC REF 6305/Ambalaj/30unit. buc 1 109.6 Hirtie termica EasyStat Printer Paper 6505 buc 60 109.7 Solutie de control Hematocrit Hct Bi-Level Control Kit, 7309 buc 1 TOTAL: 110 Muiller Hinton Agar kg 2 111 Columbia Bllod Agar Base kg 2 112 Nutrient Agar kg 0,5 113 Mediul Endo Agar kg 0,5 114 Enterococ Agar kg 0,5 115 Mediul tioglicolic kg 0,5 116 HiCromUTI Agar kg 0,5 117 Manitol Salt Agar kg 2 118 HiCromCandidaDiferențial Agar kg 0,5 119 Moeller Decarboxylase Broth with lizin gr 100 120 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) fl 40 121 Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen kg 0,5 122 optochin fl 2 123 bacitracin fl 2 124 oxidaza fl 1 125 roșu de metilen indicator fl 1 126 FeCl3 kg 0,2 127 plasmă de iepure fl 80 128 teste cu indol fl 2 129 Bile Esculin fl 1 130 HiStrept Latex Test Kit(25 teste) set 1 131 Set coloranți după Gram set 2 132 Penicillin fl 5 133 Ampicillin fl 3 134 Ampicillin+Sulbactam fl 5 135 Amoxicillin fl 2 136 Amoxicillin + ac.clavulanic fl 5 137 Piperacillin+tazobactam fl 1 138 Ticarcillin+ac.clavulanic fl 1 139 Meticillin fl 1 140 Oxacillin fl 1 141 Cefazolin fl 2 142 Cefaclor fl 2 143 Cefepim fl 2 144 Cefuroxim fl 5 145 Cefotaxim fl 5 146 Ceftriaxon fl 5 147 Cefoxitin fl 2 148 Ceftazidime fl 2 149 Cefoperazon fl 5 150 Cefoperazon +sulbactam fl 3 151 Meropenem fl 5 152 Aztreonam fl 1 153 Ciprofloxacin fl 5 154 Norfloxacin fl 5 155 Ofloxacin fl 3 156 Levofloxacin fl 3 157 Ac.nalidixic fl 1 158 Moxifloxacin fl 5 159 Amicacin fl 5 160 Gentamicin fl 5 161 Netilmicin fl 1 162 Streptomicin fl 1 163 Tobramicin fl 2 164 Vancomycin fl 5 165 Erythromycin fl 5 166 Josamycin fl 3 167 Azytromicin fl 5 168 Clindamicin fl 1 169 Lincomicin fl 2 170 Tetracyclin fl 5 171 Doxycyclin fl 3 172 Chloramfenicol fl 5 173 Linezolid fl 1 174 Fosfomicin fl 2 175 Ac.fuzidic fl 1 176 Furazolidon fl 2 177 Nitrofurantoin fl 2 178 Neomicin fl 1 179 Nitroxolin fl 5 180 Polimixin fl 2 181 Metronidazol fl 3 182 Rifampicin fl 2 183 Co-Trimoxazol fl 5 TOTAL: 184 Laboratorul Imunologie și genetica Moleculara 184.1 Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml 100 ml unit 4 184.2 FITC (ФИТЦ) 0,5 ml 500 teste unit 1 184.3 Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml 100 teste unit 1 184.4 Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml 100 teste unit 1 184.5 Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml 100 teste unit 2 184.6 Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml 100 teste unit 1 184.7 Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml 100 teste unit 3 184.8 Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml 100 teste unit 2 184.9 Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml 100 teste unit 2 184.10 Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml 100 teste unit 2 184.11 Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml 100 teste unit 2 184.12 Hemolitic 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT buc 10 184.13 Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108 set 1 184.14 AgKit PCR pentru identificarea mutațiilor BRCA: BRCA1 185delAG; BRCA1 T181G; BRCA1 4153delA; BRCA1 5382insC; BRCA2 6174delT; BRCA1 3819delGTAAA; BRCA1 3875delGTCT; BRCA1 2080delA Aplicare: identificarea a 8 mutații BRCA Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 buc 1 184.15 Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100 buc 5 184.16 Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Număr: 100 buc 3 184.17 Qubit dsDNA BR Assay Kit Aplicare: cuantificarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Qubit 3.0 Număr de reacții: 100 set 4 184.18 GeneJET DNA Purification Kit Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250 set 2 184.19 ipsogen JAK2 MutaQuant Kit Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 set 1 184.20 Kit pentru izolarea ADN/ARN «РИБО-преп» Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de reacții: 100 set 5 184.21 Kit pentru reverstrabscripția ARN «РЕВЕРТА-L» Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120 set 5 184.22 Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit Aplicare: Amplificarea și cuantificarea M-bcr Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50 set 7 184.23 Apă liberă de nucleaze Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL set 3 184.24 TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL micro Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 buc 2 184.25 TaqMan BCR-ABL1 minor Assay Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL minor Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 buc 2 184.26 TaqMan ABL gene Assay Aplicare: amplificarea genei ABL Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250 buc 2 184.27 TaqMan Fast Advansed Master Mix Aplicare: amplificare Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Volum: 5 mL buc 2 TOTAL: 185 Reagenți 185.1 RPR-latex test 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ set 17 185.2 HbsAg ,96 teste ELISA Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător set 9 185.3 Anti-HCV,96 teste ELISA Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător set 9 185.4 Ig A 96 teste ELISA Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator set 2 185.5 Ig G 96 teste ELISA, Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator set 2 185.6 Ig M 96 teste ELISA Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator set 2 TOTAL: 186 Markeri Tumorali 186.1 CA-125 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător set 18 186.2 CA-199 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 27 186.3 CA-153 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 3 186.4 Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător set 12 186.5 CEA Next Generation 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător set 27 186.6 HCG 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător set 5 186.7 PSA 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 30 186.8 Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3 Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni, ect.) set 4 186.9 Multi-ligand control tri/level Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 set 3 186.10 EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA. Determinarea riscului dezvoltării cancerului pulmonar în baza a 7 markeri tumorali (p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD) set 3 TOTAL: 187 Reactivi 187.1 NSE (Enolaza neuron specifica) Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător set 1 187.2 CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător set 1 187.3 Calcitonina 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 10 187.4 Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 2 TOTAL: 188 Hormoni 188.1 Prolactin 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 6 188.2 Estradiol 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 4 188.3 Progesteron 80-96 teste ELISA Cu stripurisi godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 4 188.4 LH 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 4 188.5 FSH 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 4 188.6 Testosterone 80- 96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 5 188.7 Cortizol 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 4 188.8 DHEA-S 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 2 188.9 TSH 180-192 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 20 188.10 T4 180-192 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 18 188.11 T3 180 -192 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 18 188.12 Anti-TPO 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 12 188.13 Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 12 188.14 Control pentru Tireglobulina 3 x 2 x 3 ml set 1 188.15 Tireoglobulina 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 8 188.16 T4-free 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 5 188.17 T3-free 80-96 teste ELISA Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător set 1 TOTAL: 189 Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru apreciere histogenezei 189.1 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 150 189.2 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human IVD-CE, RTU teste 150 189.3 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat teste 200 189.4 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, concentrate teste 300 189.5 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human IVD-CE, concentrat teste 300 189.6 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat teste 300 189.7 Anticorpi Monoclonal ERG Anticorpi monoclonale clone EPR3864 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.8 Anticorpi Monoclonal INSM 1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.9 Anticorpi Monoclonal Vimentin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 300 189.10 Anticorpi Monoclonal PLAP Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.11 Anticorpi Monoclonal GFAP Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.12 Anticorpi Monoclonal OLIG2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.13 Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, , teste 100 189.14 Anticorpi Monoclonal Uroplakin II Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.15 Anticorpi Monoclonal Caldesmon Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.16 Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma) Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , teste 60 189.17 Anticorpi Monoclonal OCT 4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.18 Anticorpi Monoclonal p40 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.19 Anticorpi Monoclonal MUC4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.20 Anticorpi Monoclonal NKX3.1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.21 Anticorpi Monoclonal SALL 4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.22 Anticorpi Monoclonal CDK4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.23 Anticorpi Monoclonal MDM2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.24 Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, teste 60 189.25 Anticorpi Monoclonal mCEA Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.26 Anticorpi Monoclonal WT1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, teste 60 189.27 Anticorpi Monoclonal PAX8 Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.28 Anticorpi Monoclonal STAT 6 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.29 Anticorpi Monoclonal TLE1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.30 Anticorpi Monoclonal TTF-1 Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.31 Anticorpi Monoclonal Claudin 4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.32 Anticorpi Monoclonal HepPar 1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.33 Anticorpi Monoclonal AFP Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU , teste 30 189.34 Anticorpi Monoclonal CDX2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.35 Anticorpi Monoclonal SATB2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.36 Anticorpi Monoclonal p53 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.37 Anticorpi Monoclonal Cytokeratin PAN cocktail Anticorpi monoclonale clone AE1/AE3 mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 600 189.38 Anticorpi Monoclonal SOX10 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 250 189.39 Anticorpi Monoclonal p16 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 250 189.40 Anticorpi Monoclonal Actin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 250 189.41 Anticorpi Monoclonal Desmin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 250 189.42 Anticorpi Monoclonal MyoD4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 150 189.43 Anticorpi Monoclonal Myogenin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 150 189.44 Anticorpi Monoclonal Synaptofizin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 250 189.45 Anticorpi Monoclonal Cromogranin A Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 250 189.46 Anticorpi Monoclonal Melan A/MART 1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.47 Anticorpi Monoclonal ki67 Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 600 189.48 Anticorpi Monoclonal Calretinin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.49 Anticorpi Monoclonal CD31 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.50 Anticorpi Monoclonal CD34 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.51 Anticorpi Monoclonal Podoplanin (D2-40) Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.52 Anticorpi Monoclonal b-cathenin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.53 Anticorpi Monoclonal EpCam Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.54 Anticorpi Monoclonal Calcitonin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.55 Anticorpi Monoclonal Calponin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.56 Anticorpi Monoclonal CD117 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.57 Anticorpi Monoclonal DOG1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.58 Anticorpi Monoclonal EMA Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.59 Anticorpi Monoclonal FOXL2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.60 Anticorpi Monoclonal Glypican3 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.61 Anticorpi Monoclonal HBME1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.62 Anticorpi Monoclonal HMB 45 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.63 Anticorpi Monoclonal Inhibin a Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.64 Anticorpi Monoclonal Ksp-Cadherin Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.65 Anticorpi Monoclonal Napsin A Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.66 Anticorpi Monoclonal NKX2.2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.67 Anticorpi Monoclonal p63 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 189.68 Anticorpi Monoclonal PSA Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 189.69 Anticorpi Polyclonal S100 Anticorpi mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 100 189.70 Anticorpi Monoclonal EGFR Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 189.71 Detection System Mouse/Rabbit HRP/DAB teste 9500 189.72 Tris Buffer Saline Mouse/Rabbit concentrat teste 9500 189.73 HIER Buffer (pH9,0) Mouse/Rabbit concentrat teste 9500 189.74 Antibody Diluent Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit teste 9500 189.75 Delimiting Pen (creion) Pentru delimitarea si marcare lamelor Buc 4 189.76 Slides pentru IHC Buc. 9500 TOTAL: 190 Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru cancer mamar 190.1 Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa) Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, concentrat teste 1200 190.2 Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat , teste 1200 190.3 Anticorpi Monoclonal Ki67 Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat teste 1200 190.4 Anticorpi HER2 c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină Anti-human IVD-CE, concentrat teste 1200 190.5 Anticorpi Monoclonal p120 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 150 190.6 Anticorpi Monoclonal Mamoglobin Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 190.7 Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 150 190.8 Anticorpi Monoclonal GATA3 Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 200 190.9 Anticorpi Monoclonal E -cadherin Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, teste 400 190.10 Detection System Mouse/Rabbit HRP/DAB teste 5900 190.11 Tris Buffer Saline pentru mouse / rabbit, teste 5900 190.12 HIER Buffer (pH9,0) mouse / rabbit, teste 5900 190.13 Antibody Pentru diluarea anticorpilor mouse / rabbit teste 5900 190.14 Slides pentru IHC Buc. 5900 TOTAL: 191 Anticorpi pentru teste imunohistochimice. Panel pentru hematologie 191.1 Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 700 191.2 Anticorpi monoclonal CD30 anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Clone Ber-H2 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 1913 Anticorpi monoclonal CD5 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.4 Anticorpi monoclonal CD10 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 200 191.5 Anticorpi Monoclonal CD1a Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.6 Anticorpi Monoclonal CD15 anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.7 Anticorpi Monoclonal CD23 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.8 Anticorpi Monoclonal CD44 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.9 Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.10 Anticorpi Monoclonal CD68 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 150 191.11 Anticorpi Monoclonal PAX 5 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 150 191.12 Anticorpi Monoclonal BCL2 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 150 191.13 Anticorpi Monoclonal BCL6 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 150 191.14 Anticorpi Monoclonal SOX 11 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.15 Anticorpi Monoclonal BOB.1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU teste 50 191.16 Anticorpi Monoclonal CD3 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.17 Anticorpi Monoclonal CD20 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 200 191.18 Anticorpi Monoclonal CD19 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.19 Anticorpi Monoclonal CD79a Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.22 Anticorpi Monoclonal CyclinD1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.21 Anticorpi Monoclonal CD43 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 100 191.22 Anticorpi Monoclonal CD4 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.23 Anticorpi Monoclonal CD8 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.24 Anticorpi Monoclonal CD123 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.25 Anticorpi Monoclonal CD138 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.26 Anticorpi Monoclonal MUM1 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.27 Anticorpi Monoclonal CD56 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 150 191.28 Anticorpi Monoclonal TdT Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.29 Anticorpi Monoclonal ALK Anticorpi monoclonale clone D5F3 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 60 191.30 Anticorpi Monoclonal CD7 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.31 Anticorpi Monoclonal CD 21 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 60 191.32 Anticorpi Monoclonal CD 163 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 30 191.33 Anticorpi Monoclonal MPO (myeloperoxidaze) Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat teste 30 191.34 Detection System Mouse/Rabbit HRP/DAB teste 4000 191.35 Tris Buffer Saline pentru Mouse/Rabbit, concentrat teste 4000 191.36 HIER Buffer (pH9,0) Mouse/Rabbit concentratr teste 4000 191.37 Antibody diluent Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit teste 4000 191.38 Slides pentru IHC Buc. 4000 TOTAL: 192 HER2 CISH KIT Set pentru determinarea amplificării genului HER2 utilizând hibridizarea in situ cromogenă (ERBB2/cen17), Dual color, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU teste 120

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ, Loturile nr. 1-102, 110-183, 192 evaluarea pe poziții, Loturile nr. 103-109, 184-191 evaluarea pe lot; Operatorii economici vor prezenta oferta conform numerotației menționate. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitatea 1 Oferta de preț Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Specificația de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2) DA 3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1) DA 4 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante DA 5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.