|  | ## SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul COP: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „ 26 ” 05 2022 |  | Alternativa nr.: − |  |
| Denumirea COP: |  | Procurarea Echipament de laborator |  |  |  |  |  | Lot: 1 |  | Pagina: 1din1 |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Stand. de refer |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31000000-6 | Sterilizator cu abur ГК -100-2. |  | ГК-100-2. |  |  | Model; ГК-100-2.. Presiunea lucrativă; 0,22Mpa.. Temperatura arborului până la. 1350C. Genul curentului electric; Alternativ 3 faze. Fregvenţa curentului electric; 50 Gţ. Tensiunea curentului electric; 220/380 V ±10%. Puterea utilizată; 6 KW. Volumul camerei sterilizatoare; 100 l.. Generator de aburi; 2 buc.. |  |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________