# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie pe teritoriul si in cadrul cladirii Liceului Teoretic ”Tudor Vladimirescu”

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6

| Obiectul: Lucrari de reconstructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul:Holul institutiei |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive. | m | 20,0000 |
| 1.2.2 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 3,0000 |
| 1.2.3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 5,0000 |
| 1.2.4 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 20,0000 |
| 1.2.5 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime. | buc | 1,0000 |
| 1.2.6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 1,0000 |
| 1.2.7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. | m3 | 3,0000 |
| 1.2.8 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) . | m3 | 3,0000 |
| 1.2.9 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor. | m2 | 5,0000 |
| 1.2.10 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer. | m2 | 10,0000 |
| 1.2.11 | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda. (existente) | m2 | 5,0000 |
| 1.2.12 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime. | m | 37,0000 |
| 1.2.13 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie. | m2 | 30,0000 |
| 1.2.14 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 55,0000 |
| 1.2.15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane. | m2 | 73,0000 |
| 1.2.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 73,0000 |
| 1.2.17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,0000 |
| 1.2.18 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 73,0000 |
| 1.2.19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 73,0000 |
| 1.2.20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 73,0000 |
| 1.2.21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 73,0000 |
| 1.2.22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 110,0000 |
| 1.2.23 | RpCJ05B | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil. | m2 | 110,0000 |
| 1.2.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 110,0000 |
| 1.2.25 | CF03A | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din Mozaic de cuart tip Quarz System KS3 | m2 | 55,0000 |
| 1.2.26 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 55,0000 |
| 1.2.27 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 55,0000 |
| 1.2.28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 55,0000 |
| 1.2.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,0000 |
| 1.2.30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 55,0000 |
| 1.2.31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 73,5000 |
| 1.2.32 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. | m2 | 73,5000 |
| 1.2.33 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m | 35,0000 |
| 1.2.34 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze. | t | 10,0000 |
| 1.2.35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 10,0000 |