## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 (repetat 2) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | 6: Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă.
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | 6: Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat pe tub, si nu va fi livrat separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
3310000-1 | 3 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 6: Albastru de methilen, 0,1% Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-1 | 4 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 6: Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul doar de 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maximum 25 locuri. Nu se vor accepta suporturi pentru diverse tipuri de tuburi.
3310000-1 | 5 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | 6: Suport pentru tuburi de 20x28 mm Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
3310000-1 | 6 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 7 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 8 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 6: Cilindru gradat, volumul 500ml Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Prosoape de hartie de unica folosinta Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-1 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 6: Pungi pentru deseuri biologice Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă, cu incripția „Pericol biologic”. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
3310000-1 | 11 | Folie de staniol | Folie de staniol | 6: Folie de staniol Lungimea 10-45 m , Grosimea 0,018-0,025 mm
3310000-1 | 12 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 6: Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-1 | 13 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 6: Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 30x20 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 14 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 6: Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 15 | Rodamina C | Rodamina C | 6: Rodamina C Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.
3310000-1 | 16 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | 6: Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 17 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 6: Mediu nutritiv Lowenstein-Jensen pentru cultivarea M.tuberculosis, Praf. Ambalaj: 500 gr
3310000-1 | 18 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | 6: Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 19 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | 6: Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 20 | Glycerol | Glycerol | 6: Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 21 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | 6: Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 22 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | 6: Monofosfat de potasiu (KH2PO4) KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 23 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | 6: Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 24 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 6: Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; ambalaj maxim 100 g.
3310000-1 | 25 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 6: Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; Citrat de amoniu dibazic, puritatea min 98%, ambalaj max 1 kg.
3310000-1 | 26 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 6: Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O)
3310000-1 | 27 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive | 6: Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-1 | 28 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 29 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 30 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128
3310000-1 | 31 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115
3310000-1 | 32 | Lysosym | Lysosym | 6: Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 33 | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | 6: Etanol absolut ≥99,8%, pur, pentru biologie moleculară. C₂H₅OH, MW: 46,07 g/mol, Pt de fierbere: 77,5…78,5 °C, Pt de topire: –117 °C, Densitate: 0,7895 g/cm³ (20 °C). Ambalaj - flacon 500 ml.
3310000-1 | 34 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | 6: Alcool izoamilic, puritatea ≥98%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 35 | Isopropanol | Isopropanol | 6: 2-Propanol (Isopropanol), puritatea ≥99.5%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 36 | Cloroform | Cloroform | 6: Cloroform, puritatea 99.8%. Ambalaj- flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 37 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | 6: Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle. Ambalaj – flacon maximum 500m1 Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 38 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | 6: Echivalent - GenoType CM (HAIN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste
3310000-1 | 39 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară | 6: Apă moleculară, fără nucleaze, pentru biologie moleculară. Ambalaj - 50ml.
3310000-1 | 40 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 6: Pensetă de unică folosință 12,5 cm, din polistiren transparent, sterilă, forma anatomica, pentru apucare in siguranta in domeniul medical, ambalată individual. Ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-1 | 41 | Catridge Xpert XDR | Catridge Xpert XDR | 6: Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2. Ambalaj – set/kit pentru 10 teste.
3310000-1 | 42 | Capreomycin | Capreomycin | 6: Capreomycin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 43 | Para-aminosalicylic acid | Para-aminosalicylic acid | 6: Para-aminosalicylic acid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 44 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 6: Moxifloxacin Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 45 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) | 6: Delamanid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 46 | Pretomanid | Pretomanid | 6: Pretomanid Pure substance for laboratory use. Flacon maxim 1 gram

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | 3: bucată; 4: 5000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3986.9813
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 66212.3678
3310000-1 | 3 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 3: Litri; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 14243.2872
3310000-1 | 4 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 3: bucată; 4: 40; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 937.0762
3310000-1 | 5 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | 3: bucată; 4: 40; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 683.4825
3310000-1 | 6 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | 3: buc; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2587.4695
3310000-1 | 7 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5532.9536
3310000-1 | 8 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 3: buc; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 331.9121
3310000-1 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 3: pachet; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 97943.2239
3310000-1 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 3: buc; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4686.7372
3310000-1 | 11 | Folie de staniol | Folie de staniol | 3: buc; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3763.2221
3310000-1 | 12 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 3: bucată; 4: 8000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2131.8145
3310000-1 | 13 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 3: buc; 4: 400; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 13995.118
3310000-1 | 14 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 3: buc; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 565.0484
3310000-1 | 15 | Rodamina C | Rodamina C | 3: g; 4: 20; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 8136.6965
3310000-1 | 16 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3091.9447
3310000-1 | 17 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 3: kg; 4: 5; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3265.9796
3310000-1 | 18 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | 3: kg; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1669.6501
3310000-1 | 19 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | 3: g; 4: 100; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1438.2018
3310000-1 | 20 | Glycerol | Glycerol | 3: litri; 4: 7; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1765.6631
3310000-1 | 21 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | 3: kg; 4: 50; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7017.9007
3310000-1 | 22 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3645.24
3310000-1 | 23 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | 3: kg; 4: 10; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3425.5492
3310000-1 | 24 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 3: g; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 226.0193
3310000-1 | 25 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 3: g; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 339.029
3310000-1 | 26 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 3: kg; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1668.0228
3310000-1 | 27 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 70631.046
3310000-1 | 28 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 3: g; 4: 2000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 16558.1774
3310000-1 | 29 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 3: g; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1810.415
3310000-1 | 30 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 20; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 66759.5606
3310000-1 | 31 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 40; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 114480.3363
3310000-1 | 32 | Lysosym | Lysosym | 3: g; 4: 4; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1966.3683
3310000-1 | 33 | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară) | 3: ml; 4: 1000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2807.1603
3310000-1 | 34 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | 3: litri; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 840.792
3310000-1 | 35 | Isopropanol | Isopropanol | 3: litri; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 308.5164
3310000-1 | 36 | Cloroform | Cloroform | 3: litri; 4: 1; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1220.5045
3310000-1 | 37 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | 3: ml; 4: 2000; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3010.5777
3310000-1 | 38 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | 3: teste; 4: 480; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 156991.3894
3310000-1 | 39 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară | 3: flc; 4: 4; 9: 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 904.0774
3310000-1 | 40 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 3: buc; 4: 500; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2260.1935
3310000-1 | 41 | Ethambutol | Ethambutol | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1425.823
3310000-1 | 42 | Capreomycin | Capreomycin | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 43 | Para-aminosalicylic acid | Para-aminosalicylic acid | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1806.0424
3310000-1 | 44 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 3: gram; 4: 3; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6083.5114
3310000-1 | 45 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 46 | Pretomanid | Pretomanid | 3: gram; 4: 2; 9: 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7604.3893
722166.056

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________