| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |  |  |
| - Cot |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Cot |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 45 Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Reducție |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Reducție |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32x25 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Țeavă |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr |
| - Teu redus |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32x25 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Teu redus |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Teu |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Robinet bila |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 Material : ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Izolare țeavă |  |  |  |  | Diametru (mm) : 42/9 Material : PE expandat |  |  |  |  |  |
| - Izolare țeavă |  |  |  |  | Diametru (mm) : 63/9 Material : PE expanda |  |  |  |  |  |
| - Dezaerator automat |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 Presiune(bar): 10 Tip filet: exterior Temperatura lucru: 110 Material : alama nichelată |  |  |  |  |  |
| - Mufă FI 32x1” |  |  |  |  | Tip: mufă redusă Diametru (mm) : 32 Diametru în inci : 1” Material : ppr |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 108*3 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 76*3 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 50*3 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 32*2.8 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 25*2.8 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 20*2.8 mm |  |  |  |  |  |
| - Țeavă de oțel |  |  |  |  | D 15*2.8 mm |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D108x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D76x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D57x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D48x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D32x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D25x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D20x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Cot oțel sudură |  |  |  |  | D15x90˚ |  |  |  |  |  |
| - Țesătură din fibră de sticlă tare |  |  |  |  | Destinație: izolare Densitatea(gr/m²): 200 Lățimea(m): 1 Tip: pinza |  |  |  |  |  |
| - Racord ppr cu olandez |  |  |  |  | Diametru: 25x3/4”F Material: ppr Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Țeavă |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Cot |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb |  |  |  |  |  |
| - Cot FE 25x3/4” |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 Diametru în inci : 3/4” Material : ppr |  |  |  |  |  |
| - Supapă de reținere |  |  |  |  | Diametru (mm) : 40 Material : ppr |  |  |  |  |  |
| - Vana fontă în complect cu flanșe,buloane și garnituri |  |  |  |  | Diametru (mm) : 100 Material : fontă |  |  |  |  |  |
| - Vana fontă în complect cu flanșe,buloane și garnituri |  |  |  |  | Diametru (mm) : 80 Material : fontă |  |  |  |  |  |
| - Radiator bimetalic |  |  |  |  | Dimensiuni: 430x80x80 Culoare: alb Presiune lucru: 12 bar |  |  |  |  |  |
| - Niplu |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 |  |  |  |  |  |
| - Robinet bila FI-FI |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 Tip filet: interior Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Robinet bila FI-FI |  |  |  |  | Diametru (mm) : 20 Tip filet: interior Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Robinet bila FI-FI |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 Tip filet: interior Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Racord flexibil |  |  |  |  | Diametru (mm) : 1/2 Tip: FI-FE p |  |  |  |  |  |
| - Sigilii |  |  |  |  | Material : plumb |  |  |  |  |  |
| - Colier metallic cu cauciuc si diblu |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 |  |  |  |  |  |
| - Colier metallic cu cauciuc si diblu |  |  |  |  | Diametru (mm) : 20 |  |  |  |  |  |
| - Colier metallic cu cauciuc si diblu |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 |  |  |  |  |  |
| - Furtun |  |  |  |  | Destinatie: dus Lungimea(m): 1.5 |  |  |  |  |  |
| - Regulator presiune |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 Tip: reductor presiune Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Robinet cu ventil |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 |  |  |  |  |  |
| - Filtru dn 100 |  |  |  |  | Diametru (mm) : 100 Material : fonta |  |  |  |  |  |
| - Bateri pentru lavoar |  |  |  |  | Dimensiuni:înălțimea de scurgere 13cm, lungimea scurgerte 23 cm, cromat, cartuș ceramică |  |  |  |  |  |
| - Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior |  |  |  |  | Diametru (mm) : 15 Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior |  |  |  |  | Diametru (mm) : 20 Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior |  |  |  |  | Diametru (mm) : 25 Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior |  |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : alama |  |  |  |  |  |
| - Vană de echilibrare |  |  |  |  | Dn 65mm, material fontă. |  |  |  |  |  |
| - Cablu de oțel |  |  |  |  | Tip material: oțel/pvc Diametru cablu(mm): 5 |  |  |  |  |  |
| - Clemă pentru cablu de oțel |  |  |  |  | Tip material: oțel Distinație:pentru cablu oțel d 5mm |  |  |  |  |  |
| - Diblu cu șurub |  |  |  |  | Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 60 Diametru șurub(mm): 3.9 |  |  |  |  |  |
| - Diblu cu șurub |  |  |  |  | Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 80 Diametru șurub(mm): 3.9 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________