## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru ianuarie-decembrie 2025 |  |  |  | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO ,, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 . Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |
|  |  |  |  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |
|  |  |  |  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , anul de fabricație – 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |
|  |  |  |  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |
|  |  |  |  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |
|  |  |  |  | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO ,, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 . Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 1 |  |  |  |  | ianuarie– decembrie 2025 |
|  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , anul de fabricație – 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 оrе, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________