# Formularul nr. 1

Obiectivul: IMS Spitalul Raional Cimișlia

Obiectul: Renovarea cabinetului medicului traumatolog.

Devizul: Lucrări de construcție

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Demolări |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 43,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.( pereți la lavuar) | m2 | 2,0000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 6,0900 |
| 4 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm. | m | 1,0000 |
| 5 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica. | buc | 3,0000 |
| 6 | RpCR41A Aplicativ fără restrsa autoturn | Curatarea manuala a suprafetelor pereților și tavanelor de vopsea de var. | m2 | 110,0000 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 3,0000 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 25,4000 |
|  |  | TOTAL Demolări |  |  |
|  |  | Rețele electrice și accesorii |  |  |
| 9 | RCsU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2. | m | 25,0000 |
| 10 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm. | buc | 4,0000 |
| 11 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri . | m | 85,0000 |
| 12 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp. | m | 45,0000 |
| 13 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp. | m | 40,0000 |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 4,0000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 11,0000 |
| 16 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W. (Panel Led 60W 5000K 60x60cm) | buc | 11,0000 |
| 17 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | 25,0000 |
|  |  | TOTAL Rețele electrice și accesorii |  |  |
|  |  | Lucrări de finisare pe interior. |  |  |
| 18 | CD72A | Executarea corobului pentru mascarea rețelelor de ventilare și canalizare din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi fără izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 20,0000 |
| 19 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | 20 | 43,0000 |
| 20 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil. | m2 | 2,0000 |
| 21 | RpCM17A | Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar. ( pereți la lavuar) | m2 | 2,0000 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 150,0000 |

| 23 | CK18C | Montarea colțarilor din aluminiu. | m | 62,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 152,0000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt „Top praimer ” pentru instalarea pe pereți a lenoliumului. | m2 | 132,0000 |
| 26 | CG08A1 Aplicativ | Căptușirea pereților cu covor PVC Topfloor ESD clasa 34. - 4tip omogenconductiv, geosimea totală 1mm, grosimea stratului de uzură 1,0 mm, lățimea ruloului 2,0 m.l, antibacterial, antifungic, rezistent la substanțe chimice strat de protecție PUR clasa abrazivă tipul T, clasificarea la foc BFI - F1 ( slab compustibil) se exclude resursul „ Autonivelant” | m2 | 84,5000 |
| 27 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. | m2 | 151,0000 |
|  |  | TOTAL Lucrări de finisare pe interior. |  |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |
| 28 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 14,4000 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 43,0000 |
| 30 | CG08A1 | Repararea pardoselilor cu covor PVC Topfloor ESD clasa 34. - 4tip omogenconductiv, geosimea totală 2 mm, grosimea stratului de uzură 2,0 mm, lățimea ruloului 2,0 m.l, antibacterial, antifungic, rezistent la substanțe chimice strat de protecție PUR clasa abrazivă tipul T, clasificarea la foc BFI - F1 ( slab compustibil) | m2 | 43,0000 |
| 31 | RpCK28B Aplicativ | Inlocuirea plintelor 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, | m | 47,0000 |
|  |  | TOTAL Pardoseli |  |  |
|  |  | rețele sanitare și accesorii |  |  |
| 32 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm. | buc | 4,0000 |
| 33 | RpSA16B | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm. | m | 10,0000 |
| 34 | RpSA16A | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm. | m | 10,0000 |
| 35 | RpIB10H | Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 900. ( se montează radiatoarele existente\\\\\\) | buc | 3,0000 |
| 36 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 37 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2". | buc | 3,0000 |
| 38 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 3,0000 |
| 39 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple. | buc | 3,0000 |
| 40 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL rețele sanitare și accesorii |  |  |
|  |  | Schimbarea ușilor |  |  |
| 41 | RpCP34B | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata intre 7 si 15 mp. | m2 | 6,8000 |
|  |  | TOTAL Schimbarea ușilor |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Digitally signed by Aramă Pavel Date: 2025.07.23 19:11:35 IDT

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;