ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Teste imunologice rapide

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

2. IDNO: 1006601004105

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko,8, MD-2025

4. Numărul de telefon/fax: 022 73 87 33 / 067 744 986 – Uvarova Doina (Responsabil achiziții);

Întrebări tehnice: Pădure Adelina (Șefa s. Biologie medico-legală)Tel: 022 73 83 00/067 744 942;

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ https://cml.gov.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul platformei achizitii.md SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Centrul de Medicină Legală - este o instituție publică, pe lângă Ministerul Sănătății, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Teste imunologice rapide |  |  |  | 74 416,67 |
|  | 33651510-6 | Teste rapide stabilirea hemoglobinei umane | buc | 300 | Teste cromatografice, imunologice, pentru stabilirea prezenței hemoglobinei umane, validate pentru utilizare în scopuri medico-legale, 30 buc/cutie, livrare cu instrucțiune de lucru, cu termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării |  |
|  | 33651510-6 | Teste rapide pentru stabilirea PSA uman | buc | 800 | Teste cromatografice imunologice rapide pentru stabilirea PSA a lichidul seminal uman, validate pentru stabilirea prezenței spermei în probele medico-legale; 40 bc /cutie, livrare cu instrucțiune de lucru, cu termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării. |  |
|  | 33651510-6 | Test rapid pentru stabilirea alfa-amilazei umane | buc | 80 | Teste cromatografice imunologice, validate pentru stabilirea prezenței salivei umane în probele medico-legale, livrare cu instrucțiune de lucru, cu termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării. |  |
| Valoarea estimativă totală: 74 416,67 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea va fi efectuată de către furnizor, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko, 8, în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile) | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea tehnică și financiară | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 4. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de atribuire a contului bancar | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 6. | Acte ce atestă calitatea produsului | Certificat CE/certificat de conformitate/aviz sanitar sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru bunul oferit - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronica, 3 runde cu aplicarea pasului minim 1% specificat în SIA RSAP.

14.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  până la: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (www.achizitii.md).

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (www.achizitii.md)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

23. Alte informații relevante________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Bulgaru Ivan        __________________.	L.Ș.