	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de demolare



	1
	RCsG51A
	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (3 constructii)

	m3
	
	240,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,5140
	363,36

	
	2912340002512
	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,0870
	20,88

	
	2952270003311
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,0870
	20,88

	
	2952260003503
	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa
	h-ut
	0,0090
	2,16

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0590
	14,16

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0010
	0,24

	2
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare deseuri)

	100 m3
	
	2,400



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	13,032

	3
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	200,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	7,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de demolare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


