Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 4, 5, 7]

| Numărul procedurii de achiziție _______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile ODA |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| Achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile ODA |  |  |  |  |  |  |
| 09132100-4 | Benzina Premium 95 |  |  | A-95 Cifra octanica,COR min95; Aspect limpede si transparent SM EN 228; SM EN ISO 4259 |  | SM EN 228; SM EN ISO 4259 |
| 09134200-9 | Motorina Ecto |  |  | Aditivii din motorina nu trebuie sa conțină compuși ai metalelor si fosforului; Cifra cetanica - min 51.0; Punct de inflamabilitate-min.55C; Densitate la 20C- max860.0 kg/m3; Viscozitate la 40°C- 2.00-4.5 MM2/S; SM EN 590; SM EN ISO 4259 |  | SM EN 590; SM EN ISO 4259 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________