## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie |  |  |  | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră
33100000-1 | 2 | Electrod ECG | Electrod ECG |  |  |  | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta
33100000-1 | 3 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 4 | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics |  |  |  | Pelicula radiologică 20 cm x 25 cm (8-10 cm) pentru printer N1 (Una pelicula) Pentru instalația Radiologică SHIMADZU modelul ,,Sonialvision G4,,
33100000-1 | 5 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 6 | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 7 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP |  |  |  | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual
33100000-1 | 8 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm
33100000-1 | 9 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti |  |  |  | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
33100000-1 | 10 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii |  |  |  | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual
33100000-1 | 11 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) |  |  |  | Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj indivdual
33100000-1 | 12 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml |  |  |  | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.
33100000-1 | 13 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m |  |  |  | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)
33100000-1 | 14 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301
33100000-1 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 16 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent
33100000-1 | 17 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG |  |  |  | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.
33100000-1 | 18 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 18 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 19 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 19 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 20 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 20 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 21 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 22 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 23 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 24 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. compatibil AGFA Drystar 5300
33100000-1 | 25 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hârtie pentru spirografie pentru spirometrul SPIROLAB MIR 911080, Dimensiuni 112 mm/30m, albă
33100000-1 | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice |  |  |  | La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite cu titlu gratuit 40 glucometre portabile. Testele trebuie să fie compatibile cu glucometrele oferite gratuit. Geantă de transport pentru glucometru. Ghid de utilizare în limba de stat. Termen de valabilitate pentru teste minim 12 luni de la momentul livrării. Termen de garanție pentru glucometre minim 36 luni Bucată=Teste+Lancetă
33100000-1 | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Glucometru compatibil cu stripurile/ testele din lot. |  |  |  | Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l.
33100000-1 | 27 | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer |  |  |  | Mască Nebulizer
33100000-1 | 28 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație |  |  |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație
33100000-1 | 29 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară |  |  |  | Spirometru pentru stimulare pulmonară
33100000-1 | 30 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat |  |  |  | Conector respirator gofrat
33100000-1 | 31 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale |  |  |  | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) |  |  |  | Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continua. Circuit integral, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6m2. Toata conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substitute, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock. Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă. Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului. Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Collecting Bag 3-7L |  |  |  | pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii este dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock),
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Soluție bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium |  |  |  | pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: cel putin 3000ml. Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock)
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | CATETER DUBLU LUMEN, B.BRAUN |  |  |  | 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque, Polyurerthane Catheter (1), 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1), 10 FR Dilator (1), 12 FR Dilator (1), 18 G 7 cm Needle (1), “Y” Connector (1), Suture (1), 21G 4cm Needle (1), 5 ml Syringe (1), ID Card (1), Heparin Caps (2), Catheter Stabilizator Band (1)
33100000-1 | 33 | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml |  |  |  | Componența minima a setului: Seringă 200ml Seringă 100ml Tub Spiralat Spike Echivalent cu model TM0539AC

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3290
33100000-1 | 2 | Electrod ECG | Electrod ECG | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3300
33100000-1 | 3 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99666.67
33100000-1 | 4 | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63480
33100000-1 | 5 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88660
33100000-1 | 6 | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31750
33100000-1 | 7 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6763.34
33100000-1 | 8 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 242600
33100000-1 | 9 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 10 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10066.67
33100000-1 | 11 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320
33100000-1 | 12 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.67
33100000-1 | 13 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3649.5
33100000-1 | 14 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1958.34
33100000-1 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3441.67
33100000-1 | 16 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1900
33100000-1 | 17 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 102.5
33100000-1 | 18 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 275
33100000-1 | 18 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 19 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 916.67
33100000-1 | 19 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 20 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test | 22000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 20 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test | 43000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4300
33100000-1 | 21 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 43 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 22 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test | 73000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7300
33100000-1 | 23 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 63 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 24 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300 | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90583.34
33100000-1 | 25 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208.34
33100000-1 | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice | Bucată | 45000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105000
33100000-1 | 26 | Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru | Glucometru compatibil cu stripurile/ testele din lot. | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 27 | Mască Nebulizer | Mască Nebulizer | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360.42
33100000-1 | 28 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 675
33100000-1 | 29 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4335
33100000-1 | 30 | Conector respirator gofrat | Conector respirator gofrat | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32800
33100000-1 | 31 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16700
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35600
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Collecting Bag 3-7L | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3600
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Soluție bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129000
33100000-1 | 32 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | CATETER DUBLU LUMEN, B.BRAUN | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 33 | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml | Set | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 1073069.13

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________