Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Statie de Epurare | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Canalizare |  |  |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (28 ore) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  |  |  |
| 2 | SE49F | Montare recipient pentru hidrofor Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,9000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6200 |  |  |
| 3 | SE49E | Montare recipient pe fundatie, avind capacitatea de 1000 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  |
|  | 215856124 | Pompa de apa | buc |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5400 |  |  |
| 4 | SE49E | Montare recipient pe fundatie, avind capacitatea de 500 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5400 |  |  |
| 5 | CF01B | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 10-T preparat cu malaxorul in santier | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 140,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 6 | TsA16I2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime > 1 m, adincime < 2 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1300 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 125469 | Nisip | m3 |  |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
| 9 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
| 11 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km norma 0.3(transportul statiei si a pamintului) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 12 | AcD14A | Montarea tuburilor circulare din beton armat D 1.5 m. Mat. marunte ( cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,005 | m |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,1500 |  |  |
|  | 2661122804510 | Tuburi circulare din beton armat d = 1.5m | buc |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3700 |  |  |
| 13 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (capac din beton cu gaura) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2013985755- | Capac din beton cu gaura d= 1.5 m | buc |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 14 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (capac din beton plin) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 0218794103 | Capac din beton plin D=1.5 m | buc |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata | Statie de epurare patru camerala segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -2 bucati , Statie de epurare patru camerala segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -1 bucata , Rezervor multifunctional H =3 m, L =0,7m l=0,7 -3 bucati. Pompa submersibila cu plutitor - 3 bucati . Drenaj prefabricat -15 metri liniari . | buc |  |  |  |
|  | 125485456 | Statie de epurare patru camerala segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -2 bucati , Statie de epurare patru camerala segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -1 bucata , Rezervor multifunctional H =3 m, L =0,7m l=0,7 -3 bucati. Pompa submersibila cu plutitor - 3 bucati . Drenaj prefabricat -15 metri liniari . | buc |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.