CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor   Reparația Catedrei de Anesteziologie si Reanimatologie nr.2 din incinta  SCM nr. 3 "Sf.Treime", str.Alecu Russo, 11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 14,00 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 134,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 134,00 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din beton | m | 122,00 |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 42,00 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 326,00 |
| 7 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu gr.75-125 mm pe carcasa metalica cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,00 |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 134,00 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 326,00 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 326,00 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 326,00 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 326,00 |
| 13 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 326,00 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 326,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 326,00 |
| 16 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 72,00 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betonocontact sau analogic), intr-un strat, la GLAFURI interioare | m2 | 36,00 |
| 18 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 72,00 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI la usi plane | m2 | 36,00 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund ( supraton sau analogic) | m2 | 36,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 362,00 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 134,00 |
| 24 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare (nivelir sau analogic), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 134,00 |
| 25 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie < 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 134,00 |
| 26 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 92,00 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 300x300 ) | buc | 8,00 |
| 28 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 14,90 |
| 29 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 14,90 |
| 30 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,90 |
| 31 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 14,90 |
|  |  | 1.2. Lucrari de incalzire |  |  |
| 32 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru vopsire | buc | 98,00 |
| 33 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire de vopsea emal, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 72,50 |
| 34 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi | m2 | 72,50 |
| 35 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, f/f dupa vopsire | m2 | 29,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 36 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 660,00 |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 22,00 |
| 38 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 35,00 |
| 39 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 390,00 |
| 40 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 390,00 |
| 41 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 54,00 |
| 42 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 54,00 |
| 43 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C16A/1P,220V ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 11,00 |
| 44 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 3,00 |
| 45 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 1,00 |
| 46 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 350,00 |
| 47 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 420,00 |
| 48 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 15,00 |
| 49 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong"" tip inglobat 600*600 4*20W cu balast electromagnetic si startior | buc | 22,00 |
| 50 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni | buc | 88,00 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 8,00 |
| 52 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 40,00 |
| 53 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 3,4,5 ( Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic | buc | 10,00 |
| 54 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 40,00 |
| 55 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm | buc | 14,00 |
| 56 | Pret furnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 57 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 97,00 |
| 58 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 59 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 4,00 |
| 60 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 4U | buc | 1,00 |
| 61 | 11-04-005-01 K=0,5sal | Montare Switch CRS 326 Mikrotik | buc | 1,00 |
| 62 | 11-07-001-01 K=0,5sal | Montare Patch Panel 19" 24 Ports | buc | 1,00 |
| 63 | 11-07-001-01 K=0,5sal | Montare Patch Cord 0,5m CAT 6 | buc | 24,00 |
| 64 | 11-06-002-01 K=0,5sal | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 2,50 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 , dubla , interna cu module | buc | 7,00 |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, dubla pu cutia de telecomunicatii | buc | 1,00 |
| 67 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 8,00 |
| 68 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm, Tub Gofrat cu diam.25mm | 100 m | 0,32 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 11,00 |
| 70 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 3,00 |
| 71 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Retea internet |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 4U | buc | 1,00 |
| 73 | Pret furnizor | Switch CRS-326 Mikrotik | buc | 1,00 |
| 74 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports | buc | 1,00 |
| 75 | Pret furnizor | Priza dubla RJ45, interna cu module | buc | 7,00 |

Președintele grupului de lucru                                    Marcel Abraș