ANUNȚ DE PARTICIPARE  SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

cu modificări

Licitația nr. BL - G – 05/2024

Achiziționarea resurse tehnico-materiale, necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

prin achiziţie publică de valoare mică (actul normativ aplicabil HG 870/2022).

Prin prezenta, luând în considerație solicitarea prezentării unor clarificări parvenite de la agenți economici,  se modifică pct. 8 din Anunțul de participare publicat pe platforma MTender la data de 09.01.2024, după cum urmează:

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Unitatea de măsură | C-te planificată pentru 2024 | Preț unitar fără TVA (se completează de agentul economic) | Prețul total fără TVA (se completează de agentul economic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Materiale de etanşare şi de lubrifiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31650000-7 | Pasta Multipak |  | kg | 70 |  |  |
| 2 |  | Pasta ermetic | EXTRA GAZ 460 | kg | 30 |  |  |
| 3 |  | Snur de etanșare | ”Loctite 55” | m | 37800 |  |  |
| 4 |  | Câlț de in (пакля) | De in | kg | 230 |  |  |
| 5 |  | Unsoare grafitata |  | kg | 180 |  |  |
| 6 |  | Presgarnitură (сальниковая набивка ) | ГОСТ 5152-77, d10 mm | kg | 300 |  |  |
| Valoarea estimativă Lot I, fără TVA: 236 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot II Bucse izolatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31650000-7 | Bucsa Izolatoare (втулка) | 12*18 | buc | 4856 |  |  |
| Valoarea estimativă Lot II, fără TVA: 26 800,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot III Produse din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31650000-7 | Kit de reparatie a regulatorului de presiune (tip RDNK) | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune РДНК-400 (Ремонтный комплект регулятора РДНК-400) Мембрана 216/25 - 1шт. Мембрана 114/18 - 1шт. Мембрана разгрузочная - 1 шт. Кольцо 3-558 - 1 шт. Кольцо 27-2 - 1 шт. Кольцо 0451 - 3 шт. Пружина ПЗК малая - 1шт. Пружина отсечн. клапана - 1шт. Пружина ПЗК 0.27 - 1шт. Пружина ПЗК средняя - 1шт. Пружина ПЗК большая - 1шт. | buc | 23 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune РДНК-50 (Ремонтный комплект регулятора РДНК-50) Мембрана 216/25 - 1шт. Мембрана 114/18 - 1шт. Мембрана 6-20 - 1шт. Мембрана 4-22 - 1шт. Мембрана разгрузочная - 1 шт. Кольцо 17-87 - 1 шт. Кольцо 7-762 - 3 шт. Кольцо 3-558 - 1 шт. Кольцо 27-2 - 1 шт. Кольцо 0451 - 3 шт. Пружина ПЗК малая - 1шт. Пружина отсечн. клапана - 1шт. Пружина ПЗК 0.27 - 1шт. Пружина ПЗК средняя - 1шт. Пружина ПЗК большая - 1шт | buc | 32 |  |  |
| 2 |  | Kit de reparatie a regulatorului de presiune (tip DKR, IKR) | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DSR-10, FL-10 (Ремонтный комплект регулятора DSR-10, FL-10) Мембрана 107/15 - 1шт. Мембрана 58/15 - 1шт. Мембрана DS/15 - 1шт. Кольцо 25-715 - 1 шт. Кольцо 1761 - 1 шт. Кольцо 1753 - 1 шт. | buc | 50 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DKR-70 - (Ремонтный комплект регулятора DKR-70) Мембрана 107/15 - 1шт. Мембрана 58/15 - 1шт. Мембрана DS/15 - 1шт. Кольцо 25-715 - 1шт. Кольцо 1761 - 1шт. Кольцо 1753 - 1шт | buc | 65 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DSR-25 (Ремонтный комплект регулятора DSR-25) Мембрана 107/15 - 1шт. Мембрана 58/15 - 1шт. Мембрана DS/15 - 1шт. Кольцо 25-715 - 1шт. Кольцо 1761 - 1шт. Кольцо 1753 - 1шт. | buc | 69 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DKR-50 (Ремонтный комплект регулятора DKR-50) Мембрана 107/15 - 1шт. Мембрана 58/15 - 1шт. Мембрана DS/15 - 1шт. Кольцо 25-715 - 1шт. Кольцо 1761 - 1шт. Кольцо 1753 - 1шт. | buc | 117 |  |  |
| 3 |  | Kit de reparatie a regulatorului de presiune (tip RG/2MBZ) | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune ME2MBZ 50 (Ремонтный комплект регулятора ME2MBZ 50) | buc | 10 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune ME2MBZ 25 (Ремонтный комплект регулятора ME2MBZ 25) | buc | 10 |  |  |
| 4 |  | Kit de reparatie a regulatorului de presiune înaltă (tip RDG) | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune RDG-50 (Ремонтный комплект регулятора РДГ-50) Мембрана 360/020 - 1 шт. Мембрана 160/010 - 1 шт. Мембрана 115/009 - 1 шт. Мембрана 070/010 - 1 шт. Пружина стабилизатора - 1 шт. Пружина ПЗК малая - 1 шт. Пружина ПЗК большая - 1 шт. Пружина пилота - 1 шт. | buc | 5 |  |  |
|  |  |  | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune RDG-80 (Ремонтный комплект регулятора РДГ-80) Мембрана 360/020 - 1 шт. Мембрана 160/010 - 1 шт. Мембрана 115/009 - 1 шт. Мембрана 070/010 - 1 шт. Пружина стабилизатора - 1 шт. Пружина ПЗК малая - 1 шт. Пружина ПЗК большая - 1 шт. Пружина пилота - 1 шт. | buc | 13 |  |  |
| 5 |  | Cauciuc tehnic | Grosimea de 4mm | kg | 410 |  |  |
| Valoarea estimativă Lot III, fără TVA: 487 200,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: 750 000, 00 lei |  |  |  |  |  |  |  |

La fel, se completează capitolul 1 ”Oferta” din pct. 12 din Anunțul de participare publicat pe platforma MTender la data de 09.01.2024, după cum urmează:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta: | Cerere de participare, conform modelului din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată | Obligatoriu |
|  |  | Oferta, conform modelului din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată | Obligatoriu |
|  |  | Tabelul din pct. 8 din Anunțul de participare, agentul economic completează capitolul ”Prețul unitar fără TVA” și capitolul ”Prețul total fără TVA” | Obligatoriu |

În rest prevederile Anunțului de participare rămân neschimbate.