WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | IMSP SR Donduseni.Cabinetul de radiologie |
| --- | --- |

formular desfăşurat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,21 |  |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,47 |  |  |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om. | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,39 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,05 |  |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,80 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
| 6 | RpCF03A | Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, inclusiv rostuirea fetei vazute in ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inaltime | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 7,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,22 |  |  |
|  | 1421102200472 | Moloane cu fete cioplite regulat | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,40 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,254 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 2664102101181 | Mortar de zidarie M 50 -Z (pt.informatie) | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h/ut | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |  |
| 7 | CF02B2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,15 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,10 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003710 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 0,04 |  |  |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 0,73 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,08 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 9 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,cu ecran de protectie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om. | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,40 |  |  |
|  | 28121063060001 | Usa din metal cu ecran de protectie | buc |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
| 10 | CM04D | Geamuri [sticla cu plumb] la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica [grosimea materialului ecranului adaugator de protectie-1.513mm] | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om. | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2611112500400 | Geam cu plumb | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 11 | CF18A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,cu ecran de protectie, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,70 |  |  |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 2,00 |  |  |
|  | 26621027002031 | Placa de gips-carton cu plumb 12.5mm [0.6x1.80] | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
| 12 | CF18A | Placarea tavanelor cu placi din ghips-carton,cu ecran de protectie. cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,70 |  |  |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 2,00 |  |  |
|  | 26621027002031 | Placa de gips-carton cu plumb 12.5mm [0.6x1.80] | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
| 13 | CF51B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100800 | Amestec uscat | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 14 | CF53B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om. | 0,31 |  |  |
|  | 2653102100800 | Amestec uscat | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,001 |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP-Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.0 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 265310210083 | Chit pe baza de ipsos "HP-Finis" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |  |  |
|  | 26531021008230 | Mortar adeziv | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,002 |  |  |
| 18 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 2,55 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,30 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 26511221004012 | Adeziv pt gresie | kg | 10,00 |  |  |
|  | 142110220051 | Fuga | kg | 0,33 |  |  |
|  | 41001 | Distantiere de rost | m3 | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 295227000 | Mixer | h-ut | 0,008 |  |  |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,00 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,126 |  |  |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 21 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100401 | Adeziv pt gresie | kg | 2,00 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 26701122044015 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 2651122100271 | Fuga | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 22 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,67 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
| 23 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 2,30 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  |  |  |
|  | 287511 | Set fixare lavuar | buc |  |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  |  |  |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,40 |  |  |
| 26 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,65 |  |  |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d-20 | m | 1,02 |  |  |
|  | 25231567124301 | Cot din PVC d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567136001 | Mufa d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567140301 | Mufa PVC 20x1/2 | buc |  |  |  |
| 27 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PVC, conductele avind diametrul de 20mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,25 |  |  |
|  | 161111 | Diblu 6x40 cu surub | buc | 1,00 |  |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,32 |  |  |
|  | 252121672010 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,03 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 30 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,25 |  |  |
|  | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,03 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,22 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 32 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor , conductele avind diametrul de 50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,46 |  |  |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi d50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  |  |  |
|  | 2913134201711 | Set fixsare vas | buc |  |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc |  |  |  |
| 34 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,13 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet PPR d20 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,63 |  |  |
|  | 2722103304810 | Teava inst.neagra | m | 1,02 |  |  |
| 36 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,09 |  |  |
|  | 5421000 | Cablu 3x2.5 | m |  |  |  |
|  | 2722103107001 | Cablu 3x1.5 | m |  |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,03 |  |  |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,27 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,01 |  |  |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,31 |  |  |
|  | 45211110417 | Priza dubla cu impamintare | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,28 |  |  |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |