	Lucrari de reparatie capitala a spalatoriei la Gradinita nr.2 "Floricica" s.Cojusna
	Formular Nr.1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Demolare anexa


	
	

	1
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla


	m2
	24,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,6400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	2
	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate


	m2
	22,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6600

	3
	RpCH32E
	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn


	m3
	22,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	44,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,6800

	4
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	12,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,4400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,9600

	5
	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc


	m3
	2,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3000

	6
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat


	m3
	9,6000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4800

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,3600

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,3600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,9200

	7
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	14,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,0660

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,0660

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demolare anexa
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Lucrari exterioare


	
	

	
	
	2.1. Streasina si frontoane


	
	

	8
	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1.512m3


	m2
	84,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	18,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8800

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,5120

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	10,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5200

	9
	CE31B
	Streasina simpla captusita cu tabla cutata


	m2
	84,0000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	5,0400

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	151,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,8000

	
	2010102903497**
	Tabla cutata
	m2
	100,8000

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	1 260,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2600

	10
	CK26B*aplcativ
	Element de inchidere


	m
	69,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5200

	
	2743123549026*
	Element de inchidere din tabla 
	m
	69,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	276,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6900

	11
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150


	m
	38,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	11,4000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	41,0970

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	54,7960

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	7,8280

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	3,9140

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	7,8280

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	7,8280

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	391,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7600

	12
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100


	m
	27,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	9,4500

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	28,9170

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	13,7700

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	6,8850

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	13,7700

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	6,8850

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	6,8850

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	6,8850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4050

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Streasina si frontoane
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.2. Fatada


	
	

	13
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu


	m2
	36,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3600

	14
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp


	kg
	90,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	90,9000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,4500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,9000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	27,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0540

	15
	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime


	m2
	36,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	31,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,4800

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti
	m2
	2,8800

	
	2010102903830
	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942
	m3
	0,0540

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0360

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,9000

	
	2873116829070
	Chingi metalice pentru cofraj
	kg
	1,1880

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	4,3200

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,0320

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	6,4800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7200

	16
	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20


	m3
	3,9000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,4050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5350

	
	2663102100001
	Beton clasa C16/20
	m3
	4,0375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0635

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,2223

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0702

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,9750

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,5600

	17
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm


	m2
	36,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	51,1200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,7280

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	145,4400

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	145,4400

	
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100mm
	m2
	38,9052

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	39,9960

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	218,1600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1224

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,8280

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6480

	18
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp


	kg
	60,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	60,6000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,3000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,6000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	18,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0360

	19
	CI06C
	Placaj din placi keramogranit 60x60


	m2
	36,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	81,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,2000

	
	2670112203000
	keramogranit 60x60
	m2
	37,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,4000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	720,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,8800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2880

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	144,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4320

	20
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


	m2
	180,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	135,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0540

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0180

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0540

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0216

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,5400

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	810,0000

	21
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	18,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	189,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1260

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0720

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	22
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,8000 m/m2


	m2
	159,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	300,8280

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	66,4620

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	642,3600

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	802,9500

	
	25213026029013
	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3
	m2
	171,8313

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	176,6490

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	128,4720

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 284,7200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,9750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5406

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,7700

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,3390

	23
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3


	m2
	8,8000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,0672

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,6552

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	35,5520

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	44,4400

	
	2521302602909187
	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	9,5102

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	11,2878

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	71,1040

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0299

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,6400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1848

	24
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade


	m2
	167,8000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	20,1360

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	69,6370

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,3900

	25
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	167,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	204,7160

	
	26531021008311181
	Tink
	kg
	385,9400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6712

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,0068

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Fatada
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.3. Praguri


	
	

	26
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	2,8000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,9080

	27
	TsD16A1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t


	m3
	1,2000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,2960

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2160

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,5000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1200

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,1176

	28
	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime


	m2
	22,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	19,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,9600

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti
	m2
	1,7600

	
	2010102903830
	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942
	m3
	0,0330

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0220

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,5500

	
	2873116829070
	Chingi metalice pentru cofraj
	kg
	0,7260

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	2,6400

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	2,4640

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	3,9600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4400

	29
	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	152,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,1440

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	155,8000

	30
	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20


	m3
	4,2000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,5900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7300

	
	2663102100001
	Beton clasa C16/20
	m3
	4,3480

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1453

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,2394

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0756

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,0500

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,6800

	31
	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm


	m2
	4,8000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,1632

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	4,8720

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	20,6400

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,9600

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0960

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0192

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,2189

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0557

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0254

	32
	CI14B
	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (trepte 30cm)


	m
	18,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	5,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	19,2780

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,6150

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	113,4000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,8900

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,4000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,9000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180

	33
	CI14B
	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (contratrepte 15cm)


	m
	18,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	5,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	19,2780

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,6150

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	113,4000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,8900

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,4000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,9000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Praguri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.4. Pereu si amenajare


	
	

	34
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II


	100 m3
	0,0800



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,1800

	35
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv


	100m2
	0,9000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,1270

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,9000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,2600

	36
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 0-40mm gr.=100mm


	m3
	8,6000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,5140

	
	14111222017524
	Piatra sparta fractia 0-40mm
	m3
	9,8900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8600

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,8060

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,6120

	37
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	86,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	49,8972

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,3588

	
	26611128006515
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60 mm
	m2
	87,2900

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	137,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	676,8200

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,4300

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	3,6808

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	1,7200

	38
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15


	m
	72,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,6400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	12,9600

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	3,4560

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	73,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2160

	
	266612280032540
	Bordura 100x20x8
	m
	72,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2160

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereu si amenajare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Lucrari exterioare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Lucrari de reparatie a incaperilor


	
	

	39
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	10,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,1420

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,1420

	40
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie


	m3
	0,9600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2544

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1152

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0768

	41
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	104,7000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,5640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,2350

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0470

	42
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	38,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,9000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,5200

	43
	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m


	m3
	6,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,6480

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,6960

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 528,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	1,4976

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0032

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8160

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,5600

	44
	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (3cm k=1,5)


	m2
	104,7000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	210,4470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,1150

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	2,5128

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,7852

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	516,6945

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,6596

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,0833

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0208

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7852

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3141

	45
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	64,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	28,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	62,7200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0640

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3968

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0640

	46
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	104,7000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	235,5750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,9400

	
	2670112203000
	keramogranit 60x60
	m2
	109,9350

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	41,8800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 094,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	34,5510

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8376

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	418,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,0940

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2564

	47
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	38,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,8000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2540

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	494,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4560

	48
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (k=6)


	m2
	38,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5600

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2540

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	490,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6840

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3420

	49
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2


	m2
	38,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	99,1800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,0200

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	39,1400

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	153,9000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,4000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	760,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	34,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7100

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4560

	50
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	20,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	8,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	21,4200

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	7,3500

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	126,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	2,1000

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	6,0000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,0000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0200

	51
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	38,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	77,9000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	152,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	39,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5700

	52
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,8m x 1m x5buc; 2,1m x 1m x2buc - model coordonat cu beneficiarul)


	m2
	18,2000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,7420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8200

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	18,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	10,0100

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,5126

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,9200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	18,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3640

	53
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv


	m2
	5,4000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,5640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3780

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	5,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,5380

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8910

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,1600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1080

	54
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp


	m2
	12,8000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,5280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6400

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	12,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,1120

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,5744

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,1200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,9600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2560

	55
	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi


	m
	14,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1200

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	14,2800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	57,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1400

	56
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice


	m
	6,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	6,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Lucrari de reparatie a incaperilor
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Retele tehnice


	
	

	57
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm


	m
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	58
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	24,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2000

	59
	RpID21A
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"


	buc
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800

	60
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	61
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600

	62
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	26,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,8000

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare D50
	m
	26,7800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3120

	63
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	9,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3400

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	9,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	64
	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900

	
	252312672115
	Sifon de pardoseala din polipropilena
	buc
	1,0100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0101

	65
	RpSB43A
	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg


	kg
	28,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,2000

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	3,0800

	
	2812106306050
	Profile din otel
	kg
	30,8700

	66
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	39,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,0900

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d20
	m
	39,7800

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d20
	buc
	7,8000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d20
	buc
	8,1900

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d20
	buc
	1,5600

	
	252315671940020
	Mufa din material plastic d20
	buc
	1,5600

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d20
	buc
	39,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2340

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0780

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,8034

	67
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2600

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	2,0100

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	2,0100

	68
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0960

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1920

	69
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	16,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2
	buc
	16,2400

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,3248

	70
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	8,1200

	71
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	72
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d25
	m
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0400

	73
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3000

	
	28221157000001200
	Radiator 1800mm
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0160

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5000

	74
	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000

	75
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	76
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200

	77
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	78
	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,0400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	2,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	4,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,0000

	79
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8100

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	3,0300

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1500

	80
	RpEE01B
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	8,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	16,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	16,0000

	81
	RpEE01B*
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  UZO


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2800

	
	1111000100024*
	Intrerupator manual UZO
	buc
	6,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	12,0000

	82
	RpEC01B
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,7400

	
	2523156704099
	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm
	m
	39,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	7,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	7,2000

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	78,0000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,6000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0030

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0090

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0900

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,7200

	83
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2


	m
	105,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	84,0000

	84
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	105,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	178,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,5750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,1000

	85
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	86
	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime


	buc
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,8000

	87
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm kmanopera = 0,8


	m
	240,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	128,6400

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	269,2800

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	5,2800

	88
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)


	m
	80,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,6000

	
	2722103107001315
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	90,6400

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	4,4000

	89
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)


	m
	160,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,2000

	
	2722103107001325
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	181,2800

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	8,8000

	90
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,7200

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	12,2400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	24,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	24,0000

	91
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,9500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	3,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	92
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,2000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  
	buc
	12,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	24,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	24,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,9600

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,4000

	93
	RpEF03A
	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5600

	
	2466477302418
	Aplica simpla
	buc
	2,0604

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0510

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	4,0800

	94
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru ventilare)


	m
	9,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,4200

	
	2521216720160100
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1350

	95
	VC07A aplicativ
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw


	buc
	2,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,0000

	
	2912435776200
	Ventilator de fereastra
	buc
	2,0200

	96
	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	97
	
	Boiler electric V=30l


	buc
	1,0000



	
	6002
	Boiler electric V=30l
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retele tehnice
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	5. Evacuare/transportare gunoi


	
	

	98
	TrB01A1-6
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m


	t
	80,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	94,4000

	99
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	80,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	108,8000

	100
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	80,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	14,5600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare/transportare gunoi
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurai sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


