| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um buc. | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru antibacterian de unică folosință | 200 | - Compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 - Diametru conector – 11 mm - 99% - eficiența antibacteriană și antivirală - Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 - Presiunea maximă de operare – 138 kPa - Temperatura maximă de operare – 100oC - Filtrare = 0,27µm | 10 martie - 31 martie 2023 |