| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um buc. | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru antibacterian de unică folosință | 200 | Compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm 99% - eficiența antibacteriană și antivirală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Presiunea maximă de operare – 138 kPa Temperatura maximă de operare – 100oC Filtrare = 0,27µm | 10 martie - 31 martie 2023 |