| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Aparat cu curent de impuls de înaltă frecvență (darsonvalizare) |  |  |  |  |  | Set 11 electrozi; frecvență 100–400 kHz Proceduri vasculare, regenerare, antiinflamator |  |  |  |
| Aparat pentru magnetoterapie |  |  |  |  |  | Magnetoterapie pulsatorie 6–8 mT Terapie antiinflamatorie și regenerativă |  |  |  |
| Aparat pentru magnetoterapie |  |  |  |  |  | Câmp magnetic pulsator 2 zone Patologii locomotorii, dureri, inflamații |  |  |  |
| Aparat cu curenți elctromagnetice de înaltă frecvență/curenți ultrascurte |  |  |  |  |  | 40–50 W, frecvență 27,12 MHz, aplicatori plăci mari/medii, reglaj con Terapie antiinflamatoare profundă, edeme, nevralgii, patologie ortopedică tinuu |  |  |  |
| Aparat de frecvența joasă electrică |  |  |  |  |  | Curent sinusoidal modulat (SMT), 10–150 Hz, 6 moduri, intensitate reglabilă, electrozi incluși Necesități de electroterapie pentru durere, spasme musculare, nevralgii, reabilitare locomotorie |  |  |  |
| Aparat pentru electroforeză și galvanizare |  |  |  |  |  | Curent galvanic și impuls, 0–50 mA, 2 canale, dozare precisă, electrozi incluși Terapie cu galvanizare, analgezie, reducerea edemelor și stimulare regenerativă |  |  |  |
| Aparat ultrasunet |  |  |  |  |  | Frecvențe 1 MHz și 3 MHz; mod continuu și puls; intensitate 0,1–3 W/cm²; capete de tratament de 1 și 5 cm² Reabilitare țesuturi moi, tratament tendinite, entorse, cicatrici, edeme, durere cronică |  |  |  |
| Inhalator ultrasonic |  |  |  |  |  | Nebulizare ultrasonică 1–5 µm; rezervor 500–1000 ml; debit 1–3 ml/min; funcționare silențioasă; mască + tub inc Necesitate pentru terapii inhalatorii la pacienți cu afecțiuni pulmonare (post-TB, BPOC, bronșită, astm) |  |  |  |
| Inhalator compresor |  |  |  |  |  | Aerosol 2–5 μm; compresor 0.2–0.35 ml/min; funcționare continuă; mască adult + copil; circuit complet Necesitate pentru nebulizare standard (bronșită, post-TB, BPOC, astm, infecții respiratorii) |  |  |  |
| Aparat de electroterapie |  |  |  |  |  | Aparat de electroterapie multifuncțional; curenți diadinamici, impuls, modulare; 2 canale; set electrozi inclus Necesare pentru electroterapie analgezică, tratamentul nevralgiilor, contracturilor musculare și proceselor inflamatorii în cadrul reabilitării |  |  |  |
| Dispozitiv pentru antrenarea musculaturii respiratorii inspiratorii |  |  |  |  |  | Dispozitiv pentru antrenarea musculaturii respiratorii inspiratorii; rezistență reglabilă 9–41 cm H₂O; utilizare individual Necesare pentru reabilitare respiratorie, creșterea forței musculare inspiratorii la pacienți post-TB, BPOC, bronșită cronică, recuperare post-COVID |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Aparat cu curent de impuls de înaltă frecvență (darsonvalizare); Bucata; 3. 2; Aparat pentru magnetoterapie; Bucata; 2. 3; Aparat pentru magnetoterapie; Bucata; 2. 4; Aparat cu curenți elctromagnetice de înaltă frecvență/curenți ultrascurte; Bucata; 1. 5; Aparat de frecvența joasă electrică; Bucata; 1. 6; Aparat pentru electroforeză și galvanizare; Bucata; 2. 7; Aparat ultrasunet; Bucata; 1. 8; Inhalator ultrasonic; Bucata; 2. 9; Inhalator compresor; Bucata; 4. 10; Aparat de electroterapie; Bucata; 2. 11; Dispozitiv pentru antrenarea musculaturii respiratorii inspiratorii; Bucata; 4. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |