Caiet de sarcini

Obiectul „Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălţi”.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1. Descriere generală

Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălţi se vor petrece pe 10 adrese. Realizarea lucrărilor are ca scop crearea unui sistem de iluminat eficient, care să corespundă normativelor în vigoare cu optimizarea consumului energetic. Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal prevăd instalarea pilonilor și montarea echipamentelor de iluminat (corpuri de iluminat, brațe de prindere, cleme de conexiune, cablu de alimentare), în conformitate cu prezentul caiet de sarcini (anexele 1-10). Pilonii și echipamentul vor fi achiziționate de către ofertant. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Ofertantul va prezenta:

2.1. Certificate de conformitate emise de un organism terț de certificare,

acreditat în domeniu, pentru evaluarea conformității acestei categorii de

produse pentru corpurile de iluminat;

2.2. Declarații de conformitate CE pe proprie răspundere emise de

producător pentru corpuri de iluminat din care să rezulte caracteristicile

tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598-2-3:2010; EN

55015:2016. (Marcaj CE.).

2.3. Dovada că deține sisteme de management integrate (conform

standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO

14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii))

certificate de un organism de certificare;

2.4. Raport de încercări LM-80, cu dovada duratei de viață a sursei de

lumina. Durata de viata a sursei de lumina 100 000 de ore cu pastrare a 75 %

din fluxul de lumina nominal.

2.5. Certificate de garanție pe perioada 5 ani emise de producător pentru

utilaje achiziționate.

2.6. Durata de viata a sursei de alimentare 100 000 de ore

2.7. Certificate de testare Rohs LVD EMC

2.8. Bratul de prindere cu posibilitatea ajustarii unghiului de inclinatie

3. Mostre

Ofertantul va prezenta mostre ale utilajelor propuse pentru lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradalla prima solicitarea a autoritatii contractante.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea

construcţiilor şi a terenurilor aferente

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor şi materialelor

utilizate, protecţia lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic,

desemnat cîștigător. Agentul economic are obligaţia să ia măsurile necesare de

protecţie a instalaţiilor, inclusiv la acţiunea factorilor externi. Zonele aferente zonelor de lucru nu vor fi afectate sub nici o formă de acțiunile întreprinse.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de

execuţie

Agentul economic va confirma capacitatea realizării lucrărilor de instalare a

iluminatului stradal prin contracte similare, cu o experiență nu mai puțin de 2 ani.

La momentul depunerii ofertei, ofertantul va demonstra capacitatea de procurare a

utilajului pentru instalarea iluminatului stradal prin contracte cu producătorul, accord de cooperare, dealer etc.

Tot utilajul propus va fi însoțit de certificat de origine. La etapa predării se va

prezenta certificatul de conformitate. Agentul economic este obligat să prezinte schițele executive cu legături la comunicațiiile inginerești exterioare, procesele verbale de testare a echipamentului.

Garanția lucrărilor de extindere a rețelelor de iluminat stradal va constitui cel puțin

5 ani. Termenul garanției începe din ziua conectării și transmiterii rețelelor de iluminat stradal autorității contractante.

Recepția finală se va efectua după expirarea termenului de garanție.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile după primirea informației despre defecțiune. În termen de 3 zile defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

7. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Ofertantul va dispune de personal calificat şi autorizat pentru executarea lucrărilor de ajustarea si punerea in functie a sistemului SCADA.

Este solicitat instructajul inițial pentru SSM la SA ”Red Nord”.

Lucrările de extinderea a rețelelor de iluminat stradal sunt planificate pentru

perioada de maxim trei luni.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Caracteristicile tehnice de stabilizare a curentului draiverilor LED se va asigura conform cerințelor din lista cantităților de lucrări.

Asigurarea garanției de funcționare a materialelor LED din lista cantităților de

lucrări pentru o perioadă nu mai puțin de 5 ani.

Asigurarea garanției de funcționare draiverilor LED pentru perioadă nu mai puțin 5

ani.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi

alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul fa dovedi disponibiliatatea bazei de producere cu dotări specifice, utilaj şi echipament necesar pentru îndeplinirea lucrărilor de extindere a rețelelor de iluminat stradal.

Șef DGC                                                     V. Zincovschii

Coordonat                                                   L. Bragari

Elaborat    L. Begun