## consumabile pentru hemodializ
CPV | Grupa generală | Grupa Mare | Grupa medie | Grupa mică | Cod Numeric | Cod Final | DCI/Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificație Tehnică | Divizarea minimă (după forma de ambalare) | UM | Preț estimativ (fără TVA) | Preț estimativ (cu TVA) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | cantitatea | valoarea estimativă
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005049 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005049 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 20 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 60 3 fosfaţi ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19 | 1 | bucată | 538.2 | 645.84 | 0 | 50 | [5 empty] | 50 | 26910
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005050 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005050 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,4-0,6 m². Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 37 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20 | 1 | bucată | 508.3 | 609.96 | 0 | 250 | [5 empty] | 250 | 127075
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005051 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005051 | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg | Dializator suprafața 0,6-0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 151 2 creatinina ≥ 122 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 30 | 1 | bucată | 508.3 | 609.96 | 0 | 150 | [5 empty] | 150 | 76245
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005052 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005052 | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60 | 1 | bucată | 122.705 | 147.246 | 0 | 900 | [5 empty] | 900 | 110434.5
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005053 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005053 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 | 1 | bucată | 73.052 | 87.6624 | 0 | 150 | 200 |  | 700 | 500 |  | 1550 | 113230.6
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005054 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005054 | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 | 1 | bucată | 71.771 | 86.1252 | 440 |  | 400 | 5500 | 5800 | 3000 | 1000 | 16140 | 1158383.94
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005055 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005055 | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 | 1 | bucată | 72.811 | 87.3732 | 440 |  | 200 | 1000 | 6500 | 500 | 3000 | 11640 | 847520.04
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005056 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005056 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. | 1 | bucată | 34 | 40.8 | 0 | 900 |  |  | 13000 | 4000 | 2000 | 19900 | 676600
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005057 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005057 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 1 | bucată | 253.2733 | 303.928 | 0 | 200 | [5 empty] | 200 | 50654.6624
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005058 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005058 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 1 | bucată | 194.58 | 233.496 | 0 | 350 | [5 empty] | 350 | 68103
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005059 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005059 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie trasnparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 | 1 | bucată | 35 | 42 | 0 |  | 400 | 6000 |  |  |  | 6400 | 224000
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005060 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005060 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 1 | bucată | 3.41 | 4.09 | 200 |  | 500 | 6000 | 6500 | 4500 |  | 17700 | 60357
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005061 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005061 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 1 | bucată | 3.41 | 4.09 | 200 |  | 500 | 6000 | 6500 | 4500 | 5000 | 22700 | 77407
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005062 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005062 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 1 | bucată | 3.41 | 4.09 | 50 | 100 |  |  |  |  | 5000 | 5150 | 17561.5
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005063 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005063 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | 1 | bucată | 3.41 | 4.09 | 50 | 100 | [5 empty] | 150 | 511.5
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005064 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005064 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 3185.3392 | 3185.3392 | 120 | [5 empty] | 150 | 270 | 860041.584
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005065 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005065 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R | Linii A/V set Online Plus 500-8R | 1 | bucată | 233.8505 | 233.8505 | 500 | [5 empty] | 3200 | 3700 | 865246.8944
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005066 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005066 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130 | 1 | bucată | 461.2915 | 461.2915 | 780 | [6 empty] | 780 | 359807.37
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005067 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005067 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130 | 1 | bucată | 553.5498 | 553.5498 | 204 | [5 empty] | 400 | 604 | 334344.0792
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005068 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005068 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150 | 1 | bucată | 260.176 | 312.211 | 120 |  | 30 |  |  |  | 1400 | 1550 | 403272.8
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005069 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005069 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,8- 1,9 m². Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130 | 1 | bucată | 535 | 641 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 16050
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005070 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005070 | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Linie de protecţie pentruhemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 150 | 180 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 4500
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005071 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005071 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 1 | bucată | 2916.66 | 3450 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 87499.8
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005072 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005072 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | 1 | bucată | 1359.596 | 1359.596 | 194 | [5 empty] | 250 | 444 | 603660.624
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005073 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005073 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | 1 | bucată | 128.1905 | 128.1905 | 1312 | [5 empty] | 1600 | 2912 | 373290.6778
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005074 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005074 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | 1 | bucată | 1230 | 1476 | 32 | 45 |  |  | 600 | 200 |  | 877 | 1078710
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005075 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005075 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | 1 | bucată | 1053 | 1264 | 38 | 15 |  |  | 200 | 60 | 60 | 373 | 392769
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005076 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005076 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l). | 1 | bucată | 161.42 | 193.704 | 0 |  | 500 | 1500 |  |  |  | 2000 | 322840
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005077 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005077 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, . | 1 | bucată | 35 | 42 | 0 |  | 850 | 6000 |  |  |  | 6850 | 239750
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005078 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005078 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | 1 | bucată | 660 | 660 | 4 | 8 | 1 |  | 5 | 6 | 10 | 34 | 22440
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005079 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005079 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre | 1 | bucată | 622 | 622 | 83 | 10 |  |  | 50 | 25 | 65 | 233 | 144926
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005080 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005080 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* | 1 | litrul | 598.698 | 718.4376 | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 179609.4
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005081 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005081 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | 1 | litrul | 2900 | 3480 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 29000
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Soluții de curățare/dezinfectare/sterilizare | Materiale de consum pentru hemodializă | 005082 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiSoluții de curățare/dezinfectare/sterilizare005082 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | 1 | kg | 223 | 223 | 6 | 375 | 400 | 3750 | 2500 |  | 50 | 7081 | 1579063
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005083 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005083 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. | 1 | bucată | 165.3486 | 178.5765 | 100 | 5 | 60 | 100 | 70 | 10 | 300 | 645 | 106649.847
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005084 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005084 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min | 1 | bucată | 283 | 305.64 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2830
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005085 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005085 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. | 1 | bucată | 283 | 305.64 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2830
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005086 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005086 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F | 1 | bucată | 283 | 305.64 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2830
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005087 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005087 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 1 | bucată | 262 | 282.96 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2620
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005088 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005088 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 1 | bucată | 262 | 282.96 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2620
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005089 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005089 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min | 1 | bucată | 262 | 282.96 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 2620
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005090 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005090 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 1 | bucată | 500 | 600 | 0 | 5 | [5 empty] | 5 | 2500
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005091 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005091 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | 1 | bucată | 500 | 600 | 0 | 5 | [5 empty] | 5 | 2500
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Consumabile medicale | Materiale de consum pentru hemodializă | 005092 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiConsumabile medicale005092 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life | Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2 | 1 | bucată | 5200 | 5616 | 15 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 40 | 208000
[7 empty] | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X | Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Termen de garantie >2 ani. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerinţele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip “Spike” cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protectie, tip “Luer Lock”: ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere. Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da |  | bucată | 79.16 | 95 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 31664
[7 empty] | Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X | Set linie pentru hemodiafiltrare dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerinţele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplementare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere. |  | bucată | 2662.5 | 3195 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 106500
[7 empty] | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X |  | bucată | 2666.66 | 3200 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 42666.56
[7 empty] | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | FDC- T22O CATETER hemofiltration | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius FDC- T22O CATETER hemofiltration |  |  | 583.33 | [7 empty] | 100 | 100 | 58333
[7 empty] | Kit cateter pentru hemofiltrare compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration | MULTIFILTRATEPROKIT HDF 600 hemofiltration. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 583.33 | [7 empty] | 100 | 100 | 58333
[7 empty] | Sac recipient pentru hemofiltrare | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l | Sac recipient multifluent pentru hemofiltrare, 10 l. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 66.66 | [7 empty] | 100 | 100 | 6666
[7 empty] | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina | Seringa cu heparina, luer-lock, 30 ml. Compatibil cu dispozitivul medical MultifiltrarePRO, Fresenius |  |  | 5 | [7 empty] | 200 | 200 | 1000
12172977.3788