Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Serviciilor de reparație și deservire a generatorului electric Gesan 65 E și postului de transformare a energiei electrice, pentru anul 2024, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

| NR. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98390000-3 | Capitolul 1.1 Materiale pentru deservirea tehnic generatorului diesel stationar |  |  |  | 45 000,00 |
| 2 |  | Antifreeze | l | 11,0 | Antifreeze |  |
| 3 |  | Ulei motor | l | 9,0 | Ulei motor |  |
| 4 |  | Filtru ulei | buc | 1,0 | Filtru ulei |  |
| 5 |  | Filtru aer | buc | 1,0 | Filtru aer |  |
| 6 |  | Filtru combustibil | buc | 1,0 | Filtru combustibil |  |
| 7 |  | Filtru combustibil separator | buc | 1,0 | Filtru combustibil separator |  |
| 8 |  | Filtru aer-cartus | buc | 1,0 | Filtru aer-cartus |  |
| 9 |  | Garnitura sistem alimentare combustibil | buc | 1,0 | Garnitura sistem alimentare combustibil |  |
| 10 |  | Colier metalic pentru furtun | buc | 4,0 | Colier metalic pentru furtun |  |
| 11 |  | Furtun sistema de răcire | buc | 1,0 | Furtun sistema de răcire |  |
| 12 |  | Solenoid | buc | 1,0 | Solenoid |  |
| 13 |  | Furtun alimentare combustibil | buc | 1,0 | Furtun alimentare combustibil |  |
| 14 |  | Capitolul 1.2 Lucrari de deservire tehnica a generatorului diesel stationar |  |  |  |  |
| 15 |  | Verificare vizuală a întregului motor, alternator si panou de comanda | buc | 1,0 | Verificare vizuală a întregului motor, alternator si panou de comanda |  |
| 16 |  | Verificarea sistemului de evacuarea a gazelor/ ermicitatea tobei de esapament | buc | 1,0 | Verificarea sistemului de evacuarea a gazelor/ ermicitatea tobei de esapament |  |
| 17 |  | Curăţare fante radiator | buc | 1,0 | Curăţare fante radiator |  |
| 18 |  | Intindere curea ventilator | buc | 1,0 | Intindere curea ventilator |  |
| 19 |  | Verificare nivel combustibil şi sistem alimentare | buc | 1,0 | Verificare nivel combustibil şi sistem alimentare |  |
| 20 |  | Verificare ermiticitatii sistemului de admisie aer | buc | 1,0 | Verificare ermiticitatii sistemului de admisie aer |  |
| 21 |  | Curatare motor si alternator cu get de aer | buc | 1,0 | Curatare motor si alternator cu get de aer |  |
| 22 |  | Verificare automatelor si conectoarelor | buc | 1,0 | Verificare automatelor si conectoarelor |  |
| 23 |  | Verificare / întreţinere furtune şi sistem răcire | buc | 1,0 | Verificare / întreţinere furtune şi sistem răcire |  |
| 24 |  | Verificare parametrilor electrici a alternatorului | buc | 1,0 | Verificare parametrilor electrici a alternatorului |  |
| 25 |  | Schimb solienoid | buc | 1,0 | Schimb solienoid |  |
| 26 |  | verificare reglare joc supape la motor | buc | 8,0 | verificare reglare joc supape la motor |  |
| 27 |  | Verificare sistemului de retur a combustibilului | buc | 1,0 | Verificare sistemului de retur a combustibilului |  |
| 28 |  | Verificare baterie (nivel electrolit) | buc | 1,0 | Verificare baterie (nivel electrolit) |  |
| 29 |  | Verificarea lucrului motorului la putere maxima | buc | 1,0 | Verificarea lucrului motorului la putere maxima |  |
| 30 |  | Verificare termostat | buc | 1,0 | Verificare termostat |  |
| 31 |  | Scurgerea uleiului | buc | 1,0 | Scurgerea uleiului |  |
| 32 |  | Alimentarea cu ulei | buc | 1,0 | Alimentarea cu ulei |  |
| 33 |  | Scurgerea lichidului de racire | buc | 1,0 | Scurgerea lichidului de racire |  |
| 34 |  | Alimentarea cu lichid de racire | buc | 1,0 | Alimentarea cu lichid de racire |  |
| 35 |  | Verificarea elementelor de siguranta a motorului:lampi,avertizoare si sigurante | buc | 1,0 | Verificarea elementelor de siguranta a motorului:lampi,avertizoare si sigurante |  |
| 36 |  | Verificarea rezistentei contorului alternatorului | buc | 1,0 | Verificarea rezistentei contorului alternatorului |  |
| 37 |  | Verificarea pompa de apa si de circulatie | buc | 1,0 | Verificarea pompa de apa si de circulatie |  |
| 38 |  | Capitolul 2. Deservire tehnica a Statiei de Transformare |  |  |  |  |
| 39 |  | Verificarea vizuala a sigurantelor 6kV | buc | 1,0 | Verificarea vizuala a sigurantelor 6kV |  |
| 40 |  | Verificarea integritatii si corespunderii sigurantelor 6kV | buc | 1,0 | Verificarea integritatii si corespunderii sigurantelor 6kV |  |
| 41 |  | Verificarea nivelului uleiului si lipsa scurgerilor de ulei de racire | buc | 1,0 | Verificarea nivelului uleiului si lipsa scurgerilor de ulei de racire |  |
| 42 |  | Verificarea carcasei transformatorului | buc | 1,0 | Verificarea carcasei transformatorului |  |
| 43 |  | Verificarea vizuala a aparatajului de comutatei, izolatoarelor, cablurilor | buc | 1,0 | Verificarea vizuala a aparatajului de comutatei, izolatoarelor, cablurilor |  |
| 44 |  | Verificarea conductoarelor legaturii la pamint | buc | 1,0 | Verificarea conductoarelor legaturii la pamint |  |
| 45 |  | Curatirea incaperilor utilajelor | buc | 1,0 | Curatirea incaperilor utilajelor |  |
| 46 |  | Curatarea suprafetelor utilajului | buc | 1,0 | Curatarea suprafetelor utilajului |  |
| 47 |  | Verificarea lipsei supraincalzirei contactelor de legatura | buc | 1,0 | Verificarea lipsei supraincalzirei contactelor de legatura |  |
| 48 |  | Vopsire lenta p/u impamintare | m | 7,0 | Vopsire lenta p/u impamintare |  |
| 49 |  | Ulei racire | l | 12,0 | Ulei racire |  |
| 50 |  | Conector Cu 240 mm2 (перемыч 1m) | m | 1,0 | Conector Cu 240 mm2 (перемыч 1m) |  |
| 51 |  | Stringerea contactelor | buc | 1,0 | Stringerea contactelor |  |
| 52 |  | Verificarea starii inscriptiilor pe cabluri | buc | 1,0 | Verificarea starii inscriptiilor pe cabluri |  |
| 53 |  | Verificarea fixarii cablurilor | buc | 1,0 | Verificarea fixarii cablurilor |  |
| 54 |  | Verificarea inscriptiilor, semnelor de preintimpinare | buc | 1,0 | Verificarea inscriptiilor, semnelor de preintimpinare |  |
| 55 |  | Capitolul 3.Chemare și reparație la necesitate a Generatorului Gesan 65 |  |  |  |  |
| 56 |  | Chemare de urgență la necesitate | buc | 3 | Chemare de urgență la necesitate |  |
| 57 |  | Reparație la necesitate (piesele de schimb vor fi facturate aparte) | serv | 3 | Reparație la necesitate (piesele de schimb vor fi facturate aparte) |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 5 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2024, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație de egibilitate | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoaremică | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.