Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 26 din 05.02.2025

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2025;

Tip procedură de achiziție sectorială: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică a gazoductelor de distribuție de pe teritoriul Republicii Moldova, efectuarea construcției a 4 stații de protecție catodică noi, caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| № | Întreprindere beneficiar final | nr. d/o | CPV | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.R.L. "Bălţi-gaz" | 1 | 45259000-7 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Reuțel, r-ul Fălești (SPC-52) |
|  |  | 2 | 45259000-7 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mărăndeni, r-ul Fălești (SPC-57) |
|  |  | 3 | 45259000-7 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. N. Iorga, or. Bălți (SPC-14) |
|  |  | 4 | 45259000-7 | 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică Tirex-Petrol, or. Bălți (SPC-30) |
|  |  | 5 | 45259000-7 | 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Glodeni (s. Hîjdieni) (SPC-70) |
| 2 | S.R.L. "Ialoveni-gaz" | 6 | 45259000-7 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca |
|  |  | 7 | 45259000-7 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Ruseni SRG |
|  |  | 8 | 45259000-7 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (grădinița de copii) |
|  |  | 9 | 45259000-7 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi |
|  |  | 10 | 45259000-7 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str Chișinăului |
|  |  | 11 | 45259000-7 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare |
|  |  | 12 | 45259000-7 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Iachira |
|  |  | 13 | 45259000-7 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun |
|  |  | 14 | 45259000-7 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Moldova |
|  |  | 15 | 45259000-7 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Miron Costin |
| 3 | S.R.L. "Cimişlia-gaz" | 16 | 45259000-7 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12, or. Basarabeasca, str. Nicolai Gogol, nr. 18, fil. Basarabeasca-gaz |
|  |  | 17 | 45259000-7 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5, or. Basarabeasca, str-la Melnicinii, fil. Basarabeasca-gaz |
|  |  | 18 | 45259000-7 | 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 6 s. Bogdanovca Noua, fil. Cimislia-gaz |
| 4 | S.R.L. "Gagauz-gaz" | 19 | 45259000-7 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Rodaca |
|  |  | 20 | 45259000-7 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Congaz str. Calinina nr. 46A |
|  |  | 21 | 45259000-7 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică or. Comrat str. Dutlova nr. 32/1 |
| 5 | S.R.L. "Orhei-gaz" | 22 | 45259000-7 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 21 s. Perisecina r-nul Orhei |
|  |  | 23 | 45259000-7 | 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12 s. Pripeceni r-nul Rezina |
|  |  | 24 | 45259000-7 | 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 din str. Dacia 36, or. Rezina |
| 6 | S.R.L. "Cahul-gaz" | 25 | 45259000-7 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul str. Ion Voda cel Cumplit 12g |
| 7 | S.R.L. "Taraclia-gaz" | 26 | 45259000-7 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Vinogradovca |
|  |  | 27 | 45259000-7 | 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Ciumai |
| 8 | S.R.L. "Edineț-gaz" | 28 | 45259000-7 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică instalata în SRG s. Alexandreni r-nul Edineț |
| 9 | S.R.L. ”Florești-gaz” | 29 | 45259000-7 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov |
|  |  | 30 | 45259000-7 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun |
| 10 | S.R.L. "Chișinău-gaz" | 31 | 45259000-7 | 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov |
|  |  | 32 | 45259000-7 | 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun |
|  |  | 33 | 45259000-7 | 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 33/4, nr. inv. 6480 |
|  |  | 34 | 45259000-7 | 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Petrarilor nr. 50, nr. inv. 13117 |
|  |  | 35 | 45259000-7 | 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Zadnipru nr. 14, nr. inv. 6432 |
|  |  | 36 | 45259000-7 | 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 2, nr. inv. 1135 |
|  |  | 37 | 45259000-7 | 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Costin nr. 20, nr. inv. 1098 |
|  |  | 38 | 45259000-7 | 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Ungureanu nr. 22, nr. inv. 5268 |
|  |  | 39 | 45259000-7 | 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Costiujeni nr. 14/1, nr. inv. 5294 |
|  |  | 40 | 45259000-7 | 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str-la Studenților nr. 13/1, nr. inv. 5272 |
|  |  | 41 | 45259000-7 | 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Prepeliței nr. 4, nr. inv. 6409 |
|  |  | 42 | 45259000-7 | 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. V. Alexandri nr. 12, or. Cricova, nr. inv. 6452 |
|  |  | 43 | 45259000-7 | 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău |
|  |  | 44 | 45259000-7 | 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău |
|  |  | 45 | 45259000-7 | 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău |
|  |  | 46 | 45259000-7 | 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău |
|  |  | 47 | 45259000-7 | 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău |
|  |  | 48 | 45259000-7 | 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău |
|  |  | 49 | 45259000-7 | 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău |
|  |  | 50 | 45259000-7 | 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău |
|  |  | 51 | 45259000-7 | 12.1. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău |
|  |  | 52 | 45259000-7 | 12.2. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău |
|  |  | 53 | 45259000-7 | 12.3. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău |
|  |  | 54 | 45259000-7 | 12.4. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău |
|  |  | 55 | 45259000-7 | 12.5. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodicădin str. Doina 104, mun. Chișinău |

* Valoarea planificată a procedurii de achiziție: 9 315 189,00 lei fără TVA.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 30 octombrie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 31 decembrie 2024. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de condițiile de siguranță a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2022), și Codul Urbanismului și Construcțiilor (Cod nr. 434, din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Cerințe tehnice față de convertizor

Convertizor - Convertizor SPC – 1500 Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5 кВт, Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94 (model indicat de proiectant pentru determinarea parametrilor tehnici) sau echivalent cu posibilitatea conectării sistemelor de citire la distanță a parametrilor tehnici și telemecanică.

I. Destinația

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru a proteja conductele magistrale subterane, precum și alte structuri metalice împotriva coroziunii solului, prin menținerea potențialului de protecție la un anumit nivel de curent.

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru funcționare atât în ​​câmp, cât și în interiorul clădirilor, la o temperatură ambientală de la -40 0C la +40 0C, la o umiditate relativă de 95%.

II. Caracteristici tehnice

| № | Denumirea | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tensiunea rețelei, V | 220V +15% -10% |
| 2 | Frecvența rețelei, Hz | 50/60 |
| 3 | Numărul de faze | 1 |
| 4 | Putere maximă de ieșire, W | 1500 |
| 5 | Consumul de energie electrică, W | 1700 |
| 6 | Randament, ƞ, % | ≥90 |
| 7 | Tensiune nominală de ieșire, V | 0-50 |
| 8 | Curent maxim de ieșire, A | 30 |
| 9 | Limitele de control al potențialului conductei în raport cu electrodul de măsurare, V | 0,5...2,5 |
| 10 | Limitele de reglare a curentului de ieșire, % din maxim | 0-100 |
| 11 | Abilitatea de a transfera date către bloc de telemetrie despre parametrii | Tensiune/potențial, curent, consum de energie |
| 12 | Posibilitate de reglare de la bloc de telemetrie | Instalație I 0...30A |
| 13 | Contor programabil de energie electrică consumată | + |
| 14 | Blocarea împotriva excesului de temperatură și curent | + |
| 15 | Indicarea parametrilor de funcționare a stației | Tensiune/potenţial, curent, consum de energie |
| 16 | Dimensiunile de gabarit ale stației | 500x400x200 |

III. Construcția și principiul de funcționare

Сonvertizorul este realizat structural într-o cutie metalică. În spatele ușii care se deschide sunt toate comenzile și controalele:

- Panou cu afișaj cu cristale lichide care arată:

- tensiune de ieșire, V;

- curent de ieșire, A;

- potenţial de protecţie, V;

- energie electrică consumată, KWh;

- mod de funcționare (M - local, A - la distanță);

- motiv de blocare (supraîncălzire - T˃800, depășire a curentului de ieșire ˃35A);

- % tensiune de ieșire.

- mâner de reglare a curentului;

- mai jos sunt blocuri terminale pentru conectarea cablului de sarcină și un întrerupător dublu pentru conectarea rețelei, un cablu pentru alimentarea blocului de telemetrie.

Atunci când stația este conectată la rețea, pentru a evita un salt în curentul de ieșire, în circuitul sunt prevăzute elemente care asigură o creștere lină a curentului până la valoarea setată în ≈3 secunde.

Circuitul de control nu permite curentului de ieșire să depășească valoarea maximă de - 35A.

În cazul unei întreruperi de curent, stația revine lin la modul setat înainte de oprire.

M - modul de control local, setat prin reducerea curentului la 0, urmat de setarea modului dorit.

A - modul de telecomandă, setat după primirea unei comenzi de modificare a curentului de la bloc de telemetrie.

- Măsuri de securitate

Cerința de siguranță pentru funcționare trebuie să respecte „Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice – consumatorilor”

- Acte obligatorii de însoțire:

Pașaport;

Certificat de conformitate valabil.

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 31 octombrie 2025;

- Termenul de dare în exploatare a obiectelor – nu mai târziu de 31 decembrie 2025;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

| nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) | Valoarea obiectului (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Reuțel, r-ul Fălești (SPC-52) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mărăndeni, r-ul Fălești (SPC-57) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. N. Iorga, or. Bălți (SPC-14) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică Tirex-Petrol, or. Bălți (SPC-30) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Glodeni (s. Hîjdieni) (SPC-70) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Ruseni SRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (grădinița de copii) | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str Chișinăului | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Iachira | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Moldova | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Miron Costin | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12, or. Basarabeasca, str. Nicolai Gogol, nr. 18, fil. Basarabeasca-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5, or. Basarabeasca, str-la Melnicinii, fil. Basarabeasca-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 6 s. Bogdanovca Noua, fil. Cimislia-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Rodaca | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Congaz str. Calinina nr. 46A | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică or. Comrat str. Dutlova nr. 32/1 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 21 s. Perisecina r-nul Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12 s. Pripeceni r-nul Rezina | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 din str. Dacia 36, or. Rezina | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul str. Ion Voda cel Cumplit 12g | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Vinogradovca | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Ciumai | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică instalata în SRG s. Alexandreni r-nul Edineț | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Budei 2/3, nr. inv. 6479 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. I. Soroceanu, nr. 2, nr. inv. 1153 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 33/4, nr. inv. 6480 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Petrarilor nr. 50, nr. inv. 13117 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Zadnipru nr. 14, nr. inv. 6432 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 2, nr. inv. 1135 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Costin nr. 20, nr. inv. 1098 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Ungureanu nr. 22, nr. inv. 5268 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Costiujeni nr. 14/1, nr. inv. 5294 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str-la Studenților nr. 13/1, nr. inv. 5272 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Prepeliței nr. 4, nr. inv. 6409 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. V. Alexandri nr. 12, or. Cricova, nr. inv. 6452 | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 12.1. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 12.2. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 12.3. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 12.4. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| 12.5. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodicădin str. Doina 104, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Reuțel, r-ul Fălești (SPC-52) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mărăndeni, r-ul Fălești (SPC-57) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică str. N. Iorga, or. Bălți (SPC-14) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică Tirex-Petrol, or. Bălți (SPC-30) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Glodeni (s. Hîjdieni) (SPC-70) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Ruseni SRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (grădinița de copii) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str Chișinăului | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Iachira | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Moldova | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Miron Costin | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12, or. Basarabeasca, str. Nicolai Gogol, nr. 18, fil. Basarabeasca-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 5, or. Basarabeasca, str-la Melnicinii, fil. Basarabeasca-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 6 s. Bogdanovca Noua, fil. Cimislia-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Rodaca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică s. Congaz str. Calinina nr. 46A | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stație de Protecție catodică or. Comrat str. Dutlova nr. 32/1 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 21 s. Perisecina r-nul Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 12 s. Pripeceni r-nul Rezina | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 din str. Dacia 36, or. Rezina | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul str. Ion Voda cel Cumplit 12g | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Vinogradovca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Ciumai | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică instalata în SRG s. Alexandreni r-nul Edineț | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Budei 2/3, nr. inv. 6479 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. I. Soroceanu, nr. 2, nr. inv. 1153 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 33/4, nr. inv. 6480 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Petrarilor nr. 50, nr. inv. 13117 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Zadnipru nr. 14, nr. inv. 6432 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu nr. 2, nr. inv. 1135 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Costin nr. 20, nr. inv. 1098 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Ungureanu nr. 22, nr. inv. 5268 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Costiujeni nr. 14/1, nr. inv. 5294 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str-la Studenților nr. 13/1, nr. inv. 5272 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Prepeliței nr. 4, nr. inv. 6409 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. V. Alexandri nr. 12, or. Cricova, nr. inv. 6452 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72/4, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. Petru Zadnipru 18/3, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12.1. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12.2. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12.3. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12.4. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 12.5. | Lucrări de construcție a rețelelor electrice | Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodicădin str. Doina 104, mun. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.