| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat | buc | 47,00 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | м | 375,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica Ruvinil 40x25 mm | 100 m | 10,00 |
| 4 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica Ruvinil 60x40 mm | 100 m | 2,70 |
| 5 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,50 |
| 6 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. UTP AWG24 Cat 5 PVC = Legrand 632715 | 100 m | 110,00 |
| 7 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. FTP AWG24 Cat 6 PVC = Legrand | 100 m | 1,00 |
| 8 | 10-06-055-06 | Montarea 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e | set | 12,00 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza 1xRJ45/RJ/12 | buc | 154,00 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza 2xRJ45/RJ/12 | buc | 50,00 |
| 11 | 11-04-028-02 | Modul RJ45/ (Keystone Jack) | 1 conector | 254,00 |
| 12 | 10-04-066-07 | Patch cord UTP, cooper, cat. 5e 0,5 m gray | buc | 254,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 13 |  | 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e | buc | 12,00 |
| 14 |  | Органайзер 1U | buc | 12,00 |