| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat |  | buc | 47,00 |
| 2 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  | м | 375,00 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica Ruvinil 40x25 mm |  | 100 m | 10,00 |
| 4 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica Ruvinil 60x40 mm |  | 100 m | 2,70 |
| 5 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  | 100 m | 1,50 |
| 6 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. UTP AWG24 Cat 5 PVC = Legrand 632715 |  | 100 m | 110,00 |
| 7 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. FTP AWG24 Cat 6 PVC = Legrand |  | 100 m | 1,00 |
| 8 | 10-06-055-06 |  | Montarea 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e |  | set | 12,00 |
| 9 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza 1xRJ45/RJ/12 |  | buc | 154,00 |
| 10 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza 2xRJ45/RJ/12 |  | buc | 50,00 |
| 11 | 11-04-028-02 |  | Modul RJ45/ (Keystone Jack) |  | 1 conector | 254,00 |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Patch cord UTP, cooper, cat. 5e 0,5 m gray |  | buc | 254,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 13 |  |  | 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e |  | buc | 12,00 |
| 14 |  |  | Органайзер 1U |  | buc | 12,00 |