|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2024 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |  |
|  | Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea instrumentelor de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Lotul nr.1 Instrumente de măsurare (Ruletă, șubler) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ruletă L-3m |  |  |  | L-3m |  |  |  |
| 1.2 | Ruletă L-5m |  |  |  | L-5m |  |  |  |
| 1.3 | Ruletă L-10m |  |  |  | L-10m |  |  |  |
| 1.4 | Echer p/u lăcătuș 200x130mm |  |  |  | 200x130mm |  |  |  |
| 1.5 | Șubler 0-125mm |  |  |  | 0-125mm |  |  |  |
| 1.6 | Șubler 0-1000mm-0,1 |  |  |  | 0-1000mm-0,1 |  |  |  |
| 1.7 | Șubler 0-150mm-0,1 |  |  |  | 0-150mm-0,1 |  |  |  |
| 1.8 | Șubler 0-250mm-0,05 |  |  |  | 0-250mm-0,05 |  |  |  |
| 1.9 | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-250mm |  |  |  | 0-250mm |  |  |  |
| 1.10 | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-300mm |  |  |  | 0-300mm |  |  |  |
| 1.11 | Șubler digital 0-150mm |  |  |  | 0-150mm |  |  |  |
| 1.12 | Șubler digital 0-250mm |  |  |  | 0-250mm |  |  |  |
|  | Lotul nr.2 Instrumente de măsurare (Micrometre) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Micrometru 175-200 |  |  |  | GOST6507-90 |  |  |  |
| 2.2 | Micrometru 0-25 |  |  |  | GOST6507-90 |  |  |  |
| 2.3 | Micrometru 0-250 |  |  |  | 0-250 |  |  |  |
| 2.4 | Micrometru 275-300mm |  |  |  | 275-300mm |  |  |  |
| 2.5 | Stativ de măsurare magnetic de precizie cu ceas comparator 10mm-0,01mm |  |  |  | 10mm-0,01mm |  |  |  |
| 2.6 | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator |  |  |  | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator |  |  |  |
| 2.7 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 50-75 |  |  |  | 50-75 |  |  |  |
| 2.8 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 75-600 |  |  |  | 75-600 |  |  |  |
| 2.9 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 150-1250 |  |  |  | 150-1250 |  |  |  |
| 2.10 | micrometru МКЦ 75-100mm |  |  |  | 75-100mm |  |  |  |
| 2.11 | Comparator tip ceas 10mm-0,01mm |  |  |  | 10mm-0,01mm |  |  |  |
| 2.12 | Comparator interior 50-100 |  |  |  | 50-100 |  |  |  |
| 2.13 | Comparator interior 160-250 |  |  |  | 160-250 |  |  |  |
| 2.14 | Comparator interior 400-600 |  |  |  | 400-600 |  |  |  |
| 2.15 | Comparator tip Arc (Ц-4) 0-10 |  |  |  | tip Arc (Ц-4) 0-10 |  |  |  |
| 2.16 | Nivel 200x200-0,05mm (рамный уровень) |  |  |  | 200x200-0,05mm |  |  |  |
| 2.17 | Nivel cu bilă 1500mm |  |  |  | 1500mm |  |  |  |
| 2.18 | calibru nr. 1 cl2 |  |  |  | nr. 1 cl2 |  |  |  |
| 2.19 | calibru nr. 2 cl2 |  |  |  | nr. 2 cl2 |  |  |  |
| 2.20 | calibru nr. 3 cl2 |  |  |  | nr. 3 cl2 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________