Caiet de Sarcini

Cada hidromasaj (pentru terapii balneosanatoriale)

Baia de hidroterapie concepută pentru preefectuarea masajului subacvatic fizioterapeutic. Cu toate caracteristicile necesare pentru tratarea și prevenirea diferitelor probleme ale sistemului musculo-scheletic și cardiovascular. Se poate efectua masaj manual sau automat cu jeturi de apă, masaj cu bule de aer, precum și balneoterapie clasică însoțită de cromoterapie..

- Sistem de masaj cu apă cu minim 3 pompe

- Minim 1 sistem de suflantă de aer

- Minim 8 jeturi pentru picioare

- Minim 6 jeturi laterale

- Minim 14 jeturi de masaj pentru spate

- Minim 16 jeturi de aer inferioare

- Hidromasaj-obligatoriu

- Masaj cu bule de aer-obligatoriu

- Jet de mână pentru masaj subacvatic-obligatoriu

- Duș de mână – inclus in set

- Sistem de lumină color (cromoterapie)-inclus in set

- Sistem de curățare a ozonizatorului-inclus

- Completare și drenare rapidă a apei-inclus

- Duze diferite incluse in set minim 3

Capacitatea volum apa 460-490 litri

Presiune apa 2-4 bar

Conexiune 230V

Amperaj 19,8A

Frecventa 50/60Hz

Puterea 4,6kW

Dimensiuni  230/110/80 +/-5cm

Greutatea 190kg

Livrarea/instalarea/punerea in funcțiune este asigurată de către operator și din contul operatorului.

Termen de garantie minim 12 luni.

- Bulele de aer și hidromasajul reprezintă funcțiile automate ale băii. Apa caldă în combinație cu fluxurile de apă sau bulele de aer relaxează mușchii la maximum din cap până în picioare. Hidromasajul ameliorează eficient spasmele musculare, problemele întâlnite în centura umărului și partea inferioară a spatelui și este o măsură preventivă excelentă împotriva multor alte boli. Masajul cu apă este extrem de eficient în cazul vaselor de sânge fragile, precum și pentru tratamentul și prevenirea varicelor picioarelor, ajută la combaterea celulitei, întărește sistemul imunitar și cardiovascular, umplând organismul cu energie. Masajul ușor cu bule de aer relaxează tensiunile nervoase, ajutând la gestionarea stresului, iritabilității, insomniei și apatiei.

- Masajul manual subacvatic  permite un masaj profund mai personalizat, nedureros. Furtunul de masaj încorporat are duze/capete diferite, iar presiunea apei poate fi reglată în funcție de nevoile și starea clientului.

- Cromoterapia se bazează pe impactul culorilor asupra stării psiho-emoționale a unei persoane. Vindecarea cu ajutorul luminii și culorii este o terapie eficientă care compensează lipsa de energie din corpul uman. Un tratament cu lumină completează și îmbunătățește perfect rezultatele tratamentelor cu hidromasaj.

Poza simbol atasata.