Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistem de alimentare cu apa sectorul Depozit de cereale din sat. Hijdieni, r-ul Glodeni (introducerea modificarilor) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VT 2I/hr-11bar 230VAC- 1buc, Contor electromagnetic DN 50 ( cu impuls) -1buc, Rezervor 105 l cu sensor de nivel -1buc, Spalator de ochi -1 buc, Analizator de clor DULCOMETER Compact -1 buc, PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 -1buc, Supapa multifunctionala MFV-DK sz. I 1.5/6bar PVT -1buc, Container 3500x2500x2800 -1buc, Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LK05 24V -1buc, Vana fluture DN 50 -1buc, Aparat aer conditionat -1buc, Tablou pentru vana cu UPS -1buc, Senzor de presiune 4-20mA 6Bari -1buc, Ventilator - 1buc, Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie -1buc, Lucrai asambalare conteiner -1buc, PIF(include 1 interventie) - 1 buc, Interventie de ajustare scolarizare -1buc | buc |  |  |  |
|  | 1871000065 | Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VT 2I/hr-11bar 230VAC- 1buc, Contor electromagnetic DN 50 ( cu impuls) -1buc, Rezervor 105 l cu sensor de nivel -1buc, Spalator de ochi -1 buc, Analizator de clor DULCOMETER Compact -1 buc, PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 -1buc, Supapa multifunctionala MFV-DK sz. I 1.5/6bar PVT -1buc, Container 3500x2500x2800 -1buc, Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LK05 24V -1buc, Vana fluture DN 50 -1buc, Aparat aer conditionat -1buc, Tablou pentru vana cu UPS -1buc, Senzor de presiune 4-20mA 6Bari -1buc, Ventilator - 1buc, Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie -1buc, Lucrai asambalare conteiner -1buc, PIF(include 1 interventie) - 1 buc, Interventie de ajustare scolarizare -1buc | buc | 1,0000 |  |  |