|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare produse parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 33100000- 1 |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Lotul 3 Prezervative masculine, clasice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Prezervative masculine, clasice |  |  |  | Cerințe generale si de performanta - în conformitate cu specificațiile OMS/UNFPA Material, forma şi textura: cauciuc natural, suprafața netedă. Model: rezervor în capăt, lubrifiat cu fluid siliconic (exclus lubrefiant pe baza de ulei) Culoare : Translucid Miros, parfum si aromă: Miros – neutru. Fără arome si parfumuri Dimensiuni: Diametru: 53,0 mm +/- 2 mm Lungimea: 180 mm Grosimea peretelui: Nu mai puțin de 0,06 mm, dar nu mai mult de 0,08 mm Termen de valabilitate minimum 36 luni de la data livrării către achizitor Forma de prezentare si materiale de împachetare: - ambalajul individual si marcarea în conformitate cu cerințele OMS/UNFPA - împachetat individual, a câte: de la 3 – până la 150 unități în cutie |  |  | Certificări - Certificat ISO 13485 - Confirmarea de corespundere standardelor ISO 4074 (4074:2014) - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificaţii tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare produse parafarmaceutice

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000- 1 | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Prezervative masculine, clasice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prezervative masculine, clasice | Buc. | 8 947 |  |  |  |  | Aprilie 2025 | - |
|  | Total Lotul nr.3 |  |  |  |  |  |  | - | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________