CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Canti-tatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44500000-5 | Teacă de protecție pentru senzorii de temperatură ai conductei principale de abur a blocului energetic nr. 1 | 6 buc. | 50 400, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 50 400, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1, (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 45 de zile calendaristice de la data semnării contractului.

- PARAMETRII DE BAZĂ

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2025.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

| Denumirea | Marca metalului | Lungimea, mm | Greutatea, kg | PN, MPa | Viteza maximă a fluidului, m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | abur |
| Teacă de protecție 4.819.016-07 | 12X18H10T | 200 | 1,25 | 50 | 100 |

  - Filetul tecilor trebuie să fie M33x2.

  - În anexa 1 este prezentată schița tecii de protecție.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului, (uzina producătoare, țara, tipul (codificarea) de la uzina producătoare a echipamentului).

  - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității, care vor efectua examinări și măsurări necesare, în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 30 zile din data comunicării despre neconformități.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașapoartele/certificatele de calitate a tecilor de protecție de la uzina producătoare;

    - certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

Anexa 1 – Schița tecii de protecție