Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de chimie – specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 : Veselă chimică din sticlă |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38000000-5 | Baghetă din sticlă pentru agitare | buc. | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate în set: 100 bucăţi |  |
| 1.2 | 38000000-5 | Balon Erlenmeyer | buc. | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. |  |
| 1.3 | 38000000-5 | Balon Erlenmeyer | buc. | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. |  |
| 1.4 | 38000000-5 | Balon cotat | buc. | 15 | Balon cotat, din sticlă transparentă, cu fund plat, şlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj, capacitatea 100 ml, toleranţa ± 0,1ml. |  |
| 1.5 | 38000000-5 | Balon cu fund plat | buc. | 25 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. |  |
| 1.6 | 38000000-5 | Biuretă | buc. | 15 | Tub de sticlă gradat, subțiat la un capăt și prevăzut cu un robinet ori cu un tub de cauciuc; servește în analiza volummetrică la măsurarea volumului soluțiilor. Capacitate: 25 ml, Interval - 1 ml. Diametrul - 12 mm, Lungimea - 550 mm, Acurateţe: ± 0,05 ml, Gradaţie: 0,1 ml |  |
| 1.7 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat | buc. | 15 | Cilindru de sticlă gradat, cu cioc( gură de scurgere), cu marcaj, 50 ml, lungime minimă 200 mm, gradaţie: 1ml, cu bază largă sub formă de disc din sticlă. |  |
| 1.8 | 38000000-5 | Cilindru de sticlă gradat | buc. | 15 | Cilindru de sticlă gradat, cu cioc( gură de scurgere), cu marcaj, 250 ml, lungime minimă 300 mm, gradaţie: 5ml, cu bază largă sub formă de disc din sticlă. |  |
| 1.9 | 38000000-5 | Cristalizor | buc. | 3 | Cristalizor din sticlă borosilicată, cu gură de scurgere. Dimensiuni: Volum 300 ml |  |
| 1.10 | 38000000-5 | Eprubete gradate | buc. | 300 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. |  |
| 1.11 | 38000000-5 | Eprubete negradate | buc. | 300 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. |  |
| 1.12 | 38000000-5 | Flacoane pentru soluţii | buc. | 100 | Flacoane pentru soluţii din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. |  |
| 1.13 | 38000000-5 | Lamele din sticlă termorezistentă | buc. | 100 | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii şlefuite, 25x75mm x 1,2 -1,5 mm grosime. |  |
| 1.14 | 38000000-5 | Pahar Berzelius | buc. | 15 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat |  |
| 1.15 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc. | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere şi la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm |  |
| 1.16 | 38000000-5 | Pâlnie de separare | buc. | 15 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml. Interval de gradaţie - 0,1 ml, Toleranţã - ± 0,1 ml, Rata se scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm. |  |
| 1.17 | 38000000-5 | Pipetă gradată | buc. | 15 | Pipetă gradată, din sticlă borosilicată. Gradaţii pe suprafaţa pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0.1 ml. Toleranţã - ±0,1 ml, Rata de scurgere - 11-21 sec., Lungimea - 470 mm. |  |
| 1.18 | 38000000-5 | Pipetă gradată | buc. | 15 | Pipetă gradată, din sticla borosilicatică. Gradaţii pe suprafaţa pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0.2 ml. |  |
| 1.19 | 38000000-5 | Pipeta volumetrică | buc. | 15 | Pipeta volumetrică din sticla. Cota pe suprafaţa pipetei, capacitate: 10 ml |  |
| 1.20 | 38000000-5 | Recipient din sticlă | buc. | 150 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanţelor |  |
| 1.21 | 38000000-5 | Recipient din sticlă | buc. | 50 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanţelor |  |
| 1.22 | 38000000-5 | Recipient din sticlă | buc. | 50 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanţelor |  |
| 1.23 | 38000000-5 | Tub de sticlă | buc. | 100 | Tub din sticlă transparentă, uşor fuzibilă. Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. |  |
| Total pe LOT 1 : Veselă chimică din sticlă , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 32800 |
| LOT 2 : Veselă chimică din polipropilenă / ceramică |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38000000-5 | Cilindru gradat | buc. | 15 | Cilindru gradat din polipropilenă, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradaţie în relief, gradaţie l ml, cu suport polipropilenă |  |
| 2.2 | 38000000-5 | Pahar Berzelius | buc. | 15 | Pahar Berzelius din polipropilenă, 150 ml, transparent, stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C. |  |
| 2.3 | 38000000-5 | Pâlnie de filtrare | buc. | 15 | Pâlnie de filtrare din polipropilenă, diametru partea de sus -100 -110 mm |  |
| 2.4 | 38000000-5 | Flacoane pentru soluţii | buc. | 300 | Flacoane din polipropilenă transparentă pentru soluţii, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat şi pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. |  |
| 2.5 | 38000000-5 | Flacoane pentru substanţe solide | buc. | 300 | Flacoane din polipropilenă transparentă pentru substanţe solide, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat şi spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. |  |
| 2.6 | 38000000-5 | Pisetă pentru apă distilată | buc. | 15 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat şi tub . Volum 500 ml, cu închidere etanşă |  |
| 2.7 | 38000000-5 | Capsulă | buc. | 15 | Capsulă de porţelan glazurat, V= 100 ml, termorezistentă la temperaturi foarte înalte. |  |
| 2.8 | 38000000-5 | Mojar şi pistil | buc. | 2 | Mojar şi pistil din porţelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm . |  |
| Total pe LOT 2 : Veselă chimică din polipropilenă / ceramică , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 16400 |
| LOT 3 : Ustensile de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38000000-5 | Clemă pentru fixarea eprubetelor | buc. | 30 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm |  |
| 3.2 | 38000000-5 | Spatulă dublă | buc. | 15 | Spatulă dublă, oțel/inox, lungimea 200 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite |  |
| 3.3 | 38000000-5 | Para de cauciuc | buc. | 15 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate şi 5 - 9 mm diametru. |  |
| 3.4 | 38000000-5 | Stativ pentru eprubete | buc. | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18 mm |  |
| 3.5 | 38000000-5 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc. | 15 | Stativ din polipropilenă, dreptunghiular , pentru susţinerea eprubetelor pe pivot, pentru uscarea eprubetelor cu diametrul de 14 -18 mm ,. |  |
| 3.6 | 38000000-5 | Boxă cu capac pentru reactivi | buc. | 15 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Poliorooilenă. Capac cu clame de închidere ermetică, din 4 părți. |  |
| 3.7 | 38000000-5 | Spirtieră de laborator | buc. | 15 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază şi de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 150 ml. |  |
| 3.8 | 38000000-5 | Stativ de laborator | buc. | 15 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oţel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oţel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea de minim 600mm si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puţin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) şi un cleşte ). |  |
| Total pe LOT 3 : Ustensile de laborator, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 12400 |
| LOT 4 : Instrumente de măsură și dispozitive |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38000000-5 | Balanţă electronica de masă | buc. | 2 | încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afişaj LCD, tara zero, tava de cântărire din oţel inoxidabil, încărcător la reţeaua de alimentare. 220 V. |  |
| 4.2 | 38000000-5 | Balanţă electronica de precizie | buc. | 2 | încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afişaj LCD, tara zero, tava de cântărire din oţel inoxidabil, încărcător la reţeaua de alimentare. 220 V. |  |
| 4.3 | 38000000-5 | Balanţă cu două braţe egale | buc. | 6 | Balanţă cu două braţe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g |  |
| 4.4 | 38000000-5 | Distilator apă | buc. | 2 | Distilator apă, automat, aparat de distilare cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor – minim 5l. Cablu pentru conectarea la reţea cu ştecher. |  |
| 4.5 | 38000000-5 | Reşou electric | buc. | 2 | Reşou electric (diametru reşou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V, putere minimă 400 W, cu selector de putere). |  |
| 4.6 | 38000000-5 | pH- metru de masă | buc. | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 - 14,00 pH. Rezoluţie 0,01 pH, Combinaţie electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric. 220 V. |  |
| 4.7 | 38000000-5 | Termometru | buc. | 15 | Termometru, interval: -10 la 110 ° C, precizia 1° C, umplut cu alcool (roşu), |  |
| Total pe LOT 4 : Instrumente de măsură și dispozitive, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 20700 |
| LOT 5 : Substanțe chimice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 38000000-5 | Set Oxizi | buc. | 2 | 1 set va conține: Oxid de Calciu 500 g / CaO; Oxid de cupru II, pulbere / 200 g / CuO; Oxid de fier III / 50 g / Fe2O3 |  |
| 5.2 | 38000000-5 | Set Acizi | buc. | 2 | 1 set va conține: Acid acetic / 200 ml / (CH3COOH ); ACID CITRIC / 200 g / (C6H8O7); ACID NITRIC / 200 ml / (HNO3). |  |
| 5.3 | 38000000-5 | Set Saruri | buc. | 2 | 1 set va conține: Clorură de amoniu / 200 g / NH4Cl); Sulfat de amoniu / 50 g / (NH4)2SO4; Clorură de bariu / 50 g / (BaCl2); Carbonat de Calcium / 100 g / (CaCO3); Clorură de cupru II / 50 g / CuCl2; Sulfat de cupru II / 50 g / (CuSO4); Sulfat de fier II / 50 g / FeSO4; Bicarbonat de sodiu / 100 g / (NaHCO3); Carbonat de sodiu / 50 g / (Na2CO3); Clorură de sodiu / 50 g / (NaCl); Azotat de potasiu / 50 g / (KNO3); Azotat de sodiu / 50 g / NaNO3; Sulfat de sodiu anhidru / 50 g / (Na2SO4). |  |
| 5.4 | 38000000-5 | Set Baze | buc. | 2 | 1 set va conține: Apă amoniacală / (AMMONIUM HYDROXIDE) / 50 ml / (NH4OH); Bicromat de amoniu / 50 g / (NH4)2Cr2O7; Hidroxid de calciu / 50 g / Ca(OH)2; Etanol 0,95 / 100 ml / C₂H₅OH; D-glucoză (Dextroză) / 50 g / (C6H12O6); METHANOL / 100 ml / CH3OH; Hidroxid de sodiu / 200 g / NaOH; Amidon 100 g / (C10H10O5); |  |
| 5.5 | 38000000-5 | Set substanțe simple | buc. | 2 | 1 set va conține: Aluminiu, / 50 g; Cupru în folie 0.125mm; Cupru praf / 250 g; Fier pilitură / 500 g; Fier metalic redus / 200 g; Sodium / 25 g; Zinc (praf) / 100 g; Zinc, granule /100g; Sulf(praf) / 100 g |  |
| Total pe LOT 5 : Substanțe chimice, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 6000 |
| Total pe Loturi, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 88300 |