Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 335,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 798,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 79,800 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Punct de distributie ГРШ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Total Punct de distributie ГРШ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panou de distributie 120, module,ЩР |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500¦(ЩРн 120з-1 УХЛ3 815x620x140 (h) IP31 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,480 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 120, module,ЩР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie 24, module,ЩО1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Montare Dulap de distributie IEK ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,160 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 24, module,ЩО1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou de distributie 24, module,ЩО2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 |  | Montare Dulap de distributie IEK ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 24, module,ЩО2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie 24, module,РЩВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 |  | Montare Dulap de distributie IEK ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 24, module,РЩВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de distributie 24, module,ЩАП |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Montare Dulap de distributie IEK ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 24, module,ЩАП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Iluminatul electic interior |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 145,820 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,966 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,784 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,038 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,038 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,046 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,193 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 34,086 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,819 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,713 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Corp de iluminat OWP/R 418/595/IP54/IP54 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2514 |  | Corp de iluminat OWP/R 418/595/IP54/IP54 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,14W, 1400lm,4000K |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 1214215 |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,14W, 1400lm,4000K |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Corp de iluminat OPL/R 418/595/HF |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 212514 |  | Corp de iluminat OPL/R 418/595/HF |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,14W, 1400lm,4000K |  |  | buc |  | 136,000 |  |
|  | 1864215 |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,14W, 1400lm,4000K |  |  | buc |  | 136,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,670 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 181,570 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,375 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,407 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,968 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,251 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,251 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,010 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 80,400 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,036 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,067 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,281 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 39,731 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,193 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,730 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,811 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Corp de iluminat OWP/R218IP54/IP20 HF |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  | 1954 |  | Corp de iluminat OWP/R218IP54/IP20 HF |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,9W, 900lm,4000K |  |  | buc |  | 134,000 |  |
|  | 142320 |  | Cветодиодная лампа (трубка) Т8 с цоколем G13, 220V,9W, 900lm,4000K |  |  | buc |  | 134,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,788 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 1,469 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,734 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,367 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,264 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 9,216 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,490 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Corp de iluminat suspendat PL-BHR18P-18PW |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 2546 |  | Corp de iluminat suspendat PL-BHR18P-18PW |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,802 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,449 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,816 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Corp de iluminat DS LED 9W,300lm ,4000K, IP54 DS LED |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 2217 |  | Corp de iluminat DS LED 9W,300lm ,4000K, IP54 DS LED |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete Световое табло LED "Accesul Inteerzis! Dezenfectie UV in curs" |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,712 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,653 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,096 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Световое табло LED "Accesul Inteerzis! Dezenfectie UV in curs" HOROZ ARENA 240B Corpul de iluminat este necesar să fie cu tub led lungime de 60cm soclu Т8 / G13, 220V,9W- cu inscripția "Accesul Inteerzis! Dezenfectie UV in curs" |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 123 |  | Световое табло LED "Accesul Inteerzis! Dezenfectie UV in curs" HOROZ ARENA 240B |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3Вт |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Светильник IEȘIRE cu săgeata de direcție ,ССА1001 с источником автономного питания 3Вт Indicatoarele exit să fie înlocuite cu inscripție latină IEȘIRE și cu săgeata de direcție |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2934 |  | Светильник IEȘIRE cu săgeata de direcție, ССА1001 с источником автономного питания 3Вт |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 21,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 266,600 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 502514 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,179 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,088 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,206 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 10,750 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 64,500 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 64,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,385 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 21,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 250,560 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,016 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 38,880 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,449 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,160 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,529 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,616 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 59,400 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 59,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,536 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LSLTx -0.66 3x1,5 |  |  | m |  | 1 250,000 |  |
|  | 49825 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LSLTx -0.66 3x1,5 |  |  | m |  | 1 250,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 3x2.5 |  |  | m |  | 2 250,000 |  |
|  | 499 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 3x2.5 |  |  | m |  | 2 250,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 3x4 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 4298 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 3x4 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x2.5 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 38498 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LSLTx 0.66 5x2.5 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x4 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 3240 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x4 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x6 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 32145 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x6 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x16 |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 3248 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) -LSLTx 0.66 5x16 |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 3x1,5 |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  | 21456 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 3*1.5mm2 |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 5x4 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 6052 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 5*4mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil KВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 4*1.5mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 65412 |  | Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil KВВГнг(А) - FRLSLTx 0.66 4*1.5mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-399-1 |  | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,520 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 502514 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Fir de instalare cu conductori de cupru sectiunea 4 6323-79,ПуГВнг-LSLTх-0,66/1кV |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 035 |  | Fir de instalare cu conductori de cupru sectiunea 4 6323-79,ПуГВнг-LSLTх-0,66/1кV |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,080 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,472 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,640 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,880 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,000 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,440 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,536 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,976 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Canal metalic perforat zincat 50*200mm IEK |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 52468 |  | Canal metalic perforat zincat 50*200mm IEK |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,510 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,052 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,330 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,925 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,951 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | canal metalic zincat neperforat cu capac 50x150mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 5925 |  | canal metalic zincat neperforat cu capac 50x150mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Подвес С-обрезный 200mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 60 |  | Подвес С-обрезный 200mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Перегародка разделительная h=50mm |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  | 24162145 |  | Перегародка разделительная h=50mm |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 21,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 410,650 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,045 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 262,300 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 262,300 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,300 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 21,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 43,000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 63,210 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,365 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Teava din vinilplast 20mm |  |  | m |  | 2 100,000 |  |
|  | 62 |  | Teava din vinilplast 20mm |  |  | m |  | 2 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Teava din vinilplast 25mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 63 |  | Teava din vinilplast 25mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Priza de fisa la instalatie deschisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 32 |  | Priza de fisa la instalatie deschisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,386 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,590 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 108,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,445 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Priza tip ingropat 16 A cu impamintare IP44 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 67 |  | Priza tip ingropat 16 A cu impamintare IP44 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Priza tip ingropat 16 A cu impamintare IP20 |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  | 68 |  | Priza tip ingropat 16 A cu impamintare IP20 |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,770 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,794 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 78,540 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP20 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  | 86855 |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP20 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP44 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 8682 |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP44 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,312 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 86855 |  | Intrerupator tip ingropat U=250V, cu o clapeta 10 A,IP20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  | 100 buc |  | 3,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,812 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 6,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Коробка пластмассовая уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 268 |  | Коробка пластмассовая уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Коробка ответвительная, пластмассовая |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  | 685 |  | Коробка ответвительная, пластмассовая |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Коробка установочная (монтажная) |  |  | buc |  | 190,000 |  |
|  | 869 |  | Коробка установочная (монтажная) |  |  | buc |  | 190,000 |  |
|  |  |  |  | Total Iluminatul electic interior |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Intrerupator automat BA88-32 3P 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 254 |  | Intrerupator automat BA88-32 3P 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Intrerupator automat BA88-32 3P 25A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 63254 |  | Intrerupator automat BA88-32 3P 25A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 670 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Dulap de distributie (ЩРн 120з-1 УХЛ3 815x620x140 (h) IP31 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 625 |  | Dulap de distributie (ЩРн 120з-1 УХЛ3 815x620x140 (h) IP31 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Dulap de distributie ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7625 |  | Dulap de distributie ЩРн 24з-0 УХЛ3 395x310x120 (h) IP31 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Intrerupator de sarcina BH32-3P I=100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2225 |  | Intrerupator de sarcina BH32-3P I=100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Intrerupator de sarcina BH32-3P I=40A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 222525 |  | Intrerupator de sarcina BH32-3P I=40A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | автоматический выключатель диф. тока 4P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/30мА "IEK" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 66 |  | автоматический выключатель диф. тока 4P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/30мА "IEK" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | автоматический выключатель диф. тока 2P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/30мА "IEK" |  |  | buc |  | 51,000 |  |
|  | 661 |  | автоматический выключатель диф. тока 2P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/30мА "IEK" |  |  | buc |  | 51,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | автоматический выключатель диф. тока 2P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/10мА "IEK" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 662 |  | автоматический выключатель диф. тока 2P,Iн=16А, диф=30мА АВДТ34/С16/10мА "IEK" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | автоматический выключатель 1P, Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 695 |  | автоматический выключатель 1P, Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | контактор, Iн=20А КМ20-20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 70 |  | контактор, Iн=20А КМ20-20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | автоматический выключатель 3P, Iн=40А ВА47-100/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 71 |  | автоматический выключатель 3P, Iн=40А ВА47-100/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | автоматический выключатель 3P, Iн=25А ВА47-29/1Р/С25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7254 |  | автоматический выключатель 3P, Iн=25А ВА47-29/1Р/С25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | автоматический выключатель 3P, Iн=10А ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 732 |  | автоматический выключатель 3P, Iн=10А ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | независимый расцепитель РН-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 758 |  | независимый расцепитель РН-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea