Reprofilarea incaperilor existente in sector de producere pentru asamblarea autobuzelor in parcul urban de autobuze situat pe str. Sarmizegetuza 51 mun. Chisinau (№ ob. 15/2020 )	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №
 Alimentarea cu energie electrica. Sector de producere. (marca AEE)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	6,000	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,000	
 3	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,000	
 4	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	
 5	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	180,000	
 6	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 30x30mm (k=0.6)	m	276,000	
 7	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)	m	276,000	
 8	CN31A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice plane sau curbe din tabla (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale, executate manual	m2	8,000	
 9	CN31A1
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice plane sau curbe din tabla (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale, executate manual, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea	m2	8,000	
 10	90105641-1
	Vopsea de ulei	kg	6,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
11	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	
 12	RpEE24C
	-Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	1,000	
 13	08-03-523-1(K=0.5)
	-Demontarea sigurantelor, curent pina la 100 A	buc	24,000	
 14	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	20,000	
 15	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,000	
 16	RpEE24B
	Demontarea intrerupatoarelor	buc	7,000	
 17	08-03-530-4 (k=0.5)
	Demontarea demarorilor magnetici de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	5,000	
 18	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,000	
 19	08-03-521-15
	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	
 20	08-03-600-2
	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	
 21	08-01-053-1
	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,000	
 22	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	
 23	08-03-523-2
	-Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	6,000	
 24	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (in PDF)	buc	8,000	
 25	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	12,000	
 26	08-01-068-1
	-Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,030	
 27	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600	buc	1,000	
 28	08-03-521-15
	-Intreruptor de sarcina tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 29	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	5,000	
 30	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	12,000	
 31	08-01-068-1
	-Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,030	
 32	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (in PDV)	buc	6,000	
 33	08-03-530-4
	-Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	
 34	08-03-532-4
	-Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	
 35	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	12,000	
 36	08-01-068-1
	-Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,030	
 37	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(ABP213-25)	buc	1,000	
 38	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	4,000	
 39	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(PDI)	buc	1,000	
 40	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 41	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 	buc	8,000	
 42	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	8,000	
 43	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	5,000	
 44	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	2,000	
 45	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	
 46	08-02-411-4
	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	12,000	
 47	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	
 48	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	
 49	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,100	
 50	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	
 51	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,090	
 52	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040	
 53	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,880	
 54	08-03-594-7
	Corp de iluminat antivandal	100 buc	0,040	
 55	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	
 56	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	
 57	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	
 58	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,180	
 59	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,310	
 60	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	
 61	08-03-591-12	Priza de fisa cu 4 locuri	100 buc	0,020	
 62	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	8,000	
 63	08-02-395-1
	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm (15.72kg x88=1383.36)	t	1,383	
 64	08-03-507-3
	Conductor de curent flexibil pentru electropalane, macarale si alte mecanisme mobile: aport de curent cu sanii pe ghidaje dure (KG-4x1.5mm2)	10 m	1,700	
 65	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,550	
 66	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,260	
 67	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,200	
 68	08-02-146-4
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,670	
 69	08-02-149-2
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg	100 m	0,070	
 70	08-02-146-3
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,210	
 71	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,060	
 72	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,060	
 73	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,410	
 74	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,760	
 75	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,590	
 76	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in furtun metalici pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,530	
 77	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	11,530	
 78	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in corob si canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,660	
 79	08-02-165-1
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	
 80	08-02-165-2
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,000	
 81	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	2,000	
 82	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600	buc	4,000	
 83	08-03-521-15
	-Intreruptor de sarcina montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	4,000	
 84	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	24,000	
 85	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,040	
 86	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	
 87	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,760	
 88	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,800	
 89	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,450	
 90	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,040	
 91	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,600	
 92	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300	
 93	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,110	
 94	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,750	
 95	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,900	
 96	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,200	
 97	08-02-152-14
	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc	0,720	
 98	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	75,000	
 99	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200	buc	16,000	
 100	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (otel cornier)	t	0,211	
 101	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (feronerie)	t	0,095	
 102	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	14,000	
 103	3370007-1
	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	2,000	
 104	44400069
	Bransament flexibil K1080	buc	12,000	
 105	33410020-8
	Сorp de iluminat НПП- 1203 100W IP54 	buc	4,000	
 106	33410037-8
	Сorp de iluminat  LPP 01-1*36	buc	10,000	
 107	33410012-18
	Сorp de iluminat  LPО 03-2*36	buc	9,000	
 108	33410012-03
	Сorp de iluminat  LPО 03-1*36	buc	3,000	
 109	3341013-06
	Corp de iluminat  LPО 03 4x36	buc	4,000	
 110	33410012-19
	Сorp de iluminat  LPО 03-1*18	buc	1,000	
 111	33410139-1
	Corp de iluminat antivandal ULT-V14 39W/NW.IP65GREY	buc	4,000	
 112	33410013-9
	Сorp de iluminat ЛСП-3901A  2х36  IP65  	buc	88,000	
 113	3341203-21
	Tub fluoriscent LB-18	buc	1,000	
 114	3341203-22
	Tub fluoriscent LB-36	buc	223,000	
 115	33400144-01
	Bec incandescent B220-100	buc	4,000	
 116	33410033
	Starter 80C- 220	buc	224,000	
 117	33600073-16
	Intrerupator cu1 clapa  , 220V, 10A,  IP20 Eurostandard	buc	7,000	
 118	33600073-17
	Intrerupator cu 2 clape  , 220V, 10A,  IP20 Eurostandard	buc	2,000	
 119	33600073-18
	Intrerupator cu 3 clapa  , 220V, 10A,  IP20 Eurostandard	buc	1,000	
 120	33600073-06
	Intrerupator cu 1 clapa  , 220V, 10A,  IP54 Eurostandard	buc	13,000	
 121	33600073-19	Intrerupator cu 2 clape  , 220V, 10A,  IP54 Eurostandard 	buc	5,000	
 122	3360009-153
	Priza cu un loc  220V, 16A, IP54 Eurostandard	buc	25,000	
 123	3360009-154
	Priza cu un loc 380V, 16A, IP54 Eurostandard	buc	4,000	
 124	3360009-155
	Priza cu un loc  220V, 16A, IP20 Eurostandard 	buc	10,000	
 125	3360009-157
	Priza cu 4 locuri  220V, 16A, IP20 Eurostandard 	buc	2,000	
 126	3360009-158
	Priza cu un loc  12V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	4,000	
 127	3360009-159
	Priza cu un loc  12V, 16A, IP54 Eurostandard 	buc	2,000	
 128	33371045-11
	Jgheab scara 80x200x3000mm LLK2-080-200	m	264,000	
 129	33371045-12
	Jgheab scara de intoarcere la 90gr. L=0.55m LLK2P2-080-200  	buc	12,000	
 130	33371045-13
	Perete despartitor a jgheabului 2000x25x85 CLP1F-100-2	m	528,000	
 131	33371045-14
	Placa de unire a jgheaburilor 300x56x27mm CLM400-PSU-080 	buc	176,000	
 132	33371045-15
	Dispozitiv de stringere(fixarea scarii la cronstein) 40x27mm CLP1P-PL	buc	72,000	
 133	33371045-18
	Cronstein de perete 220x30x112mm CLP1CW-200-1 	buc	72,000	
 134	33371045-17
	Surup de anceraj M8x65 	buc	144,000	
 135	3332128-5
	Cablu КГ 4х1.5mm2 	m	17,000	
 136	3332015-161
	Cablu ABBГнг 4х150mm2 (3.33kg/m)	m	74,000	
 137	33320119-9
	Cablu ABBГнгLS 5х50mm2  (1.336kg/m)	m	15,000	
 138	33320119-61
	Cablu ABBГнгLS 5х16mm2 (0.507kg/m)	m	47,000	
 139	33320125-1
	Cablu ABBГнгFRLS 5х16mm2 (0.826kg/m)	m	12,000	
 140	33321124-17
	Cablu ВВГнгLS 5х2.5mm2 	m	383,000	
 141	33321124-29
	Cablu ВВГнгLS 4х2,5mm2 	m	8,000	
 142	33321124-04
	Cablu ВВГнгLS 3х2.5mm2	m	500,000	
 143	33321124-05
	Cablu ВВГнгLS 3х4mm2	m	335,000	
 144	33321124-03
	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2	m	23,000	
 145	33321124-01
	Cablu ВВГнг 2х1.5mm2	m	20,000	
 146	33321124-28
	Cablu ВВГнгLS 4х1,5mm2 	m	25,000	
 147	33321124-13
	Cablu ВВГнгLS 3х1.5mm2	m	86,000	
 148	33321124-11
	Cablu ВВГнгLS 2х1.5mm2	m	15,000	
 149	33321124-59
	Cablu ВВГнг 4х2,5mm2	m	30,000	
 150	33321124-14
	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2	m	18,000	
 151	33321124-27
	Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 	m	15,000	
 152	33321124-39
	Cablu ВВГнгFRLS 4х2,5mm2	m	211,000	
 153	33321124-24
	Cablu ВВГнгFRLS 3х2.5mm2	m	170,000	
 154	33321124-02
	Cablu ВВГнгFRLS 2х2.5mm2	m	38,000	
 155	33321124-21
	Cablu ВВГнгFRLS 2х1.5mm2	m	30,000	
 156	3331017-18
	Conductor  ПВ1нг 2,5mm2	m	441,000	
 157	3331017-19
	Conductor  ПВ3нг 4,0mm2 	m	20,000	
 158	3331018-017
	Conductor  ПВ3 1,5mm2	m	40,000	
 159	33351023
	Manson terminal EPКT 0031-L12	buc	4,000	
 160	33351023-2
	Manson terminal EPКT 0015-L12	buc	2,000	
 161	33351022
	Manson terminal EPКT 0047-L12	buc	2,000	
 162	44400011
	Teava din otel d=20mm 	m	24,000	
 163	44400010
	Teava  din otel d=15mm 	m	20,000	
 164	44400113-1
	Teava din otel d= 25mm	m	160,000	
 165	44400117-2
	Teava din otel d=40mm 	m	6,000	
 166	44100010-2
	Teava  din masa plastrica  d=20mm 	m	276,000	
 167	4440074-02
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм 	m	6,000	
 168	4440074-6
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=25мм	m	21,000	
 169	4440074-4
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=20мм 	m	53,000	
 170	33371013-31
	Corob-canal  dimensiuni 40x30mm 	m	45,000	
 171	5200009
	Bara din aluminiu AD31T-4x60	m	4,000	
 172	1011786
	Lac de bitum	kg	3,000	
 173	337003-11
	Cutie de ramificatie  U409U2 IP65	buc	36,000	
 174	335000506
	Carlig p/ru corpuri de iluminat У625УХЛ4	buc	25,000	
 175	3350519-14
	Suspensie metalica  У957	buc	24,000	
 176	335000426-1
	Ancher  К675 	buc	10,000	
 177	335000411-11
	Manson de intinderi К679 	buc	6,000	
 178	335000518
	Dispozitiv de stringere  K676УЗ	buc	10,000	
 179	335000505
	Profil de montare K108	buc	72,000	
 180	3370027
	Cutie de ramificatie  У614У2 (10 cleme)	buc	75,000	
 181	3370008-01
	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 	buc	16,000	
 182	335000507-1
	Otel cornier  100x100x10 (15.1kg/m)	m	14,000	
 183	335000531-1
	Suspensie de otel de capat ПKК-20-30У1	buc	2,000	
 184	335000530-1
	Suportul consolidarii de alunecare ПСК-20-30У1	buc	14,000	
 185	335000513
	Dispozitiv de stringere  У867	buc	4,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
186	5552012-26
	Panou de racordare , PDC-A.B-05-250-46-E  ШЭ207 (Панель вводная с 2-мя перекидными рубильниками на 250А и2 группы предохранителей на 150А размерами 450х800х1700мм (PED)	buc	1,000	
 187	5550151-26
	-Contor electronic trifazat ZMG 410CR  5A  380V	buc	2,000	
 188	555100028-5
	-Transformator de curent TТИ-А-100/5А 5ВА 	buc	6,000	
 189	5550211-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 100A, BA88-32/3/100 	buc	2,000	
 190	5550244-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C (PDF)	buc	2,000	
 191	5550244-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C (PDF )	buc	2,000	
 192	5550244-12
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C (PDF )	buc	1,000	
 193	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B (PDF)	buc	1,000	
 194	555000255-03
	-Intreruptor automat ABDT 32 C16(PDF)	buc	2,000	
 195	201-92852-1
	-Sipca de montaj 35mm (PDF)	m	1,000	
 196	5554003-06
	-Izolator de tensiune SM-51 (PDF)	buc	10,000	
 197	555000073-4
	-Bara nul N 8x12x/1(PDF)	buc	2,000	
 198	5553021-1
	-Bara din aluminiu AD31T-4x30 (PDF)	m	3,000	
 199	5551011-24
	Panou de distributie , KMПн -24 IP65 (PD1)	buc	1,000	
 200	555-100011-4
	-Intreruptor  BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	
 201	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B 	buc	1,000	
 202	555000255-14
	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA 	buc	3,000	
 203	555000255-003
	-Intreruptor automat ABDT 32 C10	buc	1,000	
 204	201-92852-1
	-Sipca de montaj 35mm 	m	0,400	
 205	5554003-05
	-Izolator de tensiune SM-40 	buc	10,000	
 206	555000073-4
	-Bara nul N 8x12x/1	buc	2,000	
 207	5553021-1
	-Bara din aluminiu AD31T-3x25 	m	3,000	
 208	5550244-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C (PDV )	buc	3,000	
 209	5550244-6
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C   (PDV )	buc	2,000	
 210	5550237-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C  (PDV )	buc	1,000	
 211	3370313-4
	-Contactor KMИ-34012, 40A, 400В/АC 1HO, 1HЗ  (PDV )	buc	1,000	
 212	33700403-4
	Anexa de conexiune ПКИ-22  (PDV )	buc	1,000	
 213	201-92852-1
	-Sipca de montaj 35mm (PDV)	m	1,000	
 214	33410011-2
	-Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 (PDV )	buc	1,000	
 215	5554003-06
	-Izolator de tensiune SM-51 (PDV)	buc	10,000	
 216	555000073-4
	-Bara nul N 8x12x/1(PDV)	buc	2,000	
 217	5553021-1
	-Bara din aluminiu AD31T-4x30 (PDV)	m	3,000	
 218	5552012-36
	Panou de conectare automata a rezervei  ABP-213-25 IP54 (PCR)	buc	1,000	
 219	5550244-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C 	buc	2,000	
 220	5550244-6
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C   	buc	1,000	
 221	555000255-14
	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA 	buc	1,000	
 222	5550086-16
	Dulap de distributie  ЩРн-24з-0 74 У2  IP54, 410x330x120 	buc	1,000	
 223	555-100011-5
	-Intreruptor  BH32/3/63 , 63A	buc	1,000	
 224	5550237-11
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C 	buc	5,000	
 225	555000255-03
	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc	3,000	
 226	55600079
	Demaror magnetic ПМА-0247У2	buc	5,000	
 227	55600065
	Demaror magnetic ПМЛ-123У2	buc	3,000	
 228	337000416-1
	Releu  termic PTT-89 , 1.4 А	buc	2,000	
 229	33700409-9
	Releu  termic PTЛ-1001004 , 6.0А  	buc	3,000	
 230	55600007
	Dispozitiv de cuplare ПKЛ-2204 	buc	8,000	
 231	5550213-3
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 200A, BA88-35/3/200 (in PT.613)	buc	2,000	
 232	33410011-2
	-Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1	buc	1,000	
 233	33410011-3
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2  	buc	8,000	
 234	5551011-05
	Panou de distributie KMПн-4 IP65 	buc	4,000	
 235	555-100011-4
	-Intreruptor  BH32/3/40 , 40A 	buc	4,000	
 236	201-92852-1
	-Sipca de montaj 35mm	m	0,800	
 237	5554003-05
	-Izolator de tensiune SM-40 	buc	16,000	
 238	555000073-4
	-Bara nul N 8x12x/1	buc	8,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.