| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese pentru rețeaua de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Izolatoare de bare |  |  |  | tip ИО-10-4 |  |  |  |  |
| Izolatoare pentru separatoare de bară |  |  |  | tip ИО-10-375 |  |  |  |  |
| Izolator de sprijin și fixare |  |  |  | ВМП-10 tip ИОP-10-7,5 |  |  |  |  |
| Izolator |  |  |  | СИ -6D ( изолятор СИ - 6Д) |  |  |  |  |
| Izolator |  |  |  | СИ -6M (изолятор СИ - 6 М) |  |  |  |  |
| Izolator |  |  |  | ИКП ( изолятор ИКП) |  |  |  |  |
| Izolator |  |  |  | I-1,7 (изолятор И - 1.7) |  |  |  |  |
| KD 10 |  |  |  | KD 10 ( держатель кривой-10) |  |  |  |  |
| KD 20 |  |  |  | KD 20 (держатель кривой - 20) |  |  |  |  |
| Macazuri auto |  |  |  | СТУ-5 (автострелка СТУ-5) |  |  |  |  |
| Macaz convergent |  |  |  | СТС-5 (сходная стрелка СТС-5) |  |  |  |  |
| Intersecții |  |  |  | МПИ-5 (пересечение МПИ-5) |  |  |  |  |
| Susținător |  |  |  | ZPV-2 ( зажим подвесной винтовой усиленный ЗПВ - 2) |  |  |  |  |
| Strubțină |  |  |  | 3 STB ( зажим стыковой троллейбусный 3 СТБ) |  |  |  |  |
| Strubțină alimentară |  |  |  | ZPV (зажим подвесной винтовой ЗПВ-2) |  |  |  |  |
| Segment simetric |  |  |  | PCC (распор симметричный стрелочный РСС) |  |  |  |  |
| Troliu |  |  |  | Troliu 1t (лебёдка) |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |