| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Stent coronarian farmacologic Sirolimus |  |  |  | Material stent: Cobalt Crom. Substanta activa: Sirolimus, nu mai putin de 1.25 μgm /mm². Profil subțire: 60-70 μg la stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. Presiune nominală 10 atm. RPB: 16 atm. Diametru stent: 2.25-4.0 mm. Lungimi stent : 9–40 mm. Cateter ghid: 5 F |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |