| Specificaţii tehnice Anexa 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Bălți Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Bălți, str. 31August, 73 |  |  |  | 1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățarea filtrelor evaporatorului; 3. Curățarea evaporatorului blocului interior; 4. Curățarea ventilatorului blocului interior; 5.Verificarea etanșărilor de conexiune (la țevi, evaporator, condesor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității; 10. Verificarea funcțonalității și curățarea sistemului de drenaj a climatizatorului; 11. Curățarea blocului extern de impurități; 12. Curățarea blocului intern de impurități; 13. Lubrifierea elementelor mobile. |  |  |  |
| Biroul de probațiune Anenii Noi Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectoratul regional de probațiune Sud Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Basarabeasca, str. Gării, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Edineț Briceni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Briceni, str. Independenței, 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cahul Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Strășeni Călărași Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Călărași, str. Ștefan cel Mare, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Comrat C-Lunga Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cimișlia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Cimișlia, bd. M. Viteazul nr. 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Comrat Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Comrat, str. Tretiacov, 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Criuleni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Criuleni, bd. Biruința, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Drochia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Drochia, str. C. Cecal, 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Dubăsari Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, r-l Dubăsari, satul Ustia, str. Ștefan cel Mare, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Edineț Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Edineț, str. Sfîntul Vasile, 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Fălești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Florești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Florești, str. Frunze, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Hîncești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Leova Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Leova, str. Independenței, nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Orhei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Drochia Rîșcani Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Rîșcani, str. 31 August, 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Sîngerei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Sîngerei, str. N.Testemiţeanu, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Soroca Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Strășeni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Căușeni Ștefan Vodă Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cahul Taraclia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Ungheni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ungheni, str. Decebal, 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Chișinău Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectoratul Național de Probațiune Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire și alimentare și/sau suplinirea aparatelor de aer condiționat cu freon/agent frigorific |  |  |  | După necesitate, conform actului de prestare a serviciilor (planificat 500g per unitate) |  |  |  |
| Semnătura autorizată: Administrator _______________________ L.Ș. Specificații de preț Anexa 23. Numărul procedurii de achiziție:. Obiectul de achiziției: Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Servicii. 50730000-1; Lotul 1 Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat; În termen de 30 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la MF-trezoreria de Stat, conform pozițiilor indicate în pct. 8 din Anunțul de participare; MD55TRPBAA222500A00837AC. 1; Biroul de probațiune Bălți Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Bălți, str. 31August, 73; buc; 4. 2; Biroul de probațiune Anenii Noi Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 6; buc; 3. 3; Inspectoratul regional de probațiune Sud Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Basarabeasca, str. Gării, 14; buc; 2. 4; Biroul de probațiune Edineț Briceni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Briceni, str. Independenței, 44; buc; 5. 5; Biroul de probațiune Cahul Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71; buc; 1. 6; Biroul de probațiune Strășeni Călărași Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Călărași, str. Ștefan cel Mare, 4; buc; 2. 7; Biroul de probațiune Comrat C-Lunga Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 20; buc; 4. 8; Biroul de probațiune Cimișlia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Cimișlia, bd. M. Viteazul nr. 48; buc; 3. 9; Biroul de probațiune Comrat Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Comrat, str. Tretiacov, 42; buc; 3. 10; Biroul de probațiune Criuleni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Criuleni, bd. Biruința, 12; buc; 3. 11; Biroul de probațiune Drochia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Drochia, str. C. Cecal, 29; buc; 4. 12; Biroul de probațiune Dubăsari Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, r-l Dubăsari, satul Ustia, str. Ștefan cel Mare, 6; buc; 1. 13; Biroul de probațiune Edineț Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Edineț, str. Sfîntul Vasile, 108; buc; 4. 14; Biroul de probațiune Fălești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9; buc; 2. 15; Biroul de probațiune Florești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Florești, str. Frunze, 32; buc; 6. 16; Biroul de probațiune Hîncești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2; buc; 2. 17; Biroul de probațiune Leova Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Leova, str. Independenței, nr. 5; buc; 1. 18; Biroul de probațiune Orhei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2; buc; 4. 19; Biroul de probațiune Drochia Rîșcani Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Rîșcani, str. 31 August, 16; buc; 3. 20; Biroul de probațiune Sîngerei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Sîngerei, str. N.Testemiţeanu, 1; buc; 1. 21; Biroul de probațiune Soroca Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19; buc; 6. 22; Biroul de probațiune Strășeni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 56; buc; 2. 23; Biroul de probațiune Căușeni Ștefan Vodă Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6; buc; 3. 24; Biroul de probațiune Cahul Taraclia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32; buc; 4. 25; Biroul de probațiune Ungheni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ungheni, str. Decebal, 6/4; buc; 2. 26; Biroul de probațiune Chișinău Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5; buc; 16. 27; Inspectoratul Național de Probațiune Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1; buc; 26. 28; Servicii de deservire și alimentare și/sau suplinirea aparatelor de aer condiționat cu freon/agent frigorific; buc; 10. TOTAL. Prestatorul Semnătura autorizată: Administrator _______________________ L.Ș. |  |