WinСмета2000     
Retele electrice a iluminatului stradal, strada Hotinului, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-F-IEE	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6
 Str.Hotinului  Iluminat electric exterior (марка IЕE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура			
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	0,320	
2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2
	m	320,000	
3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007
	m	16,000	
4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	16,000	
5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000
	buc	4,000	
6	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000
	buc	8,000	
7	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70
	buc	10,000	
8	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70
	buc	5,000	
9	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70
	buc	20,000	
10	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc	4,000	
11	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13
	buc	10,000	
12	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK
	buc	8,000	
13	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	12,000	
14	Цена поставщика
	Зажим ПС-1
	buc	25,000	
15	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB
	buc	16,000	

			
 			Total Кабель "Tosada" и линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			

			Total Lucrari de constructie
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Стальные элементы конструкции			
16	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 
	buc	15,000	
17	Pretul firmei
	Traversa TН27
	buc	15,000	
18	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	3,000	
19	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	3,000	
20	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	25,000	
21	Pretul firmei
	Хомут X12
	buc	10,000	
22	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	15,000	
23	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	6,000	
24	Pretul firmei
	Стяжка Х89
	buc	5,000	
25	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм
	m	14,000	

			
 			Total Стальные элементы конструкции
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Изоляторы. Линейная арматура			
26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set	6,000	

			
 			Total Изоляторы. Линейная арматура
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.3. Кабельные изделия			
27	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	0,450	
28	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu
	m	45,000	

			
 			Total Кабельные изделия
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.4. Прокат черных металлов			
29	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,400	
30	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,500	
31	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,060	
32	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,030	
33	Pret de piata
	Металический короб 100х50мм 
	m	3,000	

			
 			Total Прокат черных металлов
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.5. Оборудование осветительное			
34	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)
	buc	10,000	
35	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)
	buc	10,000	

			
 			Total Оборудование осветительное
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.6. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025			
36	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)
	buc	3,000	

			
 			Total Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.7. Демонтажные работы			
37	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)
	buc	4,000	
38	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc	4,000	
		
 		3. Valoare utilajului			
39	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc	
6.000	
40	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66
	buc	10,000	
41	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А
	buc	3,000