| Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari generale de constructie. Bloc B, Г. (Marca C).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCsB21A k=0,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 2 cm, PE21, p.1) | buc | 114,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,472 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 13,68 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,736 |
| 2 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (PE21, p.2) | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,35 |
| 3 |  | Centura beton armat Cba1, stilpi monoliti Sm1...Sm3 |  |  |
| 4 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15) | m3 | 25,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 124,645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,565 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 27,1328 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,9707 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,196 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 350,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 358,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
| 6 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 233,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 80,197 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,169 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 264,645 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,338 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 345,464 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2338 |
| 7 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 93,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,65 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 102,575 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 7,46 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,4662 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 27,975 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 27,975 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,7975 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,6625 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,3313 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 13,9875 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0932 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1399 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,19 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,865 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1, A1) | kg | 43,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,156 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 45,7974 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,4404 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,488 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,436 |
| 9 |  | Bloc B |  |  |
| 10 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 14,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,60 |
| 11 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) | buc | 15,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,432 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,08 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,216 |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2, MC3, MC4) | kg | 31,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,51 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 32,5624 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,3131 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,31 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (В12,5) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0557 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1545 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
| 14 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,23 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,744 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0465 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,79 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,79 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,279 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,465 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2325 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,395 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0093 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,116 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,186 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 11,55 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 250,404 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,8355 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,848 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,693 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 9,5865 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 83,16 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 50,589 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 39,039 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 22,638 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 438,90 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,7325 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,082 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,8175 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,6565 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0578 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,693 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1386 |
| 17 |  | Scara mobila S3 (PE30) |  |  |
| 18 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 181,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,81 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,81 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 181,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,905 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,81 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,62 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,62 |
| 19 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4302 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 0,2808 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0198 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0137 |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6876 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 0,936 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0648 |
| 21 |  | Bloc Г |  |  |
| 22 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) | buc | 34,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9792 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,448 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,4896 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2, MC4) | kg | 34,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,266 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 36,3438 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,3495 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,346 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (В12,5) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,335 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,495 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,1613 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,308 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,17 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,935 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,868 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0542 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,255 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,255 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3255 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,5425 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2712 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,6275 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0109 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0163 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,302 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,217 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 10,68 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 231,5424 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,7388 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,7088 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,6408 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 8,8644 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 76,896 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 46,7784 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 36,0984 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 20,9328 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 405,84 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,602 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 4,6992 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 10,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,078 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,4564 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0534 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,6408 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1282 |
| 28 |  | Scara mobila S4 (PE31) |  |  |
| 29 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 263,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 36,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,63 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,63 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 263,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,315 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,26 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,26 |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,263 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6286 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 0,4103 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0289 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,263 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0047 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 1,3676 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0947 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |