## Foaie1
Comanda reagenti chimici a.2022 - repetat
| Nr. d/o | COD CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de masura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Pret fara TVA, lei | Valoarea estimată în lei fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Cod CPV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | Acid acetic, pur, (ambalaj 1 l) | Litru | 47 | Acid acetic glacial, c.p. >99.9%, Ambalaj - 1 L. | 50 | 2350
| 2 |  | Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% | Litru | 14 | ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% Cod 30743-1L | 170 | 2380
| 3 |  | Acid sulfosalicilic*2H2O, p.a. | Kilogram | 1.4 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 305 | 427
| 4 |  | Hidroxid de bariu, p.a. | Kilogram | 0.15 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300 | 45
| 5 |  | Alizarin complexon dihidrat, p.a. | Kilogram | 0.31 | chimic pur 98.5%, certificat de calitate de la producător, DCC | 17500 | 5425
| 6 |  | Aluminon, p.a. | Kilogram | 0.18 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 27000 | 4860
| 7 |  | Carmin indicator, p.a. | Kilogram | 0.354 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 15000 | 5310
| 8 |  | Acetat de plumb, p.a., Pb(CH3COO)2*3H2O | Kilogram | 2.75 | chimic pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 420 | 1155
| 9 |  | Acetat de zinc, p.a., Zn(CH3COO)2*2H2O | Kilogram | 1.6 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150 | 240
| 10 |  | Bicromat de potasiu, p.a., K2Cr2O7 | Kilogram | 1.75 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150 | 262.5
| 11 |  | Bromură de sodiu, p.a., NaBr | Kilogram | 0.2 | chimic pur, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 210 | 42
| 12 |  | Clorură de aluminiu, p.a., AlCl3*6H2O | Kilogram | 0.6 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 2100
| 13 |  | Clorură de mangan, p.a., MnCl2*4H2O | Kilogram | 1.1 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400 | 440
| 14 |  | Clorură de potasiu, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, KCl | Kilogram | 1.2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  | 0
| 15 |  | Iodură de potasiu, p.a., KI | Kilogram | 7 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1300 | 9100
| 16 |  | Nitrat de plumb, p.a., Pb(NO3)2 | Kilogram | 0.1 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 650 | 65
| 17 |  | Oxalat de amoniu monohidrat, p.a., (NH₄)₂C₂O₄ * H₂O | Kilogram | 0.03 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1600 | 48
| 18 |  | Potassium permanganate ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury | Kilogram | 0.75 | ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury, ambalaj producator | 3300 | 2475
| 19 |  | Potassium persulfate, ACS reagent ≥ 99% for AAS | Kilogram | 0.1 | ACS reagent ≥ 99% for AAS, ambalaj producator | 8100 | 810
| 20 |  | Sulfură de amoniu, p.a., (NH4)2S | Kilogram | 0.02 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 52000 | 1040
| 21 |  | Vanadat de amoniu, p.a., NH4VO3 | Kilogram | 0.37 | chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1500 | 555
| 22 |  | Acetonă, (ambalaj 1 l) | Litru | 34 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 75 | 2550
| 23 |  | Alcool etilic | Litru | 4 | Ambalaj - 1 L. pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 130 | 520
| 24 |  | Tetraclorură de carbon, p.a. | Litru | 1.5 | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1050 | 1575
| 25 |  | Benzidină | Bucata | 1 | bucata= amb 0,1 g, chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500 | 500
| 26 |  | 2,4 Dinitrofenol | Kilogram | 0.02 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 33500 | 670
| 27 |  | Fenol | Kilogram | 0.08 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3700 | 296
| 28 |  | Fructoză | Kilogram | 0.025 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 630 | 15.75
| 29 |  | Maltoza | Kilogram | 0.03 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 800 | 24
| 30 |  | Manoza | Kilogram | 0.2 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 6500 | 1300
| 31 |  | N-(1-naftil)-etilendiamin diclorhidrat | Kilogram | 0.3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 54000 | 16200
| 32 |  | p-Nitroanilina | Kilogram | 0.18 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5550 | 999
| 33 |  | Trietanolamina | Kilogram | 3 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000 | 3000
| 34 |  | Verde de briliant | Kilogram | 0.05 | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1390 | 69.5
GSO mediu | 35 |  | Aluminiu, C-1,0 mg/ml | Bucată | 3 | Bucata=Fiola. С-1000 mg/l certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 480
| 36 |  | Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 18 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 2880
| 37 |  | Arsen, C-1,0 mg/ml | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 160
| 38 |  | Borat-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 14 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 2240
| 39 |  | CBO(БПК) | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 370 | 2590
| 40 |  | CCO(ХПК) | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 370 | 2590
| 41 |  | Clorură-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1120
| 42 |  | Detergenţi (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L | Bucată | 10 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1600
| 43 |  | Fluor-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 12 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1920
| 44 |  | Fosfat-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 5 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 800
| 45 |  | Mangan, C-1,0 mg/ml | Bucată | 8 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1280
| 46 |  | Mineralizare totală | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 630 | 4410
| 47 |  | Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 11 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1760
| 48 |  | Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 13 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 2080
| 49 |  | Ozon si fotooxidanti | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 320 | 2240
| 50 |  | Selen, C-1,0 mg/ml | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 160
| 51 |  | Sulfat-ion, C-1,0 mg/ml | Bucată | 5 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 800
| 52 |  | Sulfit-ion | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 160
| 53 |  | Suspensii totale, 4000 ОМФ | Bucată | 3 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 440 | 1320
| 54 |  | Turbiditate | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 210 | 1470
SO | 55 |  | Acid acetic | Bucată | 5 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 800
| 56 |  | Acid azotic | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 160
| 57 |  | Acid clorhidric | Bucată | 5 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 207 | 1035
| 58 |  | Acid sulfuric | Bucată | 4 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 640
| 59 |  | Acid sulfuric etalon, 0,5mol/l | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 510 | 510
| 60 |  | Aldehida formică | Bucată | 8 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 160 | 1280
| 61 |  | Baze | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 440 | 3080
| 62 |  | Hidrogen sulfurat | Bucată | 16 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 440 | 7040
Alim | 63 |  | Aflatoxina B1, 5,2 µg/ml | Bucată | 10 | Bucata=Fiola. С- 5,2 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 35000
| 64 |  | Aflatoxina B2, 10 µg/ml | Bucată | 6 | Bucata=Fiola. С- 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 21000
| 65 |  | Aflatoxina M1, 5,3 µg/ml | Bucată | 3 | Bucata=Fiola. С-5,3 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 10500
| 66 |  | ΣAflatoxinelor (G1,G2, B1, B2), (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)µg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 24500
| 67 |  | Deoxinivalenol, 14,0 µg/ml | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. С-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 24500
| 68 |  | Zearalenona, 10,0 µg/ml | Bucată | 7 | Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 24500
| 69 |  | Ochratoxin A, 10,0 µg/ml | Bucată | 3 | Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 10500
| 70 |  | Patulina, 14,9 µg/ml | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3500 | 3500
| 71 |  | Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM | Bucată | 2 | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML | 1750 | 3500
| 72 |  | Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid | Bucată | 1 | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML | 620 | 620
| 73 |  | Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water | Bucată | 6 | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML | 940 | 5640
GSO T+SO | 74 |  | Acetonă, 1 mg/ml | Bucată | 5 | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator | 600 | 3000
| 75 |  | Solutie standard de benzen | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă, certificate de calitate de la producător | 320 | 320
| 76 |  | Solutie standard de toluen | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 310 | 310
| 77 |  | Solutie standard de m-Xylene | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 310 | 310
| 78 |  | Solutie standard de p-Xylene | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 310 | 310
| 79 |  | Solutie standard de o-Xylene | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 310 | 310
| 80 |  | Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml | Bucată | 1 | Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator | 1820 | 1820
| 81 |  | Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM | Bucată | 1 | Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator | 1820 | 1820
| 82 |  | Acetoclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 310
| 83 |  | Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 8 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 2480
| 84 |  | Alfametrin (Fastac), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 85 |  | Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 6 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1860
| 86 |  | α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 8 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 2480
| 87 |  | β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 8 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 2480
| 88 |  | γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 7 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 2170
| 89 |  | Bromuconazol (Vectra), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 90 |  | DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 6 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1860
| 91 |  | DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 7 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 2170
| 92 |  | Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 93 |  | Esfenvalerat (Sumi-alfa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 94 |  | Fenoxicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 95 |  | Fenvalerat (Sumicidin), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 96 |  | Flutriafol (Impact), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 97 |  | Folpet (Folpan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 5 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 1550 | 7750
| 98 |  | Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 99 |  | Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 5 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1550
| 100 |  | Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 101 |  | Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 6 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1860
| 102 |  | Krezoxim-methyl (Stroby), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 5 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1550
| 103 |  | Lambda-Cihalotrin (Karate), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 104 |  | Malation (Fufanon), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 105 |  | Metalaxil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 106 |  | Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 107 |  | Permetrin (Ambuş), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 108 |  | Pirimicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 109 |  | Pirimifos- metil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 110 |  | Propargit (Omite), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 310
| 111 |  | Propiconazol (Tilt), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 112 |  | Quizalofop-p-etil (Targa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 310
| 113 |  | Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 5 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1550
| 114 |  | Tebuconazol (Folicur), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 3 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 930
| 115 |  | Tiacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 116 |  | Tiametoxam (Actara), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 117 |  | Tifensulfuron metil (Harmoni), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 310
| 118 |  | Tiofanat-metil (Topsin-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 4 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 1240
| 119 |  | TMTD (Tiram), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 1 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 310
| 120 |  | Triadimenol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml | Bucată | 2 | Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml | 310 | 620
| 121 |  | Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g | Bucată | 1 | Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 7600 | 7600
| 122 |  | Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=12,5cm | Bucată | 89 | d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc | 48 | 4272
| 123 |  | Hârtie de filtru bandă ”Albastră”, d=15cm | Bucată | 62 | d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc | 49 | 3038
| 124 |  | Hîrtie de filtru bandă ”Albă”, d = 12.5cm | Bucată | 41 | d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc | 49 | 2009
| 125 |  | Hîrtie de filtru bandă ”Albă”, d = 15cm | Bucată | 22 | d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc | 50 | 1100
| 126 |  | Hîrtie de filtru bandă ”Albă”, d = 18cm | Bucată | 33 | d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc | 52 | 1716
| 127 |  | Hîrtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic | Kilogram | 26 | rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic | 75 | 1950
| 128 |  | Creion de scris pe sticlă | Bucată | 190 | culoare rosie/albastra | 6 | 1140
| 129 |  | Soluție de curățare pentru baia cu ultrasunete concentrat ”K ultra-Favorit” | Bucată | 1 | ambalaj 3kg | 800 | 800
361118.75
Sef LIChMI R.Scurtu