| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09, 05/2017-2017-B, B1,V1-EEI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-11

Bloc "B", "B1", "V1".  Iluminat electric interior (marca EEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3 | 17,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,62 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 4,93 |
| 2 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 17,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 27,37 |
| 3 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши) | m3 | 0,110 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,01 |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) | m | 120,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,80 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,42 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 35,28 |
| 5 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 8,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,44 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 6,51 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,16 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 6,51 |
| 6 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 17,640 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 4,55 |
| 7 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,084 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,03 |
| 8 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) | m3 | 9,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 11,80 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 1,38 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,21 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,43 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (толщ.4см) | m2 | 60,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,00 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 5,64 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,32 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,32 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,32 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраив.) | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,87 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,33 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,11 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,05 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 78,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 87,36 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,56 |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) | buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,21 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,40 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,52 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИП) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40,40 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,20 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,08 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 40,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu (ФР601) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,08 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,43 |
|  | 1235681 | Ящик ЯТП-0,25 220/12 | buc | 1,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,26 |
|  |  |  | Total Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |
|  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 35,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 437,72 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 50,000 |
|  | 88887320 | Кабель ВВГнг-LS- 2х1,5 | m | 51,00 |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 3 200,000 |
|  | 88887321 | Кабель ВВГнг-LS- 3х1,5 | m | 3 264,00 |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 80,000 |
|  | 88887323 | Кабель ВВГнг-LS- 3х2,5 | m | 81,60 |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 | m | 200,000 |
|  | 888844887 | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 | m | 204,00 |
| 22 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 1,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,18 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,35 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,55 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,51 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,51 |
| 23 | Pret de piata | Кабель АВБбШв-1 3х4,0мм2 | m | 140,000 |
|  | 888150 | Кабель АВБбШв-1 3х4,0 | m | 142,80 |
| 24 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 1,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 7,96 |
| 25 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,50 |
|  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |
|  |  | 2.3. Электроосветительное оборудование |  |  |  |
| 26 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,440 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,21 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 44,88 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,45 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,14 |
| 27 | Цена поставщика | Светильник LED EV04 NW | buc | 42,000 |
| 28 | Цена поставщика | Светильник LED EV03 NW | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник типа LED EV05 NW) | 100 buc | 0,280 |
| 30 | 08-03-594-5 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10 (Cветильник типа LED XGROUND GD15 NW36 exterior pardoseli) | 100 buc | 0,400 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник Xtrace TE60 NW30) | 100 buc | 0,700 |
| 32 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник Xtrace TE60 NW45) | 100 buc | 0,520 |
| 33 | Цена поставщика | Светильник LED Xtrace TE60 NW30 | buc | 70,000 |
| 34 | Цена поставщика | Светильник LED Xtrace TE60 NW45 | buc | 52,000 |
| 35 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii (Lămpi LED) | 100 buc | 1,280 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 405,76 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,07 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,54 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,40 |
| 36 | Цена поставщика | Светильник LED Xplanet recessed PT 60x60 NW | buc | 16,000 |
| 37 | Цена поставщика | Светильник LED Xplanet surface PTS 60x60 NW | buc | 70,000 |
| 38 | Pretul firmei | Светильник LED Xplanet recessed PT 60x60 NW | buc | 42,000 |
| 39 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,34 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 9,18 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,09 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Светильник с лампой накаливания GW86 814 IP54 | buc | 9,000 |
|  | 55695542 | Светильник с лампой накаливания GW86 814 | buc | 9,00 |
| 41 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 | buc | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,60 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,00 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,20 |
| 42 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,52 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,12 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,88 |
| 43 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,66 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,41 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 5,12 |
| 44 | Цена поставщика | Светильник настенный - бра тип LED2835.32pcs x 0,56 W | buc | 20,000 |
| 45 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон потолочный) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,58 |
|  | 66663 | Патрон потолочный | buc | 1,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,10 |
| 46 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон настенный Е27-ФК-03) | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,90 |
|  | 66662 | Патрон настенный Е27-ФК-03 | buc | 5,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,48 |
| 47 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" с лампой люм., адаптером и батарейкой) | 100 buc | 0,250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,55 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,02 |
|  | 88888 | Световой указатель "Выход" | buc | 25,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
| 48 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ36Вт | buc | 0 |
| 49 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ18Вт | buc | 0 |
| 50 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc | 0 |
| 51 | Pret de piata | Лампа LED 230B 18Вт | buc | 300,000 |
|  | 500f101 | Лампа LED 230B 18Вт | buc | 306,00 |
| 52 | Pretul firmei | Sina trei circuite electrice L=3m TKR 1003 MWH | buc | 18,000 |
|  | 55699424 | Sina trei circuite electrice L=3m TKR 1003 MWH | buc | 18,00 |
| 53 | Pretul firmei | Sina trei circuite electrice L=1m TKR 1001 MWH | buc | 2,000 |
|  | 55699426 | Sina trei circuite electrice L=1m TKR 1001 MWH | buc | 2,00 |
| 54 | Pretul firmei | Element de imbinare sina trei circuite TKR 1004 MWH | buc | 20,000 |
|  | 55699427 | Element de inbinare sina trei circuite TKR 1004 MWH | buc | 20,00 |
| 55 | Pretul firmei | Element de conexiune si alimentare dreapta sina trei circuite TKR 1005 MWH | buc | 4,000 |
|  | 55699428 | Element de conexiune sina trei circuite TKR 1005 MWH | buc | 4,00 |
| 56 | Pretul firmei | Element terminal sina TKR 1015 MWH | buc | 4,000 |
|  | 556994210 | Element terminal sina TKR 1015 MWH | buc | 4,00 |
| 57 | Pretul firmei | Element zincat de prindere sina in tavanul fals TKR 1012 MWH | buc | 80,000 |
|  | 55699429 | Element zincat de prindere sina in tavanul fals TKR 1012 MWH | buc | 80,00 |
| 58 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 2,720 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 973,76 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 14,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 103,36 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,77 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,36 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 36,18 |
|  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |
|  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,420 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 13,52 |
|  | 509061k0 | Fisa de izolatie (выключатель одноклавишный IP20) | buc | 42,00 |
| 60 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,470 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 15,42 |
|  | 5007061k2 | Fisa de izolatie (выключатель двухклавишый IP20) | buc | 47,00 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,440 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,17 |
|  | 509061k3 | Fisa de izolatie (выключатель одноклавишный IP44) | buc | 44,00 |
| 62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,33 |
|  | 5007061k3 | Fisa de izolatie (выключатель двухклавишый IP44) | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP20) | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,95 |
|  | 5007061k6 | Fisa de izolatie (переключатель на 2 направления IP20) | buc | 12,00 |
| 64 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP44) | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,66 |
|  | 5007061k7 | Fisa de izolatie (переключатель на 2 направления IP44) | buc | 2,00 |
| 65 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавиш. для откр. установки IP20) | 100 buc | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,32 |
|  | 50922221 | Выключатель одноклавишный для откр. установки однокл. IP20 | buc | 16,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 1,02 |
| 66 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 170,000 |
|  | 500f155 | Коробка установки выключателей и розеток | buc | 170,00 |
| 67 | Цена поставщика | Коробка ответвит. для скрытой установки | buc | 300,000 |
|  | 500f159 | Коробка ответвит. для скрытой уст. | buc | 300,00 |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,30 |
|  | 5009061s32 | Fisa de izolatie (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) | buc | 3,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,19 |
|  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |
|  |  | 2.5. Трубы |  |  |  |
| 69 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 25,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 599,76 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 168,84 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 121,97 |
| 70 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 520,000 |
|  | 888831 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 570,40 |
| 71 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 221,76 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 7,56 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 4,90 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 29,52 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 57,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 46,22 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 44,50 |
| 72 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм | m | 720,000 |
|  | 777724 | Труба стальная водогазопр. д=20мм | m | 741,60 |
|  |  |  | Total Трубы |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.360х275х125мм | buc | 3,000 |
|  | 5565211422 | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 | buc | 3,00 |
| 74 | Цена поставщика | Щит ЩРв-18з-36 IР31 разм.230х405х125мм | buc | 8,000 |
|  | 55218252 | ЩРв-18з-36 | buc | 8,00 |
| 75 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25, 20А | buc | 11,000 |
|  | 556661 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р, 32, 25, 20А | buc | 11,00 |
| 76 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) | buc | 39,000 |
|  | 5564520 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) | buc | 39,00 |
| 77 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В) | buc | 32,000 |
|  | 5564519 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10, А(В) | buc | 32,00 |
| 78 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32 С16, 20А 30мА | buc | 4,000 |
|  | 55464520 | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32 С16, 20А 30мА | buc | 4,00 |
| 79 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 2,000 |
|  | 55645119 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 2,00 |
| 80 | Цена поставщика | Пускатель КМИ-10960 | buc | 13,000 |
|  | 1015u54 | Пускатель КМИ-10960 | buc | 13,00 |
| 81 | Цена поставщика | Источник питания уличный ИП-12-150 | buc | 4,000 |
|  | 1015u55 | Источник питания уличный ИП-12-150 | buc | 4,00 |
| 82 | Цена поставщика | Фотореле ФР601 | buc | 4,000 |
|  | 5521218 | Фотореле ФР601 | buc | 4,00 |
| 83 | Цена поставщика | Автомат. выключатель двухпол. АП50-2МТ | buc | 2,000 |
|  | 55645118 | Автом. выключатель двухпол. АП50-2МТ | buc | 2,00 |
| 84 | Pretul firmei | Светильник LED EV05NW D 200 | buc | 28,000 |
| 85 | Pretul firmei | Светильник LED XGOUND GD15 NW36 | buc | 40,000 |
| 86 | Pretul firmei | Сandelabru - люстра хрустальная на 12 рожков YVEttE 02-768 | buc | 20,000 |
| 87 | Pretul firmei | Сandelabru - люстра хрустальная на 5 рожка YVEttE 02-767 | buc | 12,000 |
| 88 | Pretul firmei | Прожектор XFOCUS FS11 NW SWH | buc | 136,000 |
| 89 | Pretul firmei | Прожектор XZOOM ZM01 NW MWH | buc | 136,000 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |