Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție nr ____________ din ____________. Obiectul de achiziției: Servicii de măsurare și încercare în instalațiile electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. 71630000-3; Servicii de măsurare și încercare în instalațiile electrice. 1; Măsurarea rezistenţei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m.; 1 măsurare; 7,00; În termen de 15 zile calendaristice de la solicitarea Beneficiarului (e-mail), la adresa mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr.70. 2; Verificarea prezenţei circuitului între prizele de pămînt şi elementele legate la pămînt; 100 puncte; 1,30. 3; Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu şi a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuţie, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare şi la consumatorii electrici; 1 linie; 35,00. 4; Măsurarea impedantei circuitului ”faza-nul”; 1 recept de cur; 35,00. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.