	''Extinderea si modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului International Chisinau cu teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat  situat in mun Chisinau bd Dacia 80  bloc 3''  

Transa 1. Etapa 1 

(extinderea si modernizarea zonelor de control la plecari (securitatea aeronautica, control pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari  Mod de extindere II

N16125/2025 -1/1 - SA
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
Transa 1  Etapa 1  
 Solutii arhitecturale (comp .SA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RCsO56B


	Demontarea peretilor despartitori din gips carton 


	m2
	306,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	249,849

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	165,393

	2
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконая часть стены 520 мм) 

	m3
	3,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,087

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,267

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,396

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,304

	3
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 


	m2
	6,10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,245

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,245

	4
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi ) 


	m2
	20,90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,691

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,691

	5
	RCsK41C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	1 680,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	753,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	753,48

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	84,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	96,60

	6
	RCsO56C


	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. 


	m2
	1 164,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	267,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	160,632

	7
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,185

	8
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,53

	9
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captuselii din HPL) 

	m2
	27,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,593

	10
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (vitralii) 


	m2
	6,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,392

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,392

	11
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc. 


	m2
	29,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	23,842

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,783

	12
	RCsQ12D


	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit (balustrade din sticla triplex) 


	m2
	49,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	239,17

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,296

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,704

	13
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 


	t
	253,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	314,226

	14
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	253,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	130,927

	15
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	253,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	16,613

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Ferestre

	
	
	

	16
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (O-1,  1730*1750 (h)) 

	m2
	3,03

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,348

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	3,03

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,136

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,748

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	18,18

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,818

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	17
	CK26A


	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) 
Materiale marunte (dopuri)=1,020


	m
	1,85

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,596

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	2521106718392250
	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)
	m
	1,887

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,548

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,021

	18
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) 

	m
	1,85

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,681

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	27431235490265200
	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm
	m
	1,85

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,021

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ferestre
	            
	

	 
	
	3. Usi, Vitralii

	
	
	

	19
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100) 

	m2
	22,68

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	22,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,608

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	22,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	90,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	11,34

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,969

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,608

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	22,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,522

	20
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (1700*2600) 

	m2
	4,42

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,829

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,559

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	17,68

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,431

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,853

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,652

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,102

	21
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14,  2700*2170) 

	m2
	5,90

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,749

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,339

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	6,195

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,059

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,708

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,065

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,034

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi, Vitralii
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de finisare interioara (tavan)

	
	
	

	22
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m  
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	1 164,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 191,354

	
	2662102701010
	Placi de tavane "Griliato" 
	m2
	1 190,842

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	933,994

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	1 307,591

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	980,693

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	252,178

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	945,669

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,819

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	32,394

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare interioara (tavan)
	            
	

	 
	
	5. Lucrari de finisare interioara (pereti)

	
	
	

	
	
	5.1. Tip 1

	
	
	

	23
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm,  vata minerala gros.100 mm) 
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	426,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 787,645

	
	2662102701000125
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	1 798,146

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	490,209

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	941,886

	
	2521302602906100
	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)
	m2
	440,974

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	522,319

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1 297,234

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	415,714

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	74,923

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	642,195

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	5 432,97

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	12 599,866

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	6,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,544

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	45,904

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	852,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,394

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	127,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	42,60

	25
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm) 

	m2
	852,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 195,356

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 083,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,408

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	77,404

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,677

	26
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-852,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-705,456

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-3 655,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-2,556

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-47,03

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-8,818

	27
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	852,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	195,96

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	937,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	127,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,256

	28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	852,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	440,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	97,98

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	898,775

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,852

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,98

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	852,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,394

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	127,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	42,60

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	852,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	538,89

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	340,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	51,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	426,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	42,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,704

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	5.2. Tip 2

	
	
	

	31
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (excludem resursa ''Placi termoizolante'') 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	312,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	642,409

	
	2662102701000125
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	329,871

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	230,91

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	691,159

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	738,283

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	237,978

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	85,138

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	27,489

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	471,244

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	4 055,844

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,301

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	15,17

	32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	312,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,785

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	46,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,63

	33
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	312,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	438,578

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 231,964

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,752

	34
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-312,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-258,833

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-1 341,054

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,938

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-17,256

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-3,235

	35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	312,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	71,898

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	343,86

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	46,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,094

	36
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	312,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	161,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,949

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	329,762

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,313

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,359

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	312,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,785

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	46,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,63

	38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	312,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	197,72

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	125,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,756

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	156,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,625

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	5.3. Tip 3

	
	
	

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	435,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,007

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	65,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,75

	40
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	435,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	610,305

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 105,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,74

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	39,52

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,004

	41
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	435,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	100,05

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	478,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	65,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,13

	42
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	435,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	225,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,025

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	458,881

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,435

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,50

	43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	435,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,007

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	65,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,75

	44
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	435,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	275,137

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	174,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	26,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	217,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	21,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,87

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3
	            
	

	 
	
	5.4. Tip 4

	
	
	

	45
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate,  vata minerala gros.100 mm) 
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	21,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	89,382

	
	26621027010001251
	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)
	m2
	89,907

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	24,51

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	47,094

	
	2521302602906100
	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)
	m2
	22,049

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	26,116

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	64,862

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	20,786

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	3,746

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	32,11

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	271,648

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	629,993

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,343

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,377

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,295

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	42,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,47

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	6,39

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,13

	47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	42,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	59,768

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	304,164

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,87

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,784

	48
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-42,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-35,273

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-182,754

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,128

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-2,352

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,441

	49
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	21,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,899

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	23,43

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	3,195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006

	50
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	21,30

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11,023

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,45

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	22,469

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,024

	51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	21,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,735

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	3,195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,065

	52
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	21,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,472

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	8,52

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,278

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,65

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,065

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,043

	53
	CI22A


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010


	m2
	21,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	43,846

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	21,943

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	53,782

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,832

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	430,26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,196

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 4
	            
	

	 
	
	5.5. Nod ''E'', coloane

	
	
	

	54
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL,   captusirea coloanelor la et.1) 

	m2
	27,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	31,05

	
	27321036460702
	Panele HPL
	m2
	29,97

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	94,50

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	75,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,242

	55
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele AKЛ - FR) 

	m2
	12,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,375

	
	27321036460701
	Panele AKЛ - FR
	m2
	13,875

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	43,75

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	35,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,575

	56
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL) 

	m2
	128,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	147,20

	
	27321036460702
	Panele HPL
	m2
	142,08

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	448,00

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	358,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,888

	57
	RCsP38F


	Алюминиевый каркас 

	t
	0,201

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	9,362

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,925

	
	28111063012001
	Алюминиевый каркас
	kg
	201,00

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,101

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	2,01

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	2,01

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	2,01

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,024

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,036

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	0,201

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,231

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,116

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod ''E'', coloane
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare interioara (pereti)
	            
	

	 
	
	6. Pardoseli

	
	
	

	
	
	6.1. Tip K-1

	
	
	

	58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50...60 mm) 

	m2
	1 495,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1 031,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	171,925

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	49,335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	14,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	51,577

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	20,631

	59
	CG01A1  k=5


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000


	m2
	1 495,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	859,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	171,925

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	41,112

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	14,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	25,789

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	12,894

	60
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm   (in proiect grosimea 2....5 mm) 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	1 495,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	402,305

	
	26531021008281
	Amestec "Nivelir Universal''
	kg
	22 987,868

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	135,223

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,01

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	72,209

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,192

	61
	CG56A1  k=6,5


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500

Коэффициент к трудозатратам=6,500

Коэффициент к машинам=6,500


	m2
	-1 495,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-257,028

	
	26531021008281
	Amestec "Nivelir Universal''
	kg
	-14 867,775

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-9,717

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-44,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-11,175

	62
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	1 495,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4 115,885

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	1 517,425

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	6 428,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	299,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	29,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,98

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	125,505

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	19,943

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	9,112

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip K-1
	            
	

	 
	
	6.2. Tip K-2 (palierul scraii si treptele)

	
	
	

	63
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm) 

	m2
	39,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	172,897

	
	26701122020521
	Placi de piatra artificiala 20 mm
	m2
	39,78

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	226,20

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	5,85

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,80

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,78

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,195

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	15,384

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,615

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,323

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip K-2 (palierul scraii si treptele)
	            
	

	 
	
	6.3. Tip K-3

	
	
	

	64
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm  (in proiect grosimea 30 mm) 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006


	m2
	223,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	120,019

	
	26531021008281
	Amestec "Nivelir Universal''
	kg
	6 864,743

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	20,19

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,57

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	21,542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,129

	65
	CG56B1  k=10


	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006

Коэффициент к трудозатратам=10,000

Коэффициент к машинам=10,000


	m2
	223,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,983

	
	26531021008281
	Amestec "Nivelir Universal''
	kg
	3 413,947

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,231

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,258

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,565

	66
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	223,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	613,941

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	226,345

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	958,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	44,60

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,46

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,892

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	18,721

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,975

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,359

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip K-3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	7. Balustrade

	
	
	

	67
	CH06A  aplicativ


	OГ-1,  Balustrada din sticla triplex  (contine; cтойка 1150 мм -9 шт,  cтойка 1300 мм -4 шт,  поручень д50мм - 28 мп,  стекло каленое триплекс 8,5 м2) 

	m
	28,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	28,98

	
	28121063057141
	Balustrada din sticla triplex 
	m
	28,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,60

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,70

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	5,60

	68
	CH06A  aplicativ


	OГ-2,  Balustrada din sticla triplex  (contine; направляющиий элемент -27,9 мп, обрамляющиий элемент -27,9 мп   стекло каленое триплекс 30,7 м2) 

	m
	27,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	28,876

	
	28121063057141
	Balustrada din sticla triplex 
	m
	27,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,79

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,674

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,53

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,698

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	5,58

	69
	CH06A  aplicativ


	OГ-3,  Balustrada din sticla triplex  (contine;  cтойка 1030 мм -17 шт,  поручень д50мм - 14,6 мп,  стекло каленое триплекс 12 м2) 

	m
	14,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	15,111

	
	28121063057141
	Balustrada din sticla triplex 
	m
	14,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,46

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,876

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,22

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,365

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,92

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Balustrade
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


