|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb (Pulse Adapter) pentru contoare de apă cu ultrasunet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| COD CPV – 38400000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | Pulse Adapter pentru contoare de apă cu ultrasunet de model FlowIQ / Multical 21, cod 6699021 |  |  |  | - Compatibil cu contoarele FlowIQ / Multical 21; - Dotat cu baterie de alimentare tip AA 3.6V; - Ieșire de impuls cu fir de 1,5m; - Rezoluție 0,1 impulsuri/litru (1 impuls/10 litri); - Durata impulsului: 100 ms; - Clasa de protecție: IP65; - Temperatura ambiantă: 2...55°C. Fig.1 Pulse Adapter |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________