CAIET DE SARCINI                                                       Anexa 1

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  : I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

3. Obiectul achiziţiilor   ,,Lucrari  de instalare a generatorului electric,,

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsA16F2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare cu obstacol | m3 | 40,0000 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,0000 |
| 3 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 28,0000 |
| 4 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,1200 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 19,2000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1200 |
| 7 | 21 | Caramida | buc | 1 120,0000 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 8 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 30,0000 |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de (teava curagata cu pereti dubli d50mm) | m | 92,0000 |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 2,0000 |
| 11 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7 |  |  |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 22,0000 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,1200 |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,4000 |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,5200 |
| 16 | TsI50C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km | t | 0,7680 |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,5200 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=10cm | m3 | 0,5000 |
| 19 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 5,0000 |
|  |  | 1.1.4. Fundatie sub generator |  |  |
| 20 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 2,1600 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare la timpane fundatie) | m3 | 1,5200 |
| 22 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,5200 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastiere pamint surplus) | m3 | 0,6400 |
| 24 | RCsB26A | Montari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la sprijinirea si sudarea pe contur a placarilor metalice de prindere | m3 | 2,0000 |
|  |  | 1.1.5. Pavaj |  |  |
| 25 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (nivelare si compactare fundatie sub pavaj) | 100m2 | 0,4100 |
| 26 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 41,0000 |
| 27 | DE18A kman=2.0 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 41,0000 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm | m | 37,5000 |
|  |  | 1.1.6. Gard |  |  |
| 29 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (gard din panouri ЕСО Н-2,0m L-2,5m D-3,9mm zincat - 9buc, stilpi cu element de capat 56x36x1,5mm, L=2.5m - 11buc, inclusiv elementele de fixare, fundatie din beton C20/25 pentru stilpi 0.3x0.3x0.8m ) | m | 19,4000 |
| 30 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (portita tip Eurogard H -1,81m L-0,9m zincata in set cu feroneria, cu fundatie sub stilpi din beton C20/25, 0,3x0,3x0,8m) | m | 0,9000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare retele |  |  |
| 31 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220)) | buc | 1,0000 |
| 32 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260)) | buc | 1,0000 |
| 33 | RpEP01A | Montarea (AAR) | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 0,0700 |
| 35 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A | buc | 3,0000 |
| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,2500 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,7000 |
| 38 |  | Cablu KВВГнг 7*2,5 | m | 240,0000 |
| 39 |  | Cablu АПв 1*70 | m | 60,0000 |
| 40 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,0200 |
| 41 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,0200 |
| 42 |  | Cablu ВВнг-LS 5*70 mm | m | 5,0000 |
| 43 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,3000 |
| 44 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,6500 |
| 45 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,3000 |
| 46 |  | Cablu АПвБШв 5*70мм2-1,0 | m | 240,0000 |
| 47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,3000 |
| 48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,3000 |
| 49 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 6,0000 |
| 50 |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2 | buc | 6,0000 |
| 51 |  | Кабельные капы 102L044.-R05/S | buc | 18,0000 |
| 52 |  | Гильзы | buc | 9,0000 |
| 53 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0300 |
| 54 | 08-02-396-11 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 6 m (blocuri) | 100 m | 0,1200 |
| 55 |  | Jgheab 6m | m | 12,0000 |
| 56 |  | Jgheab 3m | m | 3,0000 |
| 57 |  | Capac jgheab 3m | m | 3,0000 |
| 58 |  | Capac jgheab 6m | m | 6,0000 |
| 59 |  | крепление кабеля по фасаду SFW50 | buc | 60,0000 |
| 60 |  | Cornier metalic 60*60*2mm | m | 6,0000 |
| 61 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0030 |
| 62 | MsCF15A | Incercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.2. Montare generator 125kVA |  |  |
| 63 | 08-03-482-8 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t(Generator) | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-03-482-17 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1700 |
| 66 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm=(18m/36kg) | 100 m | 0,1800 |
| 67 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. utilaj |  |  |
| 68 |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220 | buc | 1,0000 |
| 69 |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260 | buc | 1,0000 |
| 70 |  | Panou suspendat AAR | buc | 2,0000 |
| 71 |  | Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1 | buc | 2,0000 |
| 72 |  | Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1 | buc | 1,0000 |
| 73 |  | Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A | buc | 1,0000 |
| 74 |  | Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A | buc | 3,0000 |
| 75 |  | Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H | buc | 2,0000 |
| 76 |  | Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H | buc | 1,0000 |