| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 42130000-9 | LOT 1 Armatura pentru Sursa 1 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în termen de 4 luni de la semnarea contractului. |  | În termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 1.1 Vane DN 300, PN 16 cu acționare electrică p/u boilerele de vîrf a blocului energetic nr. 3 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Vane DN100, PN10 Apa de circulație a blocului energetic nr. 1, 2 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Vane DN150, PN25 cu acționare electrică pentru conductele de abur de rezervă la degazoare | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Vană DN500, PN25 cu acționare electrică (СВ-7) pentru conducta apei de rețea | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Vană DN800, PN25 cu acționare electrică pentru aspirația pompei de rețea nr.1 treapta I | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Vane DN150, PN16 pentru conducta antiincendiu, linia B | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Ventile DN50, PN25 pentru linia de drenare a condensatorului și preîncălzitoarelor de rețea orizontale (ПСГ) | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Vana din fontă D-250 сu acționare hidraulică (30ч718бр*) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Membrane p/u supape МИК | Buc. | 15 30 30 30 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Supapă cu membrană МИК Ø 80 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 Supapă cu membrană МИК Ø 200 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 Supapă cu membrană МИК Ø 100 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 Supapă cu membrană KMF du-25 GOST 12815-80 (15ч75п1*) | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 (15ч75п1*) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 Supapă cu membrană KMF du-80 GOST 12815-80 (15ч75п2*) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 Supapă cu membrană МИК Ø 125 GOST 12815-80 (22ч7п*) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 Ventil de oțel | Buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 Ventil de oțel | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20 Ventil de oțel | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21 Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ- 96Б Nr.1, 2 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22 Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru colectorul pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23 Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru conductele apei de alimentare la intrarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune (ПВД) - 1 buc. | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24 Ventile pentru probe, manometre și de evacuare a aerului (652.9070.4010*) | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 Ventile pentru purjarea periodică și drenare (652.9070.4020*) | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.26 Ventil de închidere (588-10-0*) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.27 Ventil de închidere (589-10-0*) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.28 Supapă reglare cu ac (584-10-0*) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.29 Supapă reglare cu ac (597-10-0*) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lot 2 Armatura pentru CT și CT suburbii |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în termen de 4 luni de la semnarea contractului. |  | În termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 2.1 Ventil de oțel | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Ventil de oțel | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Ventil de oțel | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Vana din fontă | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Lot 3 Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 |  |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în termen de 4 luni de la semnarea contractului. |  | În termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 3.1 Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 ((Диафрагмы и клапана к насосу-дозатору Magdos DX-8(ремкомплект)) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |