- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea materialelor  de filtrare, pentru anul 2023

Cod CPV – 24962000-5

licitație electronică: 3 runde

prin procedura de achiziție     licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-357, 022-436-490, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 24962000-5 | Schimbători de anioni slabi bazici, AH-31 | 5 t |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 20301-74; - ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul - Aspectul exterior - Granule neuniforme de culoare galbenă - Mărimea granulelor, mm 0,4 – 2,0 - Fracția volumetrică, nu mai puțin % - 92 - Volumul specific al formei OH , cm³/g - 3,3 ± 0,2 - Conținutul umidității , %, nu mai mult - 5 - Capacitatea totală de schimb, mg-echiv/m³, nu mai puțin - 2,6 - Capacitatea de schimb dinamica, mg-echiv/m³, ≥1280 - Rezistența osmotică, %, nu mai puțin - 85 - Masă în vrac, gr/dm3 - 700-750 | 690 000 |
| Lot 2 | 24962000-5 | Schimbători de cationi puternici acizi (C-100H) | 18,8 m3 |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini GOST 20298 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice de culoare cafenie Masa în vrac, g/l - 800 Conținutul umidității , % ( H-form) - 48-58 Umflare de tranziție reversibilă din Na + > H + , % - 5 Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: 1,8 Forma ionică - H+ Сompoziția granulometrică: a) mărimea boabelor, mm 0,315-1,25 b) сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de 96 Volum specific, cm3/gr în H-formă, nu mai mult de 2,8 - Rezistența osmotică, %, nu mai puțin, % nu mai puțin de 94,5 | 1 000 000 |
| Lot 3 | 24962000-5 | Schimbători de cationi cu grupe carboxili (C104) | 1 m3 |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini GOST 20298 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice de culoare alb-gălbuie Сompoziția granulometrică: a)mărimea boabelor, mm 0,315-1,6 b)сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de 95-100 Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de 95 Conținutul umidității , % ( H-form) - 45 -55 Greutate specifică, formă H+ umedă, cationit umed, g/ml 1,18 Forma ionică - H+ Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: -schimbător de cationi umed după volum, g-echiv/l; - 4,2 -schimbător de cationi uscat în greutate, g-echiv/l.- 1,2 Masa în vrac, g/dm3 - 735-770 | 200 000 |
| Lot 4 | 24962000-5 | Schimbători de anioni puternici bazici (A400) | 2 m3 |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - GOST 20301-74 Sau echivalentul - Aspectul exterior - Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie - Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de - 93-95 - Volumul specific al formei OH , cm³/g- 3,0 ± 0,3 - Conținutul umidității ,% 35 - 55 - Forma ionică - OH- / Cl- - Capacitate totală de schimb: - -pentru forma OH-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 1,0 - sau - -pentru forma Cl-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 1,3 - Masa specifică în vrac, g/l - 680-710 - Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de 690-700 - Сompoziția granulometrică: mărimea boabelor, mm 0,315-1,25 | 400 000 |
| Lot 5 | 24962000-5 | Cărbune BAU | 3 t |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 6217-74 sau echivalentul - Aspectul exterior - Boabe de culoare neagră fără impurități mecanice - Activitate de adsorbție pentru iod, % nu mai puțin - 60 - Volumul total al porilor prin apă, cm3/g, nu mai puțin-1,6 - Densitate în vrac, g / dm3 - 240 - Compoziție fracțională,%, - Fracția de masă a rezidului pe o sită: - Nr. 36, nu mai mult 2,5 - Nr. 10 , nu mai puțin 95,5 - Pe un palet, nu mai mult 2,0 Fracție de masă de cenușă, %, nu mai mult 6 - Fracție de masă de umiditate, % nu mai mult 10 | 100 700 |
| Lot 6 | 24962000-5 | Hidroantracit | 8 m3 |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 0321-001-188996991-99 sau echivalentul Fracția de masă de cenușă, %, nu mai mult de - 5 Fracția de masă a sulfului total, %, nu mai mult de - 1 Fracția de masă a umidității, %, nu mai mult de - 10 Densitate în vrac, g/cm3 - 0, 7-0,9 Capacitate de măcinare, %, nu mai mult de 4 Abraziune, %, nu mai mult de 0,5 Rezistenta chimica in solutii: Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de 10 Creșterea oxidabilității, mg / dm3 - 4 Creșterea concentrației în masă a acidului silicic mg / dm3, nu mai mult de - 2 - Creșterea concentrației totale de masă a aluminiului și fierului în termeni de oxizi (III), mg / dm3, ≤ 2 Compoziție granulometrică, mm - 0,5-2,0 | 119 700 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2 510 400 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

- Bunurile for fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale pe parcursul anului  2023. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Lotul 1 - Anionit  AH-31, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte  ~ 25 kg.

Termenul de livrare: martie-aprilie 2023.

Lotul  2 - Schimbători de cationi puternici acizi С-100Н, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie-mai 2023.

Lotul 3 - Schimbători de cationi cu grupe carboxili С-104, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

Lotul 4 - Schimbători de anioni puternici bazici A-400, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

Lotul 5 - Cărbune BAU, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-15 kg.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

Lotul 6 - Hidroantracit – sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de

câte ~ 25 l.

- Termenul de livrare: februarie-martie 2023.

- Recepționarea loturilor nr.1-6  se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3, iar lotul nr. 2 la depozitul central, la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3 și la depozitul de reagenți al STA-2 din str. Vadul lui Vodă, 5.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) Copia unui contract de livrare a bunurilor similare executat | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificatul de calitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință)/ certificat (raport) al laboratorului acreditat de încercare. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. Certificat de calitate/conformitate sau raport al laboatorului de încercari fără ștampila/semnătura umidă producătorului, doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu va fi acceptat. | Obligatoriu |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Lista fondatorilor / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Licența de activitate / Autorizație de funcționare și/sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa produse chimice, ce reprezintă obiectul licitației în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova). Legea 277/2018, Legea nr. 231/2010, Legea 10/2009, HG 505/2020. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA | Obligatoriu |
| Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IDNO:1003600026295 IBAN:MD63ML000000002251328842 (lei MD) Cod Bancar MOLDMD2X328 IBAN: MD79VI000000022245112112 (Euro Dolari SUA /) SWIFT VICBMD2X Correspondent bank EURO DZ BANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY SWIFT CODE GENODEFF Correspondent bank USD The bank of New York Mellon , New York , USA SWIFT IRVTUS3N Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre (după caz) | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de Sarcini.

La livrare bunurile vor fi însoțite de certificatul de calitate în original și fișa tehnică de securitate.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Reagenții chimici trebuie să fie produși nu mai tîrziu de anul 2021.

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD, Euro, dolari SUA. Evaluarea ofertelor depuse în valută străină se va efectua în lei MD la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova, la data deschiderii ofertelor.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________ Igor BZOVÎI