| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 04-18-RAC.SU

Retele exterioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. A1-limentare cu apa potabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 16,600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13.6 PN10 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x32 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Ghiliza din polietilena) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Ghiliza din polietilena) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SE58A |  | Contoare de apa rece, avind diametrul de -15 mm Clasa C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD12B |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (supapa de sens cu arc) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32 mm 15B1bk |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SD06A |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 1M1-00-00 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TfA02A1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ15-9 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ15-9-а |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП1-15-1-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 8,160 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Т |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total A1-limentare cu apa potabila Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. C1-Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 31,200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 31,200 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB05G |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE50D |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm |  |  | piesa |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,920 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ10-3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 9,660 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Т |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total C1-Canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuilei de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 04-18-RAC.SU

Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 61 758,16 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 04-18-RAC.SU: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,10 | 84,97 | 178,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,72 | 84,97 | 61,18 |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 39,59 | 84,97 | 3 363,96 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 84,97 | 33,99 |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 25,93 | 84,97 | 2 203,27 |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,10 | 84,97 | 93,47 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,60 | 84,97 | 390,86 |
| 8. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,14 | 84,97 | 181,84 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 50,19 | 84,97 | 4 264,65 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 | 84,97 | 30,59 |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,83 | 84,97 | 750,29 |
| 12. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,83 | 84,97 | 155,50 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 11 708,04 |

Materiale:

| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,50 | 320,00 | 1 120,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 | 5,00 | 0,60 |
| 3. | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,82 | 7,50 | 6,15 |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 | 170,50 | 1,71 |
| 5. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,34 | 120,00 | 40,80 |
| 6. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,79 | 1,50 | 2,69 |
| 7. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 8. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,41 | 22,50 | 9,22 |
| 9. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,12 | 20,00 | 2,40 |
| 10. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 5,35 | 48,30 | 258,41 |
| 11. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 1,07 | 24,60 | 26,32 |
| 12. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 2,67 | 18,00 | 48,06 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 | 16,50 | 4,78 |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 | 30,50 | 4,58 |
| 15. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 2,14 | 65,00 | 139,10 |
| 16. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 245,60 | 2,46 |
| 17. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 21,60 | 1,50 | 32,40 |
| 18. | 25212167002160 | Teava din PVC D160 mm | m | 42,44 | 97,50 | 4 137,90 |
| 19. | 2521216710032 | Teava PE PE80 SDR13.6 PN10 D32x2.4mm | m | 20,06 | 15,05 | 301,90 |
| 20. | 252315671381150 | Ghiliza din polietilena Dn 50 | buc | 2,02 | 100,00 | 202,00 |
| 21. | 252315671381175 | Ghiliza din polietilena Dn 75 | buc | 1,01 | 180,00 | 181,80 |
| 22. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,99 | 2,50 | 49,98 |
| 23. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,72 | 2,50 | 4,30 |
| 24. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| 25. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,00 | 1 050,00 | 2 100,00 |
| 26. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 4,00 | 550,00 | 2 200,00 |
| 27. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,00 | 1 050,00 | 2 100,00 |
| 28. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 | 1 966,67 | 1 966,67 |
| 29. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,00 | 1 466,67 | 1 466,67 |
| 30. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,00 | 1 466,67 | 1 466,67 |
| 31. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 | 2 133,33 | 2 133,33 |
| 32. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,10 | 1 208,83 | 1 329,72 |
| 33. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,18 | 950,00 | 171,00 |
| 34. | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 35. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 | 3,00 | 0,06 |
| 36. | 27212041231015 | Niplu din fonta maleabila, Dn15 | buc | 1,02 | 12,50 | 12,75 |
| 37. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,23 | 65,00 | 14,95 |
| 38. | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 76,50 | 28,33 | 2 167,24 |
| 39. | 287527404315 | Reductie de otel D32x15mm | buc | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 40. | 2875274110150 | Teu din otel Dn50x32 mm | buc | 1,02 | 272,50 | 277,95 |
| 41. | 2875274200000 | Capac cu rama 2т д560 | buc | 3,09 | 1 050,00 | 3 244,50 |
| 42. | 28752742010032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D32 mm | buc | 1,02 | 450,00 | 459,00 |
| 43. | 29131242017215 | Robinet de trecere cu mufa cu 3 cai | buc | 1,02 | 457,62 | 466,77 |
| 44. | 29131242042132 | Supapa de siguranta cu arc D32 mm | buc | 1,01 | 213,34 | 215,47 |
| 45. | 29241273220615 | Filtru pentru apa potabila D15 mm | buc | 1,01 | 68,00 | 68,68 |
| 46. | 3320500000015 | Manometru | buc | 1,01 | 136,50 | 137,87 |
| 47. | 33206346250015 | Contor de apa D15 Clasa C | buc | 1,01 | 412,50 | 416,62 |
| 48. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,78 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 29 963,48 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,18 | 120,00 | 21,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,02 | 75,00 | 1,50 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 4. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 5. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,10 | 500,00 | 1 050,00 |
| 6. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,02 | 15,00 | 0,30 |
| 7. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,09 | 100,00 | 209,00 |
| 8. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,24 | 100,00 | 24,00 |
| 9. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 10. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,66 | 500,00 | 1 830,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 3 406,40 |

|  | Total | lei |  |  | 45 077,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala | 24 % |  |  | 2 809,93 |
|  | Transportare materiale | 10 % |  |  | 2 996,35 |
|  | Total |  |  |  | 50 884,20 |
|  | Cheltuilei de regie | 14,5 % |  |  | 7 378,21 |
|  | Total |  |  |  | 58 262,41 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 3 495,75 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 61 758,16 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. A1-limentare cu apa potabila |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 2 198,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 | 500,00 | 2 198,80 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 26,36 ————— 26,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | 84,97 | 26,36 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  | 62,86 ————— 62,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 | 84,97 | 62,86 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13.6 PN10 | m |  |  | 21,30 ————— 4,59 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 | 84,97 | 3,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 | 84,97 | 1,53 |
|  | 2521216710032 | Teava PE PE80 SDR13.6 PN10 D32x2.4mm | m | 1,003 | 15,05 | 15,10 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 | 1,50 | 1,62 |
| 5 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,58 ————— 0,34 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 84,97 | 0,34 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 | 120,00 | 0,24 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x32 mm) | buc |  |  | 391,17 ————— 89,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 | 84,97 | 89,22 |
|  | 2875274110150 | Teu din otel Dn50x32 mm | buc | 1,000 | 272,50 | 277,95 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 | 100,00 | 24,00 |
| 7 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Ghiliza din polietilena) | buc |  |  | 374,77 ————— 84,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 252315671381175 | Ghiliza din polietilena Dn 75 | buc | 1,010 | 180,00 | 181,80 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 | 35,00 | 28,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,800 | 100,00 | 80,00 |
| 8 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Ghiliza din polietilena) | buc |  |  | 249,97 ————— 67,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 | 84,97 | 67,97 |
|  | 252315671381150 | Ghiliza din polietilena Dn 50 | buc | 1,010 | 100,00 | 101,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 | 35,00 | 21,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| 9 | SE58A | Contoare de apa rece, avind diametrul de -15 mm Clasa C | buc |  |  | 437,86 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 33206346250015 | Contor de apa D15 Clasa C | buc | 1,000 | 412,50 | 416,62 |
| 10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control OBM-100 | buc |  |  | 176,03 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 | 84,97 | 33,99 |
|  | 3320500000015 | Manometru | buc | 1,010 | 136,50 | 137,87 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 170,50 | 1,71 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 245,60 | 2,46 |
| 11 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm | buc |  |  | 264,11 ————— 195,43 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 | 84,97 | 195,43 |
|  | 29241273220615 | Filtru pentru apa potabila D15 mm | buc | 1,000 | 68,00 | 68,68 |
| 12 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (supapa de sens cu arc) | buc |  |  | 234,16 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  | 29131242042132 | Supapa de siguranta cu arc D32 mm | buc | 1,000 | 213,34 | 215,47 |
| 13 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32 mm 15B1bk | buc |  |  | 492,99 ————— 33,99 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 | 84,97 | 33,99 |
|  | 28752742010032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D32 mm | buc | 1,000 | 450,00 | 459,00 |
| 14 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 1M1-00-00 | buc |  |  | 515,21 ————— 35,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 29131242017215 | Robinet de trecere cu mufa cu 3 cai | buc | 1,000 | 457,62 | 466,77 |
|  | 27212041231015 | Niplu din fonta maleabila, Dn15 | buc | 1,000 | 12,50 | 12,75 |
| 15 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x15mm | buc |  |  | 329,82 ————— 175,89 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 | 84,97 | 90,92 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 287527404315 | Reductie de otel D32x15mm | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 | 65,00 | 7,47 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 | 16,50 | 2,39 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 | 5,00 | 0,30 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 | 3,00 | 0,03 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 | 20,00 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 | 30,50 | 2,29 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 | 100,00 | 104,50 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 75,00 | 0,75 |
| 16 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 2 127,07 ————— 820,76 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,760 | 84,97 | 574,47 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,900 | 84,97 | 246,29 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,520 | 1 208,83 | 630,70 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,160 | 120,00 | 19,13 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,082 | 950,00 | 75,72 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,145 | 320,00 | 46,38 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,700 | 2,50 | 1,78 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,068 | 500,00 | 532,61 |
| 17 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc |  |  | 1 966,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 | 1 966,67 | 1 966,67 |
| 18 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ15-9 | buc |  |  | 1 466,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 | 1 466,67 | 1 466,67 |
| 19 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ15-9-а | buc |  |  | 1 466,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,000 | 1 466,67 | 1 466,67 |
| 20 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП1-15-1-1 | buc |  |  | 2 133,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,000 | 2 133,33 | 2 133,33 |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦО-1 | buc |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 22 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |  | 20,80 ————— 3,44 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 84,97 | 3,44 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,150 | 18,00 | 2,69 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,100 | 1,50 | 0,15 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,300 | 48,30 | 14,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,50 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
| 23 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Т | buc |  |  | 1 167,23 ————— 59,48 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,700 | 84,97 | 59,48 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama 2т д560 | buc | 1,000 | 1 050,00 | 1 081,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,470 | 2,50 | 16,65 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 | 320,00 | 9,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2. C1-Canalizare |  |  |  |  |
| 24 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 2 195,51 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 | 500,00 | 2 195,51 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | 84,97 | 26,34 |
| 26 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  | 62,88 ————— 62,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 | 84,97 | 62,88 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  |  | 184,29 ————— 76,47 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47 |
|  | 25212167002160 | Teava din PVC D160 mm | m | 1,030 | 97,50 | 103,45 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,052 | 65,00 | 3,48 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,026 | 24,60 | 0,66 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,010 | 22,50 | 0,23 |
| 28 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |  | 1,06 ————— 0,64 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 | 84,97 | 0,64 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 | 120,00 | 0,42 |
| 29 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm | piesa |  |  | 3 045,86 ————— 647,47 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,620 | 84,97 | 562,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 75,000 | 28,33 | 2 167,24 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,800 | 7,50 | 6,15 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0026 | 950,00 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,450 | 500,00 | 225,00 |
| 30 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  | 379,30 ————— 51,83 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 | 84,97 | 51,83 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | 320,00 | 327,47 |
| 31 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 2 765,58 ————— 1 178,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 | 84,97 | 824,76 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 | 84,97 | 353,74 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,410 | 1 208,83 | 499,30 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 | 120,00 | 15,65 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 | 950,00 | 72,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 | 320,00 | 52,17 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 | 2,50 | 2,01 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 | 500,00 | 945,65 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-10 | buc |  |  | 1 050,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ10-3 | buc |  |  | 550,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП1-10-1 | buc |  |  | 1 050,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦО-1 | buc |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 36 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |  | 20,80 ————— 3,43 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 84,97 | 3,43 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,150 | 18,00 | 2,70 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,100 | 1,50 | 0,15 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,300 | 48,30 | 14,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,50 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
| 37 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Т | buc |  |  | 1 165,64 ————— 59,48 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,700 | 84,97 | 59,48 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama 2т д560 | buc | 1,000 | 1 050,00 | 1 081,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,470 | 2,50 | 16,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 | 320,00 | 8,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,00 | 0,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.