Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

TERMENI DE REFERINȚĂ privind achiziționarea și implementarea integrală a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare de la conducătorii auto și a echipamentului tehnic necesar realizării acestui obiectiv, în baza dezvoltării sistemului informațional ”AFIS – Automated fingerprint identification system”, deținut de MAI;

Acest document este creat și protejat în conformitate cu politica de securitate a Serviciului tehnologii informaționale, și este clasificat ca un document cu acces restricționat.

- Cuprins

Cap I -	Scopul proiectului	2

Cap II -	Scopul documentului	2

Cap III -	Cadrul Legal	3

Cap IV -	Situația actuală.	3

Cap V -	Obiectul achiziției	4

Cap VI -	Cerințe	6

## VI.01	Cerintele generale, tehnice și specifice pentru soluția de preluare a amprentelor digitale și palmare ……………….…………………………………………................................……………………………… 6

## VI.02	Cerințe față de serviciile de instalare și configurare a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare ………………………………………………………………........................................…………...7

## VI.03 Cerințe generale, tehnice și funcționale pentru implementarea și configurarea soluției software de preluare a amprentelor digitale și palmare cu ajutorul echipamentului tehnic, precum și instruirea personalului în vederea utilizării echipamentului…...…………………………………………………..  7

VI.04	Cerințe față de participanți	8

VI.05	Termeni de livrare	8

VI.06	Garanții	9

VI.07	Transferul de cunoștințe	9

# Scopul proiectului

La data de 19 decembrie 2002 a fost aprobată Legea nr.1549 „Cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat”.

Una din prevederile acestui act legislativ este preluarea obligatorie a amprentelor digitale și palmare de la mai multe categorii de persoane, printre care și conducătorii auto.

Lipsa unor tehnologii informaționale performante cît și lipsa unor mecanisme interinstituționale nu au permis ca pînă în prezent procedura de preluare a amprentelor conducătorilor auto să fie efectuată.

În acest sens au fost incluse unele noi prevederi menite să simplifice procedura de preluare a amprentelor papilare și palmare cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Concomitent, în anul 2015 MAI a beneficiat de un proiect de asistenţă din partea Uniunii Europene „cu privire la suportul Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea laboratoarelor criminalistice ale MAI „EuropeAid/134656/C/SUP/MD”,

În rezultatul proiectului a fost achiziţionat un nou Sistem informaţional automatizat de evidență dactiloscopică „AFIS”.

Una din avantajele noului produs de program este posibilitatea preluării amprentelor digitale și palmare, utilizînd în acest scop live-scanerele.

Astfel, prezentul proiect prevede:

1) achiziționarea soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare (calculator, live-scanner);

2) achiziționarea serviciilor de instalare și configurare a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare;

3) achiziționarea serviciilor de implementare și configurare a soluției software de preluare a amprentelor digitale și palmare,  în cadrul celor 12 oficii teritoriale de calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice, precum și instruirea personalului în vederea utilizării echipamentului.

Realizarea acestui proiect va da start punerii în aplicare a  prevederilor legale la compartimentul preluării amprentelor digitale si palmare de la conducătorii auto.

# Scopul documentului

Prezentul document reprezintă un Caiet de sarcini și este parte integrantă a documentației de licitație.

Scopu documentului este de a descrie necesitățile Beneficiarului și a stabili cerințe funcționale și nonfuncționale ce țin de arhitectura și funcțiile bunurilor și serviciilor ce urmează a fi ofertate și ulterior livrate de ofertanți.

Documentul prezintă specificațiile minime referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, necesar realizării funcțiilor conform scopului proiectului. Cerințele specificate în acest document sunt obligatorii pentru Ofertanți. Ofertanții vor demonstra, în oferte, clar și fără echivoc modul de realizare / satisfacere a cerințelor prezentate în acest document.

# Cadrul Legal

Cadrul legal al Republicii Moldova conține un șir de acte normativ-legislative care reglementează activitatea Ministerului și subdiviziunilor MAI, precum și modalitatea de implementare a soluțiilor informatice aferente activității MAI, în special urmează a menționa:

- Hotărîrea Nr. 754 din  12.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne;

- Ordinul MAI nr. 243 din 18.08.2017 cu privire la Sistemul de management al serviciilor de tehnologie a informației și comunicațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- Ordinul MAI nr. 244 din 18.08.2017 cu privire la Sistemul de management al securității informației în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- Legea nr. 241 din 15.11.2007 comunicațiilor electronice;

- Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Hotărîrea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006;

- Legea nr.1549 din 19.12.2002 „cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat”;

13) Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 31.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea  şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”.

# Situația actuală.

În pofida faptului, că actul legislativ nominalizat prevedea din start dactiloscoparea obligatorie de stat a conducătorilor auto, începând cu anul 2002 şi până în prezent nu a fost prezentată nici o informație dactiloscopică în privința acestei categorii.

Luând în considerație faptul, că conform evidenţelor existente la moment, pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrați peste 1.000.000 de conducători auto, înregistrarea amprentelor digitale și palmare ale acestora în evidențele dactiloscopice va crea noi oportunități în identificarea persoanelor şi urmelor amprentelor ridicate de la locul infracţiunilor ale căror autori sunt necunoscuţi, existînd posibilitatea descoperirii infracţiunilor cu autori necunoscuţi, inclusiv din anii precedenți.

# Obiectul achiziției

STI organizează acțiunea de achiziție dintr-un singur lot și livrare la cheie a soluției automatizate de preluare a amprentelor papilare și palmare de la conducătorii auto care va fi implementată în baza dezvoltării sistemului informațional automatizat ”AFIS – automated fingerprint identification system”, deținut de MAI, conform tabelului nr.1 al prezentului capitol:

Tabelul 1: Lista de bunuri și servicii

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristicile tehnice/cerințe minime | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soluție de preluare a amprentelor digitale și palmare (live-scanner, calculator). | Set | 12 | Conform cerințelor generale, tehnice și cerințelor specifice Cap. VI / VI.01 | echipament electronic (calculator, live-scaner) cu posibilitate de preluare a amprentelor papilare și palmare, ce urmează a fi instalat în cadrul celor 12 Centre de calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice. |
| 2. | Servicii de instalare și configurare a soluției electronice de preluare a amprentelor digitale și palmare. | Set | 1 | Conform cerințelor generale, tehnice și cerințelor specifice Cap. VI / VI.02 | Presupune instalarea, configurarea și conectarea echipamentului electronic în cadrul celor 12 Centre teritoriale de calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice |
| 3. | Servicii de implimentare și configurare a soluției software de preluare a amprentelor digitale și palmare cu ajutorul echipamentului tehnic, precum și instruirea personalului în vederea utilizării echipamentului. | Set | 1 | Conform cerințelor generale, tehnice și cerințelor specifice Cap. VI / VI.03 | Presupune elaborarea și configurarea unui modul al soluției software existente care să permită verificarea si identificarea după IDNP a persoanelor din Sistemul informațional automatizat„AFIS”, cît și extragerea datelor personale din Registrul de Stat al Populației și preluarea urmelor papilare și palmare. Instruirea personalului în vederea utilizării și preluării amprentelor cu ajutorul live-scanerelor. Elaborarea Ghidului de Administrare și utilizare a soluției |

Achiziția presupune:

Achiziționarea și livrarea la cheie a soluției automatizate de preluare a amprentelor papilare și palmare de la conducătorii auto și echipamentului tehnic necesar realizării acestui obiectiv;

Notă*:

- Soluția de preluare a amprentelor digitale și palmare (calculator și live-scanner) vor fi instalate și configurate in cadrul celor 12 Centre teritoriale de calificare a conducătorilor auto ale Agenției Servicii Publice după cum urmează:

Tabelul 2:  Subdiviziunea teritorială din cadrul Agenției Servicii Publice în care se efectuează examinarea conducătorilor auto

|  | Subdiviziunea teritorială din cadrul Agenției Servicii Publice în care se efectuează examinarea conducătorilor auto | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1. | SCCA Chişinău | mun. Chişinău, str. Salcâmilor, 28 |
| 2. | SÎT CCA Bălţi | mun. Bălţi, str. Ivan Franco, 44A |
| 3. | SÎT CCA Cahul | mun. Cahul, bd. Republicii, 24G |
| 4. | SÎT CCA Căuşeni | or. Căuşeni, str. Kogălniceanu, 8 |
| 5. | SÎT CCA Comrat | mun. Comrat, str. Lenin, 36 |
| 6. | SÎT CCA Criuleni | or. Criuleni, str. Orhei, 56 |
| 7. | SÎT CCA Edineţ | mun. Edineţ, str. Gagarin, 72 |
| 8. | SÎT CCA Hînceşti | mun. Hînceşti, str. Industrială, 1A |
| 9. | SÎT CCA Ocnița | or. Ocnița, str. M. Viteazul, 72B |
| 10. | SÎT CCA Orhei | mun. Orhei, str. Unirii, 51 |
| 11 | SÎT CCA Soroca | mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 92 |
| 12. | SÎT CCA Ungheni | mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 162 |

- Transportul de date va fi asigurat de către beneficiar de la adresele indicate în tabelul nr.2 al prezentului capitol.

- Resursele hardware de stocare și procesare a informației (centrul de date, servere) vor fi puse la dispoziție de beneficiar. Ofertantul va specifica în oferta tehnică minimum de resurse de procesare necesare.

# Cerințe

## Cerințele generale, tehnice și specifice pentru soluția de preluare a amprentelor digitale și palmare

| Nr/Ord | Cerințe generale, tehnice și funcționale |  |
| --- | --- | --- |
|  | Soluția de preluare a amprentelor digitale și palmare trebuie șă fie compusă din următosrele elemente: calculator, live-scanner, UPS. |  |
|  | Soluția de preluare a amprentelor digitale și palmare va fi instalat și configurat la fiecare loc de muncă în cadrul Centrelor teritoriale de calificare a conducătorilor auto ale Agenției Servicii Publice, conform tabelului nr.2 al prezentului capitol. |  |
|  | Echipamentul trebuie să ofere o preluare rapidă și o calitate superioară a amprentelor papilare și palmare. |  |
|  | Cerințe pentru dispozitivele electronice de preluare a amprentelor (live-scanner): |  |
|  | Funcția de detectare a degetelor în timp real (Live Finger Detection - LFD). |  |
|  | Modul de preluare a amprentelor papilare și palmare, evaluarea calității și alt feedback util să fie furnizate operatorului direct pe ecran. |  |
|  | Fereastră activă de scanare- 4-slaps and half-palms up to 5” x 5” – Rolled fingers up to 1,6” x 1,6” , Rolled thenar up to 4.5” x 3”, rolled and flat full finger up to 5” x 1,6”, rolled fingertips up to 1,6” x 1,6” - 500 dpi. |  |
|  | Mărimea imaginii: 2500 x 2500 pixels (PALM) 1600 x 1500 pixels (SLAPS) 800 x 750 pixels (ROLLED FINGERS). |  |
|  | Calitatea imaginii (în conformitatea cu standardele): FBI IAFIS IQS App.F, Anexa P (amprentele majore) conform ANSI / NIST-ITL 1-2007 / 2011 ANSI / NIST-ITL 1-2000 ANSI / NIST-ITL 1-2000 Interpol Implementarea ISO / IEC FCD 19794-4. |  |
|  | IP Rating: cel puțin IP54 |  |
|  | Cerințe tehnice pentru calculator: |  |
|  | Stația de lucru brand name (calculator) trebuie să aibă cel puțin caracteristicile: - Tip - Tower; - Procesor CPU: Min 6 – cores Processor, Ultima generație, Frecvența de bază minim 3,0 GHz TurboBoost Tehnology, min 9 MB cache, tehnologia 14 mm, max 65W; - RAM min 2X4GB DDR4 2666MHz; - HDD 256 G SSD/M2; - Sistem de operare Windows 10 - Monitor brand name – diagonala 24 inch; rezoluție 1920x1080 at 60 Hz; 1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4; 1 x VGA port; 1 x USB 3.0. - UPS min 650 VA |  |
|  | Garanție pentru echipamentele Live-scanner să fie de cel puțin 12 luni. |  |

## Cerințe față de serviciile de instalare și configurare a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare

| Nr./ord | Cerințe generale, tehnice și funcționale |
| --- | --- |
| 1. | Furnizorul va asigura montarea și conectarea echipamentului electronic de preluare a amprentelor papilare și palmare la locurile de muncă, amplasate în cadrul Centrelor teritoriale de calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice, conform tabelului nr.2 al prezentului capitol. |
| 2. | Furnizorul va asigura instalarea și configurarea modulului specializat al Sistemului informațional automatizat de evidență dactiloscopică „AFIS”, destinat utilizării în cadrul procedurii de preluare a amprentelor conducătorilor auto. |
| 3. | Furnizorul în conlucrare cu alte instituții (după caz), va participa la integrarea echipamentului electronic de preluare a amprentelor papilare și palmare și a modulului specializat, pentru transmiterea informației dactiloscopice prin canalele securizate către Sistemul informațional automatizat „AFIS”, gestionat de MAI. |

## Cerințe generale, tehnice și funcționale pentru implementarea și configurarea soluției software de preluare a amprentelor digitale și palmare cu ajutorul echipamentului tehnic, precum și instruirea personalului în vederea utilizării echipamentului.

| Nr./ord | Cerințe generale, tehnice și funcționale |
| --- | --- |
|  | Aplicația software trebuie să permită conexiunea și comunicarea cu Sistemul informațional automatizat AFIS, instalat în Ministerul Afacerilor Interne. |
|  | Aplicația software de preluare a amprentelor papilare și palmare cu ajutorul Live-scanirilor va dispune de o interfață de utilizator în tehnologia aplicației specializate. |
|  | Interfața trebuie să conțină următoarele module: - Modulul căutare după IDNP a persoanelor (dacă acestea sunt sau nu la evidență în Sistem) în scopul excluderii dactiloscopării repetate; - Modulul de introducere a datelor dactiloscopice, care trebuie să conțină următoarele cîmpuri: 1) IDNP – la introducerea căruia si accesarea butonului să fie extrase datele din Registrul de stat al Populației în cîmpuri după cum urmează: - Numele; - Prenumele; - Patronimicul; - Data, luna, anul nașterii; - locul nașterii (țara, raionul, localitatea). 2) Data dactiloscopării (ziua, luna, anul - să fie înregistrată automat); 3) sub primele trei cîmpuri prevăzute la pct.1 să fie trei cîmpuri adăugătoare cu posibilitatea introducerii manuale a datelor de identitate (Numele, Prenumele Patronimicul), în limba rusă; 4) sexul persoanei 5) cetățenia (în cazul cetățenilor din Republica Moldova să fie posibilitatea de selectare, iar în cazul cetățenilor altor state să fie posibilitatea de a introduce manual de către operator); 6) categoria (să apară automat „conducătorii mijloacelor de transport”); 7) datele operatorului (să fie înregistrate automat conform datelor de înregistrare în sistem la crearea accesului); 8) datele de identificare a subdiviziunii în care au fost preluate amprentele (să fie înregistrate automat conform datelor de înregistrare în sistem la crearea accesului). |
|  | Interfața de lucru în sistem trebuie să suporte limba română, rusă și engleză |
|  | Furnizorul va asigura livrarea cantității și tipul licențelor necesare pentru funcționarea echipamentului electronic de preluare a amprentelor digitale și palmare (live-scanner); |
|  | Licența trebuie să fie compatibilă cu Windovs 7 și 10 (în caz aplicabil); |
|  | Licența trebuie să fie perpetuă (fără termen). |
|  | Furnizorul va organiza cursuri de instruire a personalului în vederea utilizării echipamentului și softului de preluare a amprentelor de la conducătorii auto. |
|  | Softul trebuie să fie livrat pe suport de tip – hardware. |

## Cerințe față de participanți

Prestatorul trebuie să corespundă și să dea dovadă de următoarele:

- experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit

- disponibilitate de personal de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit

## Termeni de livrare și implementare

Implementarea integrală a soluției de preluare a amprentelor papilare și palmare va fi efectuată până la 01 decembrie 2021.

## Garanții

Prestatorul va oferi o garanție de cel puțin 12 luni calendaristice din data livrării pentru fiecare bun. În cazul defecțiunii oricărui din bunuri, prestatorul va asigura repararea/înlocuirea acestuia fără perceperea cărora-va plăti adiționale, dacă defecțiunea nu a fost cauzată de acțiunile sau inacțiunile beneficiarului.

## Transferul de cunoștințe

Prestatorul va pune la dispoziție Ghidul de Administrare și utilizare a soluției și va efectua instruirea personalului tehnic privind instalarea, gestionarea bunurilor și administrarea soluției software de preluare a amprentelor papilare și palmare.